	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-8-1
Evacuarea fumului in caz de incendiu
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,15

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,15

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Utilaj

	
	
	

	1
	Pret furnizor


	Ventilator evacuare fum L=21000m3/h, P=500Pa, Ne=5,5kW,-3.380V,50Hz Tip (SEF-M-100-5.5-8-0,95)  "ALPENTA" 


	buc
	3,00

	
	1
	Ventilator evacuare fum L=21000m3/h, P=500Pa, Ne=5,5kW,-3.380V,50Hz Tip (SEF-M-100-5,5-8-0,95) ALPENTA
	buc
	3,00

	2
	Pret furnizor


	Ventilator evacuare fum L=31500m3/h, P=800Pa, Ne=15kW,-3.380V,50Hz Tip (SEF-M-100-15,0-6)  "ALPENTA" 


	buc
	2,00

	
	1.1
	VVentilator evacuare fum L=31500m3/h, P=800Pa, Ne=15kW,-3.380V,50Hz Tip (SEF-M-100-15,0-6)  ALPENTA
	buc
	2,00

	3
	Pret furnizor


	Ventilator evacuare fum L=15750m3/h, P=650Pa, Ne=5,5kW,-3.380V,50Hz  Tip (SEF-M-100-5,5-8-0,95)  "ALPENTA" 


	buc
	4,00

	
	3
	Ventilator evacuare fum L=15750m3/h, P=650Pa, Ne=5,5kW,-3.380V,50Hz  Tip (SEF-M-100-5,5-8-0,95)  ALPENTA
	buc
	4,00

	4
	Pret furnizor


	Ventilator evacuare fum L=31500m3/h, P=800Pa, Ne=15kW,-3.380V,50Hz Tip (KROV91-080-DU400-H-00550/6-U1)  "ALPENTA" 


	buc
	2,00

	
	4
	Ventilator evacuare fum L=31500m3/h, P=800Pa, Ne=15kW,-3.380V,50Hz Tip (SEF-M-100-15,0-6)  ALPENTA
	buc
	2,00

	5
	Pret furnizor


	Cupa de montare pentru ventilatorul de evacuare  a fumului  KROV-080  Tip (STAM402-88-H)  "ALPENTA" 


	buc
	11,00

	
	5
	Cupa de montare pentru ventilatorul de evacuare  a fumului  KROV-080  Tip (STAM402-88-H)  "VEZA"DU400-H-00550/6-U1)  ALPENTA
	buc
	11,00

	6
	Pret furnizor


	Clapeta antifoc 1000x400 E160 cu actuator 24V Tip UVSL-M-1000x400(M-24V-E160) "KOMFOVENT" 


	buc
	4,00

	
	6
	Clapeta antifoc 1000x400 E160 cu actuator 24V Tip UVSL-M-1000x400(M-24V-E160) "KOMFOVENT"
	buc
	4,00

	7
	Pret furnizor


	Clapeta antifoc 1000x500 E160 cu actuator 24V Tip UVSL-M-1000x500(M-24V-E160) "KOMFOVENT" 


	buc
	3,00

	
	7
	Clapeta antifoc 1000x500 E160 cu actuator 24V Tip UVSL-M-1000x500(M-24V-E160) "KOMFOVENT"
	buc
	3,00

	8
	Pret furnizor


	Clapeta antifoc 1500x500 E160 cu actuator 24V Tip UVSL-M-1500x500(M-24V-E160) "KOMFOVENT" 


	buc
	6,00

	
	8
	Clapeta antifoc 1500x500 E160 cu actuator 24V Tip UVSL-M-1500x500(M-24V-E160) "KOMFOVENT"
	buc
	6,00

	9
	Pret furnizor


	Trapa de fum 120x120 cu control electric unghul de deschidere de 140"  mcr PROLIGHT C 120x120 tip 1 "MERCOR PROOF" 


	buc
	6,00

	
	9
	Trapa de fum 120x120 cu control electric unghul de deschidere de 140"  mcr PROLIGHT C 120x120 tip 1" Mercor ProoF"
	buc
	6,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare-transportare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	10
	VC03E


	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, dubluaspirante tipizate, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 10.000-55.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 40 kw 

Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05


	buc
	11,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	306,13

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	3,46

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	3,46

	
	2874115840443
	Piulite hexaf.gros A M 10
	buc
	346,50

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	2,89

	
	2874115820625
	Surub hexagonal uzual M 10 x 80
	buc
	346,50

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	3,16

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	5,69

	11
	VB02A


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm 


	buc
	13,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	51,73

	
	2874125895015
	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm
	kg
	0,22

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,65

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	364,00

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	1,95

	
	2874115883421
	Saiba grower  M 10
	buc
	13,00

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	104,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	364,00

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	13,00

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	13,00

	
	2874115895187
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm
	buc
	104,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	364,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,30

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Lucrari de constructii

	
	
	

	12
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila dreptunghiulara din plasa 1000x400  SHIA "KOMFOVENT" 

	buc
	8,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,28

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	1,20

	
	2811236306400
	Grila dreptunghiulara din plasa 1000x400 
	buc
	8,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,00

	13
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila dreptunghiulara din plasa 1000x500  SHIA "KOMFOVENT" 

	buc
	3,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,45

	
	2811236306500
	Grila dreptunghiulara din plasa 1000x500 
	buc
	3,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,50

	14
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila dreptunghiulara din plasa 1200x600  SHIA "KOMFOVENT" 

	buc
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,14

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,60

	
	2811236306600
	Grila dreptunghiulara din plasa 1200x600 
	buc
	4,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,00

	15
	VA02C


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00


	m2
	43,20

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	162,95

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,43

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	2,25

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,43

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	3,24

	
	2874125885675
	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257
	kg
	0,22

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,35

	
	2710703503596
	Otel cornier 32x32x3 mm
	kg
	73,44

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,30

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,39

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1 036,80

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	1,73

	
	2710403644000
	Tabla zincata cal. I de 1,2 mm grosime
	kg
	414,72

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	1 036,80

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	1 036,80

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	2,48

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,97

	16
	VA02D


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00


	m2
	253,40

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1 028,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	5,07

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	26,35

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	2,53

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	38,01

	
	2874125885675
	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257
	kg
	5,07

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	2,03

	
	2710703504502
	Otel cornier 40x40x3 mm
	kg
	506,80

	
	2710703504760
	Otel cornier 40x40x4 mm
	kg
	646,17

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	15,20

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	4,05

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	14 190,40

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	12,67

	
	2710403644000
	Tabla zincata cal. I de 1,2 mm grosime
	kg
	2 432,64

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	14 190,40

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	14 190,40

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	43,71

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	29,14

	17
	VA16J


	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 

	m2
	66,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	230,74

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,64

	
	2710703504502
	Otel cornier 40x40x3 mm
	kg
	148,50

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	6,27

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	13,20

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	1,19

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	3,96

	
	2874125885675
	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257
	kg
	1,21

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,43

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	3,96

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,26

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	3 696,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	2,64

	
	2710403644000
	Tabla zincata cal. I de 1,2 mm grosime
	kg
	718,08

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	3 696,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	3 696,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	11,38

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,31

	18
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala antifoc E160 s=25 mm, b=105 kg/m3 cu suport de folie de aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de  25 mm  

	m2
	380,00

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	207,14

	
	1111000100031
	Saltele din vata minerala antifoc E160 s=25 mm, b=105 kg/m3 cu suport de folie de aluminiu
	m2
	391,40

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	17,10

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CAS
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiul
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


