CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia sistemului de alimentare cu apa cu conectarea la sonda arteziana proiectata si a sistemului de dezvoltare a apei situat in raionul Hincesti, satul Cioara

22-23-А-1,2 -9301 4-1-1 Alimentarea cu energie electrica. CL-0.4kV, L=0,020 km. ЩУЗ.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |
| 1 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1600х800 (защитный шкаф ЩМП-16.8.4-74У2) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-63 | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р-63) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR110ACe, 380В, 10-60А) | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический ВА47-29/3/В20) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 18 модулей, ЩРн-18з-1, IP54) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р-40) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 9 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (сумеречный выключатель с фотореле Iн=5А) | buc | 1,00 |
| 11 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,00 |
| 12 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat (станция управления погружным насосом 2,5 кВт, в комплекте с датчиками уровня-6шт.) | buc | 1,00 |
| 14 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (датчик сухого хода в артскважине) | buc | 1,00 |
| 15 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (датчик уровня в водонапорной башне) | buc | 6,00 |
| 16 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 3x6 мм2 в траншее) | 100 m | 0,20 |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 3x6 мм2 в трубе) | 100 m | 0,04 |
| 18 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч.3x6 мм2 | m | 25,00 |
| 19 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 5x6 мм2 в траншее) | 100 m | 0,08 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 5x6 мм2 в трубе) | 100 m | 0,04 |
| 21 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч.5x6 мм2 | m | 12,00 |
| 22 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АКВВБ сеч. 4x2,5 мм2) | 100 m | 0,20 |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АКВВБ сеч. 4x2,5 мм2) | 100 m | 0,04 |
| 24 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, контрольный, бронированный, АКВВБ сеч. 4х2,5 мм2 | m | 25,00 |
| 25 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,20 |
| 26 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (для кабеля АКВВБ сеч. 4х2,5мм2, АПвБбШп сеч. 5х6 мм2) | 100 m | 0,40 |
| 27 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comunaб sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2) | 100 m | 0,06 |
| 28 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2) | 100 m | 1,14 |
| 29 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВПВ-0,66 сеч. 4 мм2) | 100 m | 0,06 |
| 30 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВПВ-0,66 сеч. 4 мм2) | 100 m | 1,14 |
| 31 |  | Провод с медной жилой ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2 | m | 252,00 |
| 32 |  | Провод с медной жилой ВПВ-0,66 сеч. 4 мм2 | m | 504,00 |
| 33 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (заделка концевая для кабеля АПвБбШп) | buc | 4,00 |
| 34 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 (концевая заделка для кабеля АКВВБ) | buc | 2,00 |
| 35 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=15мм) | 100 m | 0,18 |
| 36 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=25мм) | 100 m | 0,70 |
| 37 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная водогазопроводная Д=40мм) | 100 m | 0,06 |
| 38 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 1000х600х350 мм (щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54) | buc | 1,00 |
| 39 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф) | buc | 40,00 |
| 40 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,80 |
| 41 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш25 мм) | 100 m | 0,04 |
| 42 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,82 |
| 43 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20мм, L=3м) | 10 buc | 0,70 |
| 44 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГ-0,66 сеч. 5х4 мм2) | 100 m | 0,04 |
| 45 |  | Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, ВВГ-0,66 сеч. 5х4 мм2 | m | 4,00 |
| 46 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comunaб sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГнг сеч. 5х1,5 мм2 в трубе) | 100 m | 0,42 |
| 47 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comunaб sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГнг сеч. 7х1,5 мм2 в трубе) | 100 m | 0,16 |
| 48 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ-0,66 сеч. 5х1,5 мм2 | m | 42,00 |
| 49 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ-0,66 сеч. 7х1,5 мм2 | m | 16,00 |
| 50 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna (ПВ3-0,66 сеч. 1,5 мм2) | 100 m | 0,20 |
| 51 |  | Провод с медной жилой ПВ3-0,66 сеч. 1,5 мм2 | m | 20,00 |
| 52 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (металлоконструкция для щитов) | t | 0,01 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 53 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (ж/б опора концевая стойка СВ95-2-2 шт. для установки светильника) | buc | 1,00 |
| 54 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc | 2,00 |
| 55 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | 10 m | 1,00 |
| 56 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника с лампой LED-75 Вт на опоре) | buc | 1,00 |
| 57 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 (коробка клеммная IP54 У614) | buc | 3,00 |
| 58 |  | Лампа светодиодная 75Вт | buc | 1,00 |
| 59 |  | Коробка клеммная IP54 У614 | buc | 3,00 |
| 60 |  | Кронштейн КС1 для светильника | buc | 1,00 |
| 61 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: (труба ПНД Д=50 мм в траншее) | 1 km | 0,013 |
| 62 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (кабель АВВГ сеч. 3х4 мм2) | 1 km | 0,01 |
| 63 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 3х4 мм2 | m | 10,00 |
| 64 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (трубостойка на шкафу учета Д=50мм) | 100 m | 0,05 |
| 65 | 1 | Песок | m3 | 0,929 |
| 66 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor | m3 | 3,60 |
| 67 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 2,40 |
| 68 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,40 |
| 69 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под щиты ЩУЗ и ШУ) | m3 | 0,40 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 70 |  | Защитный шкаф разм. 1600х800х400 мм ЩМП-16.8.4-74У2 | buc | 1,00 |
| 71 |  | Шкаф учета BZUM-TF-63 | buc | 1,00 |
| 72 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,00 |
| 73 |  | Счетчик 380В, 10-60А, ZMR110ACe | buc | 1,00 |
| 74 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/B20 | buc | 1,00 |
| 75 |  | Бокс для установки 18 модулей навесной ЩРн-18, IP54 | buc | 1,00 |
| 76 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
| 77 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 2,00 |
| 78 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С6 | buc | 1,00 |
| 79 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 1,00 |
| 80 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,00 |
| 81 |  | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | 1,00 |
| 82 |  | Щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54 | buc | 1,00 |
| 83 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С4 | buc | 2,00 |
| 84 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С2 | buc | 2,00 |
| 85 |  | Контактор малогабаритный КМИ-10931 | buc | 2,00 |
| 86 |  | Приставка ПКИ-11 к контактору | buc | 4,00 |
| 87 |  | Арматура сигнальная AL-22 TE 220В | buc | 8,00 |
| 88 |  | Кнопка ABLFР-22 | buc | 6,00 |
| 89 |  | Реле промежуточное РЭК 78/4 с розеточным модулем РРМ 78/4 | buc | 6,00 |
| 90 |  | Реле времени РСВ 19-11 | buc | 2,00 |
| 91 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,00 |
| 92 |  | Переключатель универсальный УП5312 | buc | 2,00 |
| 93 |  | Датчик реле уровня РОС 301 | buc | 2,00 |
| 94 |  | Блок зажимов Бз-24п7/Б-В/ВУ3 | buc | 4,00 |