# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabilelor și accesoriilor medicale

prin procedura de achiziție: COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP SR Ialoveni

- IDNO: 1003600157232

- Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru Cel Bun 7

- Numărul de telefon/fax: 0268 2-11-86 / 0268 2-22-68

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imsp-sr-ialoveni@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate : instituție medicală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/servicii lor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accesorii p/u glucometru | Set | 12 | Compatibil cu glucometru ACCUCHEK | 2800 |
| 2 | Accesorii p/u glucometru | Set | 36 | Compatibil cu glucometru CLEVER CHEK | 9000 |
| 3 | Glucometru | Bucată | 2 | dispozitiv medical pentru determinarea glucozei | 1500 |
| 4 | Cateter ambelical | Bucată | 10 | Fr 3,5 | 50 |
| 5 | Cateter ambelical | Bucată | 10 | Fr5 | 50 |
| 6 | Cutii de incinerare 7.5 l | Bucată | 800 | Cutii de incinerare deșeurilor medicale7.5-10 l | 4600 |
| 7 | Lame pentru bisturiu | Cutii | 32 | Lame pentr bisturiu nr. 20,21,22 N100 buc. | 2100 |
| 8 | Muşama medical tip-A | Metru | 45 | lăţime 0,78 x 50 m în rulon | 1200 |
| 9 | Teste pentru sarcina | Bucată | 150 | Teste pentru determinarea sarcinei | 600 |
| 10 | Test-indicator sterilizare 132° intern | Set | 10 | 132° intern Test-indicator pentru controlul calităţii sterilizării IKPS-VN în set cu registre speciale în cutie cîte N.1000 buc | 1000 |
| 11 | Test indicator sterilizare 132° extern | Set | 5 | 132° extern Test indicator , controlul sterilizării cu vapori în set cu registre speciale în cutie cîte N. 1000 buc | 500 |
| 12 | Test indicator sterilizare 180° extern | Set | 10 | 180° extern Test indicator , controlul sterilizării cu vapori în set cu registre speciale în cutie cîte N. 1000 buc | 1200 |
| 13 | Termometru medical, certificat metrologic | Bucată | 200 | Termometru medical, certificat metrologic fără mercur | 8000 |
| 14 | Gel USG | Litri | 20 | Flacon pînă la 250 ml | 800 |
| 15 | Set subclavicular maturi | Bucată | 20 | Set pentru cateterizarea venei subclaviculare | 800 |
| 16 | Șorț de u.f | Bucată | 1200 | din poletilena ; de unica foilosinta | 700 |
| 17 | Pansament steril post-operator | Bucată | 200 | 10 cm x 25cm | 650 |
| 18 | Pansament steril după cateter i/v | Bucată | 400 | 6x8cm | 400 |
| 19 | Hirtie ECG 111x100x200 | Bucată | 80 | Pentru aparatul electrocardiograf Delta 3 Plus, carte | 1440 |
| 20 | Hirtie ECG | Bucată | 100 | Cardiomonitor COMEN STAR 5000C (carte) 150x100 | 1400 |
| 21 | Hirtie p/u pulsoximetru | Bucată | 30 | DPU-414 (rulon) | 550 |
| 22 | Hirtie ECG 80x30 | Bucată | 100 | Pentru aparatul electrocardiograf MeCA 303i, rulou | 950 |
| 23 | Hirtie ECG | Bucată | 100 | Compatibil cu aparatul electrocardiograf EDAN SE -601 ; 110X140 carte | 950 |
| 24 | Hirtie ECG | Bucată | 60 | Pentru aparatul electrocardiograf Iocare iE 300 ; 80x30, rulon | 550 |
| 25 | Hirtie pt. USG | Bucată | 10 | 110mm*20m Pentru aparatul Ultrasonograf Toshiba, (rulou) | 850 |
| 26 | Punga pentru colectarea urinei | Bucată | 200 |  | 4000 |
| 27 | Măşti pentru inhalare pentru maturi | Bucată | 50 | Măşti pentru inhalare pentru maturi , compatibila cu aparat TRANSONOR | 1300 |
| 28 | Set pentru cezariana | SET | 120 | Componenta setului: halate S,MS 29/35 g/m.p.. L140cm; cearțaf (pacient) SMS 300-160cm cu incizie și adeziv- 1buc;cearsaf mat/lamin. 40g/m.p. 80-75cm ---1buc; servetele mater.absorbabil 90/100g/m.p. 50-30 ---15buc;bahile---3buc; bonete-----3buc; masti-----3buc | 18000 |
| 29 | Canule pentru termofor, unică folosinţă pentru clizmă, maturi | Bucată | 200 | Cu diametru 6mm.,8mm | 600 |
| 30 | Prezervative, p/u USG | Bucată | 400 | Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 210 mm fără lubrifiant | 800 |
| 31 | Set p/u aspiratie cu canula Yankaur standart | Bucată | 50 | Tub lungimea 210cm | 850 |
| 32 | Ac chirurgical , rotund | Bucată | 25 | rotund BODU size 4(60mm) | 120 |
| 33 | Ac chirurgical , rotund | Bucată | 25 | rotund BODU size 4(22mm) | 120 |
| 34 | Ac chirurgical | Bucată | 25 | BR3F5614(3H) | 120 |
| 35 | Ac chirurgical | Bucată | 25 | 3A1-017x45 | 120 |
| 36 | Ac chirurgical | Bucată | 20 | B 4F5630/4 | 100 |
| 37 | Ac chirurgical , triunghiular | Bucată | 20 | B 4F 5610/4H | 100 |
| 38 | Ac chirurgical , rotund | Bucată | 20 | B 5F 5610/5H | 100 |
| 39 | Plosca medicala | Bucată | 10 | din masa plastica p/u femei si p/u barbati | 400 |
| 40 | Termofor | Bucată | 10 | Termofor combinat B-3, 3 litri în ambalaj individual | 500 |
| 41 | Pungi cu gheata | Bucată | 2 |  | 50 |
| 42 | Cito- periuta | Bucată | 500 | Cervex Brush , plastic cu periuta din silicon p-u citologie | 750 |
| 43 | Pansament steril p-u ochi | Bucată | 300 | Pansament steril p-u ochi(Ultra Pore Ocular) 5,7x8,2cm | 1500 |
| 44 | Dacril (Fir acid poliglicolic multifilament resorbabil violet) | Bucată | 120 | 1(EP4) ac-40mm, rotund ,1/2c taper L=-75cm | 1400 |
| 45 | Bicril(Fir acid poliglicolic multifilament resorbabil violet) | Bucată | 120 | 5/0 (EP1) ac-15mm rotund 1/2 c taper | 1400 |
| 46 | Capron | Bucată | 10 | 1(4 metric) rulou 20m | 100 |
| 47 | Lactisorb | Bucată | 120 | USP 1(4METRIC) resorsabil monosorb L-75 cm, 1 ac curbura 1/2 cerc | 1500 |
| 48 | Poliester | Bucată | 120 | USP 1(4METRIC) L-75 cm, 1 ac curbura 1/2 cerc | 900 |
| 49 | Polyglycolic acid | Bucată | 120 | USP 3/0 (2 metric), L-75 cm, 1 ac curbura 1/2 cerc, corp rotund HR 26 mm | 900 |
| 50 | VIZIERE | Bucată | 200 | ecran de protectie din plastic cu bureta | 2500 |
| 51 | Masca pentru oxigen | Bucată | 100 |  | 2500 |
| 52 | Canula pentru oxigen | Bucată | 300 |  | 600 |
| 53 | Tub pt. Intubare endotrahială | Bucată | 15 | N4 ; N3 ; N5 | 150 |
| 54 | PARA-A3 | Bucată | 20 | din cauciuc | 300 |
| 55 | PARA-A6 | Bucată | 20 | din cauciuc | 300 |
| Total: 84720 lei |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____ nu se admite ______

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: aprilie  – decembrie 2021, în timp de 3 zile de la comanda beneficiarului, conform necesităților reale.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței |  | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European |  | Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului. |  | Da |
| 2. | Dovada înregistrării persoanei juridice |  | - copie, cu ştampila şi semnătura Participantului; |  | Da |
| 3. | Formularul ofertei completată în conformitate cu Formularul (F 3.1) |  | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; |  | Da |
| 4. | Specificaţii tehnice completată în conformitate cu Formularul (F 4.1) |  | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; |  | Da |
| 5. | Specificații de preț completată în conformitate cu Formularul (F 4.2) |  | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; |  | Da |
| 6 | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont |  | - în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; |  | Da |
| 7. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor |  | - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al RM, în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; |  | Da |
| 8. | Certificat conformitate |  | Copie confirmat prin semnătura și ștampila Participantului; |  | Da |
| 9. | Certificat igienic (pentru produsele care necesită asemenea certificare) |  | Copie – eliberat de Organismul abilitat – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică; |  | DA |
| 10 | Certificat de calitate - CE Marca |  | copie -confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului |  | DA |
| 11 |  | Notă | La cerință se prezintă mostre | DA |  |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile

- Pasul minim al procedurii este de 1% pentru fiecare lot, numărul rundelor 3,

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 06.04.2021

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.04.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Dinu Șargu ______________________               L.Ș.

Ex. Leorda Tatiana

Tel. 026821186