ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea : Articole parafarmaceutice  pentru anul 2023

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție  Licitatie Publică
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testemitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax:  02272-74-11 ,022 256-123

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Conform anexei 1 |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 611 300,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: din 01.01.2023, la solicitare timp de 5 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: pină pe 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original, conform modelului atașat, semnăturii electronice aparticipantului. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare aoperatorilor economici | Obligatoriu |
| 2 | Garanție pentru ofertă | Oferta va fi insotită de o Garanție pentru ofertă (emisa de o bancd comerciald), conform Anexei nr. 9 la Documentația standard nr. 1 1 5 din " 15" 09. 2021 Garantie bancară (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante(în cazul transferului e suficient atasarea in SIA-RSAP a confirmarii privind transferul bancar) | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin semndtura electronicd | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin aplicarea prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 10 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | CE sau EN | Pentru bunurile ofertate conform cerințelor și specificațiilor tehnice, semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Alte documente ce vin să confirme informțiile din DUAE și ofertă | La solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 14 | Mostre | la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz , cuantumul    1% din valoarea ofertei fără TVA .

Beneficiarul plăţii: IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE”

Codul fiscal:1003600150613

Denumirea Băncii: BC ”MOLDINCONBANK” S.A. FIL 8 CHISINAU

Contul de decontare: MD98ML000000002251902161

Contul trezorerial:

Contul bancar:

cu nota “ Garanția pentru ofertă în cunatum de 1% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei sau Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

- Garanția de bună execuție a contractului, din valoarea totată a contractului 5 %, cuantumul_.

Beneficiarul plăţii: IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE”

Codul fiscal:1003600150613

Denumirea Băncii: BC ”MOLDINCONBANK” S.A. FIL 8 CHISINAU

Contul de decontare: MD98ML000000002251902161

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

Sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără

TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:  1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP (M-Tender)

- pe: [data] conform SIA RSAP (M-Tender)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP(M-Tender)

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:  31.10.2022

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):   Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Anexa 1

Conducătorul grupului de lucru:  Caraus Alexandru  ___________________

Anexa 1

| Denumire lot | valoare | CPV | Obiect achiztie | cantitate | unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ac cu filtru Mini-Spike Standart p/u colectarea solutiilor | 36,000.00 | 33100000-1 | Ac cu filtru Mini-Spike Standart p/u colectarea solutiilor. Dimensiunea filtrului:0.45-5.0 mkm Efect bactericid a filtrului de aer Steril, Posibilitatea de folosire multipla Pastrarea solutiilor sterile24 oreCertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentruprodusul dat. | 3000 | Bucata |
| - Ace vacutainer G22 x 1 1/2 verzi | 6,000.00 | 33100000-1 | Ace vacutainer G21x11/2 verzi, p/u recoltare sange. Dimensiuni G21(0,7x38mm). Acele vacutainer sunt prevazute cu capac protector si manson de cauciuc ultraflexibil si rezistenla manevre multiple de recoltare. Au sistem standart (filet) de fixare la holder prin infelitare festa, sigura. Compatibil cu holdere si eprubete vacutainer. Impedica expunerea prin asigurarea fluxului sanguin direct de la vena pacientului in tub. Nu exista nici o influenta manuala asupra tragerii sangelui, astfel incat procesul sa ramina consecvent. Alternativa mai sigura fata de traditionala de ac si seringa. Mod de ambalare 100 buc/cut. Marcaj n. lot, data fabricarii, data expirarii. Ace duble pentru recoltare in vid, sterile. otel inox | 10 | Unitate |
| - Ace vacutainer G21 x 1 1/2 verzi N100 | 15000 | 33100000-1 | Ace vacutainer G21x11/2 verzi, p/u recoltare sange. Dimensiuni G21(0,8x38mm). Acele vacutainer sunt prevazute cu capac protector si manson de cauciuc ultraflexibil si rezistenla manevre multiple de recoltare. Au sistem standart (filet) de fixare la holder prin infelitare festa, sigura. Compatibil cu holdere si eprubete vacutainer. Impedica expunerea prin asigurarea fluxului sanguin direct de la vena pacientului in tub. Nu exista nici o influenta manuala asupra tragerii sangelui, astfel incat procesul sa ramina consecvent. Alternativa mai sigura fata de traditionala de ac si seringa. Mod de ambalare 100 buc/cut. Marcaj n. lot, data fabricarii, data expirarii. Ace duble pentru recoltare in vid, sterile. otel inox | 25 | Unitate |
| - Anticorpi monoclonali | 1600 | 33100000-1 | Anti A,Anti B, Anti AB (ambalaj 100 doze, 10ml , p/u determinarea grupei sanguine pe placa si sticla) set 3fl.x10ml | 20 | Set |
| - Aparat de ras tripla lama jetabil | 6000 | 33100000-1 | Aparat de ras tripla lama jetabil, cap mobil,banda lubrifianta.accesibil in regiunea axilara si anghinala. | 3000 | Bucata |
| - Bandă adezivă (emplastru) 1cm/5m | 500 | 33100000-1 | Bandă adezivă ( emplastru) 1cm/5m. Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 100 | Bucata |
| - Bandă adezivă (emplastru) 3cm/5m | 3000 | 33100000-1 | Bandă adezivă ( emplastru) 2,5-3cm/5m. Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa. | 600 | Bucata |
| - Camp chirurgical steril 50x40cm, de unica folosinta | 60000 | 33100000-1 | Camp chirurgical steril 50x40cm, de unica folosinta. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 12000 | Bucata |
| - Camp steril superabsorbant 75x90cm. cu orificiu | 3000 | 33100000-1 | Camp steril superabsorbant 75x90cm, cu orificiu. Material netesut 29-35g/m.p.Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 600 | Bucata |
| - Canule nazale | 3000 | 33100000-1 | Canule nazale, pentru maturi -lungimea 200cm -abordare nazala-indoit Prezentarea de mostre obligatoriu | 500 | Bucata |
| - Cearsaf de unica folosinta in rulouri 200mx90cm | 26000 | 33100000-1 | Cearsaf de unica folosinta in rulouri 200mx90cm , material SMS20-40 g/m.p. | 100 | Bucata |
| - Colac contra escarelor din cauciuc 45cm | 750 | 33100000-1 | Colac contra escarelor din cauciuc 45cm | 5 | Bucata |
| - Compres material absorent 50-60 g/m.p. dimensiuni 10X10; 2straturi steril | 17000 | 33100000-1 | Compres material absorent .50-60 g/m.p. dimensiuni 10X10; 2straturi steril, cite 10 buc in ambalaj steril | 10000 | Bucata |
| - Compres material absorent 50-60 g/m.p. dimensiuni 20X10; 2straturi steril | 36000 | 33100000-1 | Compres material absorent .50-60 g/m.p. dimensiuni 20X10; 2straturi steril, cite 10 buc in ambalaj steril | 15000 | Bucata |
| - Compres steril, absorbant 8*4 cm, 1 strat, nr. 10 buc. in set | 12500 | 33100000-1 | Compres steril, absorbant 8*4 cm, 1 strat, nr. 10 buc. in set | 5000 | set |
| - Container pentru reziduuri medicale, plastic 1L | 25000 | 33100000-1 | Container pentru reziduuri medicale, plastic 1L | 500 | Bucata |
| - Cuva reniforma inox 26 cm | 3300 | 33100000-1 | Cuva reniforma inox 26 cm | 10 | Bucata |
| - Degetare de unică folosinţă nr.100 buc | 520 | 33100000-1 | Degetare de unică folosinţă nr.100 buc | 10 | set |
| - Dispozitiv pu exercitii respiratorii RESPIPROGRAM LUNG EXERCISER | 3500 | 33100000-1 | Dispozitiv pu exercitii respiratorii RESPIPROGRAM LUNG EXERCISER. Material termoplasic, termostabil, Filtru aerian p/protectie respiratorie, antreneaza inspirul si expirul, camere transparente bine calibrate, cate o sfera (bila), p/aprecierea precisa, Certificat CE/Declaratie de conformitate sau certificat de la in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat | 50 | Bucata |
| - Dispozitiv (sistema p/u respiratie artificiala manuala) sac AMBU | 1000 | 33100000-1 | Dispozitiv (sistema p/u respiratie artificiala manuala) sac AMBU | 4 | Bucata |
| - Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibili cu defibrilatorul Mindray) | 9000 | 33100000-1 | Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibili cu defibrilatorul Mindray). Electrozi autoadeziv de calitate inalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca, de unica folosinta | 10 | Bucata |
| - Electrozi neutri cu lipici pentru adulti | 2250 | 33100000-1 | Electrozi neutri cu lipici pentru adulti | 150 | Bucata |
| - Electrod neutral monoutilizabil, Suprafața pînă la 500 cm2, cablu de 3m. | 7728 | 33100000-1 | Electrod neutral monoutilizabil, Suprafața pînă la 500 cm2, cablu de 3m. | 400 | Bucata |
| - Electrozi activi monoutilizabili,cu 2 butoane, tripolar, cablu de 3m. | 13352 | 33100000-1 | Electrozi activi monoutilizabili,cu 2 butoane, tripolar, cablu de 3m. | 350 | Bucata |
| - Filtru respirator antiviral/antibacterian | 2000 | 33100000-1 | Filtru respirator antiviral/antibacterian pentru testarea functiei pulmonare A-182-300-004, de unica folosinta, compatibil cu Stres sistem cardiopulmonar cu cicloergometru midel: Quark (originai) | 100 | Bucata |
| - Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare | 52500 | 33100000-1 | Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare, adulti, eficienta de filtrare si virala 99,99%, rezistenta fluxului 30 l/MIN-0,8-1,3 cmH2O, la 60L/min-1,9-2,9cmH2O, volum compresibil 57-67ml, volum Tidal min 200ml, return de lichid la VT-500ml-30,8-32,3 mgH2O/L, port Luer p/proba de CO2. | 3500 | Bucata |
| - Filtru p/u aspirator chirurgical GIMA clinic+ | 7000 | 33100000-1 | Filtru p/u aspirator chirurgical GIMA clinic+ | 50 | Bucata |
| - Garou medical p/u emisii de singe latex | 1500 | 33100000-1 | Garou medical p/u emisii de singe latex | 250 | Bucata |
| - Gholder adaptor pentru recoltare in vacutainer N500 | 2700 | 33100000-1 | Dispozitiv din polipropilena pentru ace vacutainer, parte componenta a sistemului de recoltare a sangelui in eprubete vidate-vacutainere. Mod ambalare 500buc/punga | 6 | unitati |
| - Hirtie termosensibila pu defibrilator 50x42 tip rola | 20000 | 33100000-1 | Hirtie termo pu defibrilator 50x42 tip rola | 100 | unitati |
| - Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid | 12500 | 33100000-1 | Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid. Set Lit-ul va contine cartidge de sterilizare cu 100%Etilen Oxid de 11 gr. Punga pentru sterilizare cu dimensiunile 22inx36in(55,88cmx91,44cm),clip pentru umeditate, dozimetru 34 | 250 | set |
| - Lanteta sterila pentru glucometru | 1000 | 33100000-1 | Lanteta sterila pentru glucometru | 5000 | Bucata |
| - Mandren pentru sonde gastro-duodenale 12-21Fr. | 250 | 33100000-1 | Mandren pentru sonde gastro-duodenale 12-21Fr. | 5 | Bucata |
| - Manjeta p/u cardiomonitor (adulti) | 3300 | 33100000-1 | Manjeta p/u cardiomonitor (adulti) | 30 | Bucata |
| - Manusa AQUA TOTAL HYGIENE pre-imbibata cu lotiune hipoalergica | 8000 | 33100000-1 | Manusa AQUA TOTAL HYGIENE pre-imbibata cu lotiune hipoalergica | 1000 | Bucata |
| - Masca de față din seria Hans Rudolph 7450 | 400 | 33100000-1 | Masca de față din seria Hans Rudolph 7450. V2 medium, realizată din cauciuc siliconic moale, multifuncțională, compatibilă cu Stress sistem cardiopulmonar cu cicloergometru model : Quark (original) | 5 | Bucata |
| - Masca de oxigen marimea XL | 15000 | 33100000-1 | Masca de oxigen marimea XL. PVC transparent netoxic -nu contine latex -tub lung 210cm cu conectori universali -rezervor de Oxigen 1000ml -conector cu supape de silicon -unica folosinta -ambalate individual Prezentarea de mostrela momentul licitatiei marimea XL | 1000 | Bucata |
| - Masca de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL | 1050 | 33100000-1 | Masca de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL, forma anatomica maturi compusa din 3 piese -masca cu sistem de fixare elastic -rezervor cu capacitate de 8-10ml -transparent pentru substanta medicamentoasa -racord flexibil, 200cm cu conector standart -steril -ambalate individual | 70 | Bucata |
| - Masca pentru anestezie/resucitare marimea 4-5 | 300 | 33100000-1 | Masca pentru anestezie/resucitare marimea 4-5. Adulti, adaptabila oricarui tip de balon, reanimare, din silicon transparent, Autoclavabil, cu valva. Prezentare de mostre la momentul licitatiei | 10 | Bucata |
| - Musama medicala 1m x 0.9m | 1750 | 33100000-1 | Musama medicala 1m x 0.9m | 50 | Bucata |
| - Nutrifix set pentru alimentare enterala B/Braun | 1800 | 33100000-1 | Nutrifix set pentru alimentare enterala B/Braun | 20 | set |
| 42.Paharute gradate.de la 2,5 ml-30 ml, getabile p/u med.din polister | 2500 | 33100000-1 | Paharute gradate.de la 2,5 ml-30 ml, getabile p/u med.din polister | 2500 | Bucata |
| 43.Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm | 3000 | 33100000-1 | Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm. Destinat pentru tratarea ranilor adanci cu mult exudat, pansament foarte absorbant, mentine un mediu hidratant, moale si ajustabil, pansamentul se adapteaza pe forma individuala ranii. | 20 | Bucata |
| 44. Pansament pentru tratarea escarelor 10x10cm | 3400 | 33100000-1 | Pansament pentru tratarea escarelor 10x10cm. Realizat dintr-omembrana poliuretanica cu film continuu semipermiabil, tip matrice. Permite trecerea vaporilor umezi catre exteriorul plagii, blocheaza trecerea lichidelor, pansamentul contine un agent de curatare non - toxic. Mentine mediu hidratant. | 20 | Bucata |
| 45. Pansament adeziv cu fisie de tifon steril 35x10cm | 25000 | 33100000-1 | Pansament adeziv cu fisie de tifon steril 35x10cm | 5000 | Bucata |
| 46. Pipa orofaringiana Guedel marimea 4,5,6 | 200 | 33100000-1 | Pipa orofaringiana Guedel marimea 4,5,6 | 10 | Bucata |
| 47. Plasture pe suport de material netesut 10cmx10m | 550 | 33100000-1 | Plasture pe suport de material netesut 10cmx10m. Hipoalergenic, elastic, permiabilitate ridicata pentru aer si vapori de apa, fixare sigura si indepartare atraumatica, divizarea hirtiei siliconate pentru a permite dimensionarea axacta. | 10 | Bucata |
| 48. Plasturi sterili autoadezivi (analog Cosmopor E) 8 cm/6 cm | 5100 | 33100000-1 | Plasturi sterili autoadezivi (analog Cosmopor E) 8 cm/6 cm. Plasture steril ambalat individual, autoadezev, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelas timp protectia mecanica a plagii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permiabil pentru aer si vapori de apa. Adeziv hipoalergenpe baza de poliacrilat, delicatfata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei. | 3000 | Bucata |
| 49. Plasturi sterili autoadezivi (analog Cosmopor E) 15 cm/8 cm | 7200 | 33100000-1 | Plasturi sterili autoadezivi (analog Cosmopor E) 15 cm/8 cm. Plasture steril ambalat individual, autoadezev, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelas timp protectia mecanica a plagii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permiabil pentru aer si vapori de apa. Adeziv hipoalergenpe baza de poliacrilat, delicatfata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei. | 3000 | Bucata |
| 50. Plasturi sterili autoadezivi (analog Cosmopor E) 20 cm/10 cm | 9450 | 33100000-1 | Plasture steril ambalat individual, autoadezev, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelas timp protectia mecanica a plagii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permiabil pentru aer si vapori de apa. Adeziv hipoalergenpe baza de poliacrilat, delicatfata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei. | 3000 | Bucata |
| 51. Plasturi sterili autoadezivi (analog Cosmopor E) 25 cm/10 cm | 11700 | 33100000-1 | Plasturi sterili autoadezivi (analog Cosmopor E) 25 cm/10 cm. Plasture steril ambalat individual, autoadezev, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelas timp protectia mecanica a plagii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permiabil pentru aer si vapori de apa. Adeziv hipoalergenpe baza de poliacrilat, delicatfata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei. | 3000 | Bucata |
| 52. Plasturi sterili autoadezivi (analog Cosmopor E) 30cm/10cm | 12300 | 33100000-1 | Plasturi sterili autoadezivi (analog Cosmopor E) 30cm/10cm. Plasture steril ambalat individual, autoadezev, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelas timp protectia mecanica a plagii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permiabil pentru aer si vapori de apa. Adeziv hipoalergenpe baza de poliacrilat, delicatfata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei. | 3000 | Bucata |
| 53. Plasturi sterili autoadezivi (analog Cosmopor E) 10 cm/ 8 cm | 6800 | 33100000-1 | Plasturi sterili autoadezivi (analog Cosmopor E) 10 cm/ 8 cm. Plasture steril ambalat individual, autoadezev, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelas timp protectia mecanica a plagii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permiabil pentru aer si vapori de apa. Adeziv hipoalergenpe baza de poliacrilat, delicatfata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei. | 4000 | Bucata |
| 54. Plasture steril fixare branule 6X8 cm | 12500 | 33100000-1 | Plasture steril fixare branule 6X8 cm | 5000 | Bucata |
| 55. Plosca Medicala GT 139-100 | 300 | 33100000-1 | Plosca Medicala Plostile confectionată din material plastic non-toxic, de culoare alba, cu forma anatomica, model unisex. ambalateindividual in pungi de plastic transparent. | 10 | Bucata |
| 56. Plosca urinara cu capac gradata | 600 | 33100000-1 | Plosca urinară unisex. Este indicata pentru acele persoane care sunt in imposibilitatea de a merge la toaleta pentru a urina Aceasta plosca unisex este din material plastic, are capacitate maxima de 800 ml-1000 ml, forma anatomica si scala gradata. De asemenea este dotat cu capac pentru o maxima igiena si siguranta. Materil rezistent. Dimensiuni cu accesoriu: (L x H x P) 10 x 15 x 31 cm cca.. | 20 | Bucata |
| 57. Prelungitoare compatibil seringi “Perfuzor compact” | 12500 | 33100000-1 | Prelungitoare compatibil seringi “Perfuzor compact”. Lungime 1,5-2,0m, tip "Male-Female", diametru intern 1,5mm, rezistenta la compusii medicamentosi, rezistente la contactul cu antiseptici, transparent inclusiv si locusul conexiunilor, polivinilclorid 9PVC), steril. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei. | 5000 | Bucata |
| 58. Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic | 24000 | 33100000-1 | Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic. Ac cu bizou scurt 3,35x78mm pentru punctionare, seringa de unica folosinta PVC-free si latex free din 3componente-50ml, luer-lock, robinet cu trei cai de culoare alba prevazut cu tub prelungitor de 100mm cu conexiuni luer-lock, punga de 2 l cu prelungitor de 90 cm pentru colectare, valva unidirectionala, cateter de drenaj din poliuretan diametru 2,7mm, lungime 450mm, radioopac, prevazut cuinvelis de protectie din PVC, sterilizare cu EO. Prezentare de mostre la momentul licitatiei. | 20 | set |
| 59. Prelungitor pentru tubul endotraheal (Cateter Maunt) | 16000 | 33100000-1 | Prelungitor pentru tubul endotraheal (cateter maunt) Cu conexiunele mobile a unghiului Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie Durata termenului de valabilitate minim 2 ani. Sterilizat cu etilenoxid. Pentru adulţi. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei. | 800 | Bucata |
| 60. Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12 | 3500 | 33100000-1 | Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12 | 5 | Bucata |
| 61. Pulsoximetru portabil p/u adulti | 14000 | 33100000-1 | Pulsoximetru portabil p/u adulti . Determinarea saturației de oxigen (SpO2) și a ratei pulsului; | 20 | Bucata |
| 62. Punga p/u voma, de unica folosinta | 3520 | 33100000-1 | PUNGA PENTRU VOMA CU BANDA ABSORBANTA,Punga igienica pentru voma cu banda GelMax super absorbanta a fost special conceputa pentru a inlocui recipientele de voma traditionale si poate fi folosita atat de adulti, cat si de catre copii,punga absoarbe voma in cateva secunde si limiteaza mirosurile. Dupa ce este legata, punga se poate arunca, eliminand etapele de curatare, spalare si dezinfectare ale recipientelor de voma clasice. Volum-1000 ml | 400 | Bucata |
| 63. Punga p/u plosca 450ml,de unica folosinta | 10000 | 33100000-1 | Punga p/u plosca 450ml,de unica folosinta. Cu substanță praf care în momentul utilizării se transformă în gel și nu provoacă mirosuri neplăcute. | 500 | Bucata |
| 64. Pungi p/u sterilizare cu etilenoxid 30x50 | 16000 | 33100000-1 | Pungi p/u sterilizare cu etilenoxid 30x50 | 2000 | Bucata |
| 65. Recipient deseuri intepatoare-taitoare 0.3- 0.5L | 117000 | 33100000-1 | Recipient deseuri intepatoare-taitoare 0.3- 0.5L | 9000 | Bucata |
| 66. Robinete 3-directionale | 20000 | 33100000-1 | Robinete 3-directionale. Tip DiscofixR Plus Rezistent la influenta chimica a medicamentelor, la dezinfectant pe baza de alcool, rotatie robinetului 360 grade, rezistent la presiune -4 bari, steril; posibilitatea de oprire a robinetului la pozitie intermidiara (unghi de 45 gr. Fata de caile de curgere)Conector cu posibilitate de miscare atat in planul axial, cat si in planul radial, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei. | 4000 | Bucata |
| 67. Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent | 2000 | 33100000-1 | Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent. Tip Discofix-C. Transparent, Lungimea 10cm. Rezistent la presiune - 4bari. Rotatia robinetului 360gr. steril, mostre obligator Robinete 3- directionale Rezistent la influenta chimica a medicamentelor; Rezistent la dezinfectie pe baza de alcool. Protectie impotriva pericolului de fisuri neobservate, enbolism aerian si scurgeri. Prezentare de mostre la licitatie. | 100 | Bucata |
| 68. Saci cu pictograma "Pericol biologic", volum 120-150 L, grosime ≥ 50 | 15000 | 33100000-1 | Saci cu pictograma "Pericol biologic", volum 120-150 L, grosime ≥ 50 | 3000 | Bucata |
| 69. Saci cu pictograma "Pericol biologic", volum 200 L, grosime ≥ 50 | 21000 | 33100000-1 | Saci cu pictograma "Pericol biologic", volum 200 L, grosime ≥ 50 | 3000 | Bucata |
| 70. Saltea antiescarica | 2000 | 33100000-1 | Saltea antiescarica:materialhipoalergenic de clorură de polivinil și are o structură de tip fagure sub formă de faguri de albine. Compresorul este conectat la saltea, care pompează aerul. Fiecare celulă are o formă de cupolă ;marimea 2000 X 900 X 63mm | 2 | Bucata |
| 71. Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 50 ml | 36000 | 33100000-1 | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 50 ml. Transparente, Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, perfuzor fin, steril. Prezentare de mostre la licitatie “Perfuzor fm” Steril. | 6000 | Bucata |
| 72. Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 20 ml | 5000 | 33100000-1 | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 20 ml. Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, perfuzor fin, steril. Prezentare de mostre la licitatie “Perfuzor fm” Steril. | 600 | Bucata |
| 73. Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 5 ml | 500 | 33100000-1 | Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 5 ml. Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, perfuzor fin, steril. Prezentare de mostre la licitatie “Perfuzor fm” Steril. | 500 | Bucata |
| 74. Servetel mater.netes.29/35 40x40cm nesteril | 3500 | 33100000-1 | Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :40x40cm Certificat CE/ Declarație de conformitate saucertificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cite 10 buc in ambalaj nesteril | 7000 | Bucata |
| 75. Servetel mater.netes.29/35 40*40cm steril | 35000 | 33100000-1 | Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :40x40cm Certificat CE/ Declarație de conformitate saucertificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cite 10 buc in ambalaj steril | 10000 | Bucata |
| 76. Servetel mater.netes.29/35 (camp chirurgical) 55x70cm steril | 2000 | 33100000-1 | Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :55x70cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 2000 | Bucata |
| 77. Set clisma de unica utilizare | 25000 | 33100000-1 | Set clisma de unica utilizare. Seturile sterile de unica utilizare. Continut set; punga gradata capacitatea 1500 - 1750ml, cateter cu varf moale atraumatic p/u conectare, lungime 150cm, clema p/u tub, capac tub p/u protectie, camp medical absorbant, rezistent la apa si umezeala 45x42cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat | 100 | set |
| 78. Set de electrozi ECG cu 6 canale | 3500 | 33100000-1 | Set de electrozi ECG cu 6 canale. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat | 5 | set |
| 79. Set de pelicole autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30 | 40000 | 33100000-1 | Set de pelicole autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 100 | set |
| 80. Seturi de tuburi pentru ventilare artificiala de unica folosinta pentru adulti | 36000 | 33100000-1 | Seturi de tuburi pentru ventilare artificiala de unica folosinta pentru adulti. CalitatiTransparent, gofrat, tip”inspire-expir”. Completarea cu: sac de rezerva 2L, cu conector unghiular, lungimea 150cm, steril, Prezentare mostre la licitatie 2)cu conector unghiular, Lungime 180 cm, Steril | 400 | set |
| 81. Seturi de tuburi compatibile cu Ventilatoarele(Contururi) | 16000 | 33100000-1 | Seturi de tuburi compatibile cu Ventilatoarele(Contururi). Circuit de respiratie Flextube 22 mm cu doua fire de incalzire cu umidificator, cu camera de auoumplere si furtun suplimentarCalitati: sac de rezerva 0,5-1L, cu conector unghiular, lungimea 150-180cm, cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir. steril, Prezentare mostre la licitatie. mplere si furtun suplimentar Calitati: Transparent, gofrat, tip”inspire expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l 2)cu conector ungiular Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir:Steril | 20 | set |
| 82. Set jetabil personal | 6000 | 33100000-1 | Set jetabil personal 5 buc.: Tampon absorbant 5x5 cm 5 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm 1 buc.: Câmp steril 40x50 cm 1 buc.: Forceps 13 cm 1 buc: Koher forceps 14 cm 1 buc.: Aplicator 12 cm 1 buc.: Blister 22x20 cm cu 5 cavități | 600 | set |
| 83. Set steril getabil subclavian p/u adulti | 200000 | 33100000-1 | Set steril getabil subclavian; Bisturiu G11 - 1buc., Koher forceps 13cm - 1buc., Camp absorbant cu aparatadeziv 45x75 (cu orificiu)- 1buc., Camp absorbant 75x90 (cu orificiu) - 1buc., Tampon absorbant 10x10cm - 10buc.,Tampon absorbant 7,5x7,5cm - 10buc., Aplicator 12cm - 2buc., Bol 60ml din polipropilen, gradat, transparent - 2buc., | 450 | set |
| 84. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 L=20 cm | 2000 | 33100000-1 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 L=20 cm. Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringa (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. | 5 | set |
| 85. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 L=20 cm | 2000 | 33100000-1 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 L=20 cm. Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringa (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. | 5 | set |
| 86. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-18-18 L=15 cm | 122500 | 33100000-1 | Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringa (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. | 350 | set |
| 87. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-12-12 L=15 cm | 1750 | 33100000-1 | Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringa (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. | 5 | set |
| 88. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 L=15 cm | 28000 | 33100000-1 | Ac de punctie-1,3mmx70mm/18G, ambou ergonomic pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. Ghid metalic J (50cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intru-n dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10cm pe ghid. Caracter fabricat din poliuretan, varf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionarea precisa (in Gauge). Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile. Dilatator, bisturiu, seringa (latex free, luer lock). Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de decontaminare accidentala a perfuziei. Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. | 80 | set |
| 89. Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F | 9000 | 33100000-1 | Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F Certificat CE/. Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 50 | set |
| 90. Sonde gastro-duodenale 14Fr - 16Fr | 7200 | 33100000-1 | Transparent Cu linie Rg-contrast Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Orificii laterale(14-16Fr) 4 Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8- 10Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Lungimea: 75 cm Lungimea 125cm Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Sonde (14-16Fr) - gastro duodenale Cupa mica la extremitatea proximala. Steril | 60 | Bucata |
| 91. Sort protectie polietilena 125cm | 2400 | 33100000-1 | Sort protectie polietilena 125cm . Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat | 2000 | Bucata |
| 92. Stetoscop | 1000 | 33100000-1 | Sensibilitate 200-500 Hz Diametrul membranei 44 mm Lungimea tubului 56 cm 3 perechi de vârfuri moi și membrană suplimentară inclusă Acesta nu conține latex. | 5 | Bucata |
| 93. Taietor de pastile | 700 | 33100000-1 | *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. | 20 | Bucata |
| 94. Tampon /bumbac absorbabil 7,5cm*7,5cm ,steril | 6000 | 33100000-1 | Tampon /bumbac absorbabil 7,5cm*7,5cm ,steril. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. | 3000 | Bucata |
| 95. Tampon absorbant 10cmx10cm steril | 9000 | 33100000-1 | Tampon absorbant 10cmx10cm steril. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 3000 | Bucata |
| 96. Termometru medical pu corp fara mercur din sticla p/u masurarea temperaturii corpului, prin metoda axilara, orala sau rectala.. | 30000 | 33100000-1 | Termometru medical pu corp fara mercur din sticla p/u masurarea temperaturii corpului, prin metoda axilara, orala sau rectala. Contine un aliaj brevetat din galiu (68,38%), indiu (21,23%) si staniu (10,38%), elemente chimice ecologice si non toxic. Termometru precis la utilizare, contine un tub de sticla inchis ermetic, rezistent la apa. Nu contine baterii sau circuite electrice,masurarea se face in cca 4 min. contine o cutie pu resetarea facila si sigura a termometrului. | 250 | Bucata |
| 97. Teste pentru glucometru | 15000 | 33100000-1 | teste pentru glucometru , compatilibil cu glucometru VivaChek existent in clinica. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. | 5000 | Bucata |
| 98. Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm | 9000 | 33100000-1 | Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 30 | Bucata |
| 99. Tonometru electronic | 9000 | 33100000-1 | Tonometru electronic Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 10 | Bucata |
| 100. Truse p/u drenaj toracic complet cu valva hemlich si sistem de colectare | 28000 | 33100000-1 | truse p/u drenaj toracic complet cu valva hemlich si sistem de colectare. Certificat CE/ Declarațiede conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 20 | Bucata |
| 101. Umedificatoare pentru oxygen tip | 30000 | 33100000-1 | Umedificatoare pentru oxygen tip. Fowmeter DIN, standard oxygen02,0-15L/min, PLUG-UNIT cu umidificator ce permite conectarea la sursa de oxigen centralizat. | 5 | Bucata |
| 102. Urocultor 2.5L; 24 ore cu gradatie | 300 | 33100000-1 | Urocultor 2.5L; 24 ore cu gradatie | 10 | Bucata |
| 103. Sutura sterile cu ac atraumatica non absorbabile | 2800 | 33100000-1 | USP 1 L-75cm, 1 ac 3/8circle 35mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 600 | Bucata |
| 104. Sutura Silk, REF 6845 | 7500 | 33100000-1 | Sutura Silk, REF 6845. Lungime ac 60mm, drept, taitor. Lungime 75cm, USP2/0,3metric | 400 | Bucata |
| 105. Sutura REF62456 nonabsorbabila silk USP 0. L-75cm, HR-25 | 2000 | 33100000-1 | Sutura REF62456 nonabsorbabila silk USP 0. L-75cm, HR-25 | 100 | Bucata |
| 106. Lame microchirurgicale pentru prepararea arterele coronare, Forma - cu vîrful rotungit. | 19500 | 33100000-1 | Lame microchirurgicale pentru prepararea arterele coronare, Forma - cu vîrful rotungit. | 250 | Bucata |
| 107. Lame microchirurgicale pentru incizia arterele coronare, Forma - cu vîrful ascuțit. | 19500 | 33100000-1 | Lame microchirurgicale pentru incizia arterele coronare, Forma - cu vîrful ascuțit. | 250 | Bucata |
| 108. Lame pentru scalpel pentru incizia pielii, N22 | 560 | 33100000-1 | Lame pentru scalpel pentru incizia pielii, N22 | 700 | Bucata |
| 109. Lame pentru scalpel pentru inciziavaselor, N11 | 320 | 33100000-1 | Lame pentru scalpel pentru incizia pielii, N11 | 400 | Bucata |
| 110. Dozator/fixator de antisepitic 500 ml | 9600 | 33100000-1 | Dozator/fixator de antisepitic 500 ml cu montare de patul pacientului, din plasic sau metal | 30 | Bucata |
| 111. Pulsoximetru portabil, Adult | 28000 | 33100000-1 | Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Portabil, Diapazon: 1-100%, Rata de măsurare: 80 - 100, ≤2 %, Pulsul : 30 - 250 bpm, ± 2%, Rezoluția: SPO2 - ±1%, Pulsul - ±1 bpm; Afișaj: SPO2 - da, Valoare pulsului - da, SpO2 și valoarea pulsului mare/mic - da, Sensor deconectat - da, Sensor epuizat - da, Buton de dezactivare alarmei sonore - da; Alimentare: Baterie reîncărcabilă - da, de la 220V 50Hz, Durata de viață - ≥ 8 ore; Accesorii: Sensor SpO2 reutilizabil, adult - 2 buc., Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric - 1 buc., Bloc de alimentare de la rețeaua electrică - 1 buc., Acumulator/Baterii reîncărcabile - 1 buc., Husă pentru transportare - 1 buc. | 4 | Bucata |