| Lucrari de reparatie (canalizarea exterioara) la OMF s.Valeni | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,60 |  |  |
| 2 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,66 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,045 |  |  |
| 3 | RCsA08A |  | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc |  | m3 | 25,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,376 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc |  | h-ut | 1,5002 |  |  |
| 4 | RCsA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite |  | m3 | 4,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,9168 |  |  |
| 5 | AcD18C |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm |  | m | 30,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 12,00 |  |  |
|  | 2521216744000010 |  | Teava din PVC neplastifiata 160mm SN4 D160/4mm |  | m | 31,815 |  |  |
|  | 2523156670000 |  | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) |  | buc | 5,1813 |  |  |
|  | 2462106110467 |  | Codez - 100 |  | kg | 0,7272 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 1,212 |  |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc | 15,15 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 1,1817 |  |  |
| 6 | AcD18B |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm |  | m | 15,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 4,95 |  |  |
|  | 25212167000001 |  | Teava din PVC neplastifiata SN4 D125/3,2mm |  | m | 16,065 |  |  |
|  | 2523156670000 |  | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) |  | buc | 2,6163 |  |  |
|  | 2462106110467 |  | Codez - 100 |  | kg | 0,1377 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,3519 |  |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc | 3,825 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 0,3366 |  |  |
| 7 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,80 |  |  |
|  | 252315672122038110 |  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110mm |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 1,05 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,45 |  |  |
| 8 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,50 |  |  |
|  | 2523156721015 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,24 |  |  |
| 9 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,116 |  |  |
| 10 | RCsA08A |  | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc |  | m3 | 21,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,536 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc |  | h-ut | 1,2658 |  |  |
| 11 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 21,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 15,984 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,16 |  |  |
| 12 | AcE07D |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 3,30 |  |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama |  | buc | 3,06 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 43,758 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,1683 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0428 |  |  |
| 13 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 1,60 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 11,52 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,44 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 | 0,216 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,1949 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,0162 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,367 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg | 0,1786 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,1299 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 3,2576 |  |  |
| 14 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1(0,10 m3) |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  | buc | 3,00 |  |  |
| 15 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 3,00 |  |  |
| 16 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ( КЦД-10 (0,18 m3)) |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ+CASM) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) *% |  |  |  |  |
|  | Beneficiu (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |