ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea:     Serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat

(se indică obiectul achiziției)

- Denumirea autorității contractante:       Aparatul Președintelui Republicii Moldova

- IDNO:             1006601003810

- Adresa:   bd. Ștefan cel Mare 154, mun. Chișinău, Republica Moldova

- Numărul de telefon/fax:     022-265-247

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:         a.mihailuta@prm.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):    Autoritate publică centrală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50730000-1 | Serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025 | 4 | Servicii de deservire tehnică AAC LESARLS - H09KPA2A(SIS) | 12500.00 |
|  |  |  | 1 | Servicii de deservire tehnică AAC MITSUBISHI BISHI PUH4-P250YNW ( et.9-10 pe acoperis ) cu șase ieșiri |  |
|  |  |  | 1 | Servicii de deservire tehnică AAC Tip Caseta Inverter R32 GUD50T/AT(18K) un.inter. GUD50W/NKA-T (18K) un.ext. |  |
|  |  |  | 1 | Servicii de deservire tehnică AAC Panasonic CS/CU-UESRKD CSCUUESRK |  |
|  |  |  | 1 | Servicii de deservire tehnică AAC tip split-inverter Daikin RXC71B |  |
| Valoarea estimativă totală( fără TVA) |  |  |  |  | 12 500,00 |

Lista lucrărilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat

1.Examinarea externă:

a) deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor utilajului;

b) puritatea filtrelor de aer;

c) puritatea spațiului intercostal a schimbătoarelor de căldură a unităților de interior si exterior;

2.Verificarea utilajului în toate regimurile de lucru:

3.Testarea obloanelor de ieșire acționate;

4.Verificarea stării de lucru a modului de afișare a sistemului;

5.Demontarea partială/asamblarea a părtilor componente ale echipamentelor;

6.Curatarea schimbătorului de căldură interior;

7.Curatarea schimbătorului de căldură exterior (dacă este necesar, cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apă);

8.Controlul diferenței de temperatură de la admisie /evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar-la presiune scazută si circuitul de refrigerare ridicat lateral);

9.Verificarea functionării sistemului de drenaj;

10.Curătarea sistemului de drenaj;

11.Verificarea motoarelor electrice si paletelor ventilatorului;

12.Verificarea pompelor de circulație a agentului de răcire –încălzire;

13.Verificarea integrității izolației  și starea conexiunilor electrice;

14.Control de tensiune;

15.Verificarea  de operare a curenților compresorului (daca este cazul);

16.Diagnosticul de componențe electronice;

17.Verificarea elementelor de fixare mecanică si a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;

18.Analiza măsurătorilor, pregătirea listei de defecțiuni – neregularităti (dacă este necesar);

19.Instructarea persoanei responsabile cu privire la utilizarea corectă a utilajului (dacă este necesar);

20. Servicii de intervenție promtă în regim de  urgență 24/24 în caz de defecțiune a utilajului.

*La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de constatare/estimare pentru a efectua reparatii.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

mai – decembrie 2025

- Termenul de valabilitate a contractului:      31 decembrie 2025

- Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații de preț | Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat) | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat) | Obligatoriu |
| 3 | Declarație de eligibilitate | Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat) | Obligatoriu |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire al contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont, în original | Obligatoriu |
| 6 | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):    nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta:     Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:     cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:       nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]           conform SIA RSAP

- pe: [data]                   conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:              30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:                        SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba română

- Alte informaţii relevante:

- Conducătorul grupului de lucru:  Aliona DODON /___________________/    L.Ș.