Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de construcţii de linii telefonice şi de comunicaţii şi lucrări auxiliare

Autoritatea contractantă: I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

Lucrările de construcţii de linii telefonice şi de comunicaţii şi lucrările auxiliare vor fi

executate la următoarele adrese:

1. Obiectul: M177/Y179 - Y270 (Oficiul STISC Botanica)

2. Obiectul: Y9 – Y177 (bd. Stefan cel Mare 73 – CTA 55)

Termenul de executare a lucrărilor: până la 60 de zile din data semnării contractului.

Perioada de garanţie pentru lucrările executate: 36 luni.

Ofertanții vor asigura executarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii.

Formular F1

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat – IP STISC

2. Organizatorul procedurii de achiziţie – IP STISC

3. Obiectul: M177/Y179 - Y270 (Oficiul STISC Botanica)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator | h-om | 7,200 |
| 2 | 10-06-027-09 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu doi locuri | buc | 30,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,500 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,0003 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,600 |
|  | 1100083 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-2" | 100 buc | 0,300 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 1,500 |
| 3 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat | 100 m | 7,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 140,000 |
|  | 1010818 | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm | t | 0,007 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,007 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,070 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 22,890 |
| 4 | 10-01-054-03 | Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu prin sustinator de cablaj plan tip "Решетка" | 100 m | 0,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,028 |
|  | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500" | t | 0,000 |
|  | 1012070 | Ate din capron | kg | 0,060 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,018 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut. | 0,078 |
| 5 | Material | Cablu optic FO-24 | m | 760,000 |
|  | 100604807-24 | Cablu FO-24 (G.652) | m | 760,000 |
| 6 | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator | h-om | 13,500 |
|  | 2875117324000F | Capac sau gratar cu rama din fonta f/f | buc | 15,075 |
| 7 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 15,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,600 |
|  | 5001000100100 | Jeton | buc | 15,000 |
|  | 01020102 | Curelusa pentru cablu | buc | 52,500 |
| 8 | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 30,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,500 |
|  | 1130380 | Poliuretan expandat ("ППУ") polimer "Вилан-405" (balon 100 l) | buc | 0,600 |
| 9 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0003 |
|  | 1011306 | Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500 | t | 0,0015 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,020 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 шт. | 0,340 |
|  | 2039013 | Dopuri de trecere din lemn | 100 buc | 0,020 |
| 10 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 1,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,340 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,146 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,008 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut. | 0,230 |
| 11 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Tub gofrat metalic d.20mm pe fasada clгdirii) | 100 m | 0,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,205 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0003 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0004 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0077 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1575 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 шт. | 3,270 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 шт. | 3,270 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 шт. | 3,750 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,033 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,685 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,666 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,033 |
| 12 | Material | Tub gofrat metalic d.20mm | m | 15,000 |
|  | 1030006 | Tub gofrat metalic d.20mm | m | 15,000 |
| 13 | 10-06-051-06 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 24 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,000 |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,0003 |
|  | 1012022 | Sevilen, latime 30 mm | kg | 0,320 |
|  | 1012023 | Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК") | kg | 0,0073 |
|  | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 30,000 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,473 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,161 |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,013 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,470 |
|  | 5500012 | Pasta de lipit "ПБК-26М" | kg | 0,010 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 52,690 |
|  | 171312 | Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК") | h-ut. | 45,420 |
| 14 | Material | Manson FO-24 | buc | 1,000 |
|  | 5100041 | Manson optic FO-24 | buc | 1,000 |

1. Denumerea beneficiarului de stat – IP STISC

2. Organizatorul procedurii de achiziţie – IP STISC

3. Obiectul: Y9 – Y177 (bd. Stefan cel Mare 73 – CTA 55)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 113,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator | h-om | 54,240 |
| 2 | 10-06-027-09 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu doi locuri | buc | 226,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 79,100 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,0023 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 4,520 |
|  | 1100083 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-2" | 100 buc | 2,260 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 11,300 |
| 3 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat | 100 m | 52,550 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1 051,000 |
|  | 1010818 | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm | t | 0,0525 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,0525 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,5255 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 171,8385 |
| 4 | 10-01-054-03 | Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu prin sustinator de cablaj plan tip "Решетка" | 100 m | 0,750 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,535 |
|  | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500" | t | 0,000 |
|  | 1012070 | Ate din capron | kg | 0,075 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,0225 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut. | 0,0975 |
| 5 | Material | Cablu optic FO-48 | m | 5 330,000 |
|  | 100604807-48 | Cablu FO-48 (G.652) | m | 5 330,000 |
| 6 | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 113,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator | h-om | 101,700 |
|  | 2875117324000F | Capac sau gratar cu rama din fonta f/f | buc | 113,565 |
| 7 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 113,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,120 |
|  | 5001000100100 | Jeton | buc | 113,000 |
|  | 01020102 | Curelusa pentru cablu | buc | 395,500 |
| 8 | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 226,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 124,300 |
|  | 1130380 | Poliuretan expandat ("ППУ") polimer "Вилан-405" (balon 100 l) | buc | 4,520 |
| 9 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 1011306 | Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500 | t | 0,0029 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,040 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 шт. | 0,680 |
|  | 2039013 | Dopuri de trecere din lemn | 100 buc | 0,040 |
| 10 | 10-06-051-08 | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 48 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 179,000 |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,0003 |
|  | 1012022 | Sevilen, latime 30 mm | kg | 0,320 |
|  | 1012023 | Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК") | kg | 0,014 |
|  | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 60,000 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,900 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,328 |
|  | 51000412 | Manson optic "МОГ" FO-48 | set | 1,000 |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,013 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,950 |
|  | 5500012 | Pasta de lipit "ПБК-26М" | kg | 0,010 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 96,540 |
|  | 171312 | Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК") | h-ut. | 83,220 |
| 11 | Material | Manson FO-48 | buc | 1,000 |
|  | 51000412 | Manson optic FO-48 | buc | 1,000 |