# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Закупка оборудования и материалов для уличного освещения
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție запрос ценовых оферт
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Primaria s. Baurci

- IDNO: 1007601004401

- Adresa: MOLDOVA, UTA Găgăuzia, s.Baurci, str. Lenin, 107a

- Numărul de telefon/fax: 029133355

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: baurprim@rambler.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fara TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34900000-6 | Светодиодная лампа | шт | 300 | Напряжение: 220-230V Частота: 50HZ Мощность: 30W Цоколь: E27 Световой поток: 2200-3000Lm Температура цвета: 6000K Срок службы: 30000H Гарантия: 24 месяца | 34500,00 |  |
|  | 34900000-6 | Светодиодная лампа | шт | 300 | Напряжение: 220-230V Частота: 50HZ Мощность: 25W Цоколь: E27 Световой поток: 2000-3000Lm Температура цвета: 6000K Срок службы: 30000H Гарантия: 24 месяца | 23250,00 |  |
|  | 34900000-6 | Светильник консольный с цоколем E27 | шт | 300 | Мощность (макс): 100W Цоколь: E27 Степень защиты: IP44 Частота: 50-60Hz Размеры (Д*Ш*В): 565*270*190mm | 75000,00 |  |
|  | 34900000-6 | Светодиодный уличный светильник | шт | 10 | Материал корпуса: Металл Материал плафона: Стекло Мощность лампы: 50 Вт Световой поток: 7600Lm Угол рассеивания: 120° Цветовая температура: 6500K Напряжение AC: 220-240V Частота: 50-60Hz CRI Индекс цветопередачи: > 80Ra Размеры (В*Ш):620*260мм Степень защиты: IP65 Средний cрок службы: 25000-30000H Гарантия: 36 месяцев | 5750,00 |  |
|  | 34900000-6 | Провод электрический ШВВП 2x1.5 E | м | 500 | Число жил: 2 Сечение: 1.5 мм² Максимальная температура нагрева жил: 70°С Температура окружающей среды при эксплуатации: от -25°С до 40°С Номинальное напряжение: 380 В | 2666,00 |  |
|  | 34900000-6 | Таймер электрический | шт | 10 | Принцип работы: Электрический Рабочее напряжение: 220-240 В Рабочий режим: Минимум 1 мин. Максимум 7 дней Способ монтажа: DIN-рейка Работа от внутренней батареи 360ч. Режим работы: суточный, недельный Количество ячеек памяти -16вкл. +16 выкл Контакт: 1p (переключающий) Ток нагрузки 16А | 7250,00 |  |
|  | 34900000-6 | Пускатель | шт | 10 | Степень защиты: IP54 Категория применения: АС-3 Импульсное напряжение: 8кВт Напряжение катушки:660В Напряжение сети: 220 В Сила тока: 32А | 2084,00 |  |
|  | 34900000-6 | Счетчик электрический однофазный | шт | 6 | Напряжения сети: 220 В Сила тока: 40 А Способ монтажа: Поверхностный монтаж Тип счетчика:Электронный Стандарт: Gas Natural Fenosa | 2900,00 |  |
|  | 34900000-6 | Щит для счётчиков | шт | 6 | Модель: DDE-3 TIP 2 Степень защиты: IP66 Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40°С до +70°С Ток (A): 63 A Напряжение (В): 380 В Тип материала : Металл | 10000,00 |  |
|  | 34900000-6 | Корпус металлический | шт | 6 | Модель: ЩМП-3-0 Размеры (L x W x H x Ø): 400 x 250 x 150 мм Степень защиты (IP): IP31 Тип материала: Металл | 2750,00 |  |
|  | 34900000-6 | Выключатель автоматический | шт | 6 | Модель: ВА47-29 B-25 Ток (A): 25A Напряжение (В): 400 В Число полюсов: 1P Номинальная отключающая способность: 4.5 kA Частота: 50/60 Гц Размеры (L x W x H x Ø): 83.4 x 73.6 x 17.8 мм Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40°С до +50°С Степень защиты (IP): IP20 Метод крепления: DIN-рейка | 167,00 |  |
|  | 34900000-6 | Выключатель автоматический | шт | 6 | Модель: ВА47-29 B-20 Ток (A): 20A Напряжение (В): 400 В Число полюсов: 1P Номинальная отключающая способность: 4.5 kA Частота: 50/60 Гц Размеры (L x W x H x Ø): 83.4 x 73.6 x 17.8 мм Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40°С до +50°С Степень защиты (IP): IP20 Метод крепления: DIN-рейка | 167,00 |  |
|  | 34900000-6 | Выключатель автоматический | шт | 12 | Модель: ВА47-29 B-20 Ток (A): 10A Напряжение (В): 400 В Число полюсов: 1P Номинальная отключающая способность: 4.5 kA Частота: 50/60 Гц Размеры (L x W x H x Ø): 83.4 x 73.6 x 17.8 мм Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40°С до +50°С Степень защиты (IP): IP20 Метод крепления: DIN-рейка | 334,00 |  |
|  | 34900000-6 | Ограничитель напряжения | шт | 6 | Число полюсов: 1P Модель: T275 Ток (A): 40 кА Напряжение (В): 220-230 В | 750,00 |  |
|  | 34900000-6 | Металлический шланг с изоляцией | м | 100 | Опции: с изоляцией Размеры (Ø): 250-300мм Цвет: Чёрный Тип материала: Металл/Пластик | 584,00 |  |
|  | 34900000-6 | Монтажная рейка | м | 1 | Модель: DIN 35 Размеры (L x W x H x Ø): 1000 x 1 мм Тип материала: Сталь | 34,00 |  |
|  | 34900000-6 | Кабель | м | 100 | Модель: СИП-5 Размеры (Ø): 25 мм² Число жил: 5 Сечение: 25 мм² Напряжение (В): 0.6/1 кВ Максимальная температура нагрева жил: +90°С Минимальный радиус изгиба при монтаже: 10 x Ø кабеля Минимальная температура при монтаже: -20°С Температура окружающей среды при эксплуатации: от -60°С до +50°С Цвет: Чёрный Тип материала: Алюминий | 1167,00 |  |
|  | 34900000-6 | Труба | м | 24 | Размеры (Ø): 80 мм Тип материала: металл | 5000,00 |  |
|  | 34900000-6 | Зажимы | шт | 20 | Зажимы ПАП Размеры: 3 x 25 мм Тип материала: Алюминий-Медь | 834,00 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 175187,00 |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: с. Баурчи, ул. Ленина, 107а

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оферта | Оригинал, заверенная мокрой печатью участника на каждой странице | обязательно |
|  | Данные об участниках | Заверенные мокрой печатью участника | обязательно |
|  | Сертификат о регистрации предприятия | Копия – выданный государственной регистрационной палатой (Министерство информационного развития), подтвержденный подписью и печатью участника | обязательно |
|  | Сертификат о наличии банковского счета | Копия – банк, хранящий счета | обязательно |
|  | Сертификат об уплате налогов | Копия–выданная налоговой инспекцией (действительность сертификата в соответствии с требованиями государственной налоговой инспекции Р М) | обязательно |
|  | Последний финансовый отчет | Оригинал – подтвержденный печатью и подписью участника; | обязательно |
|  | Лицензия на вид деятельности | Оригинал заверенная мокрой печатью | обязательно |
|  | Декларация относительно технического оборудования и мер, предпринятых в целях обеспечения качества | Оригинал – подтвержденный печатью и подписью участника | обязательно |
|  | Список учредителей (EXTRAS) | Выданные национальным органом для проверки соответствия продукции – копия оригинала, заверенная печатью и подписью участника | обязательно |
|  | Сертификаты или другие документы, выданные уполномоченными органами, подтверждающие соответствие товаров, четко определенное путем ссылки на соответствующие спецификации или стандарты | Копия оригинала, заверенная печатью и подписью участника | обязательно |
|  | Образцы, описания и/или фотографии, достоверность которых может быть доказана в случае, если этого потребует закупающий орган | Образцы, описания и/или фотографии | обязательно |
|  | Гарантийный талон на товары | Оригинал | обязательно |
|  | Банковская гарантия | Оригинал, заверенная мокрой печатью | обязательно |
|  | ЕЕДЗ | Оригинал, заверенная мокрой печатью согласно образцу предоставленного в пункте документы | обязательно |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pretul cel mai mic pe pozitii

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена оферты | 50% |
| 2. | Квалификация | 50% |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 10:00

- pe: [data] 02 марта 2019

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 дней

- Locul deschiderii ofertelor: АИС ГРГЗ

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: государственный/русский

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplica

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplica

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se accepta |
| facturarea electronică | Nu se accepta |
| plățile electronice | Nu se accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Carapirea Nicolai                                           L.Ș.