| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție |
| Obiectul achiziției: Sistemului de prepararea apei calde menanjere conectat la surse alternativa, colectoare solare, agent termic centralizat, rețea electrică, boilere verticale cu două serpantine e.t.c., pentru Spitalul clinic militar central. |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Sistemului de prepararea apei calde menanjere conectat la surse alternativa, colectoare solare, agent termic centralizat, rețea electrică, boilere verticale cu două serpantine |
| Panou solar (cu instalare) |  |  |  | Panou solar termic plat profesional tip lupă sau tubular cu instalare pentru încălzirea apei, montat pe carcasă metalică din inox. |  |  |
| Boiler 400L (cu instalare) |  |  |  | Boiler pentru panou solar 2 serpentine cu instalare, volum 400 L, inclusiv grup de suguranță 10 bare. Ø D 725mm; H=1633mm; 1 Termometru; 2 Racordul de apă caldă menajeră; 3 Racordul de recirculare (G 3/4) AG; 4 Turul încălzirii AG; 5 Manşonul imersat pentru senzorul boilerului; 6 Returul încălzirii AG; 7 Turul instalaţiei solare AG; 8 Manşonul imersat pentru senzorul solar; 9 Returul instalaţiei solare AG; 10 Racordul de apă rece AG 11Racordul pentru rezistenţa termo-electrică; 12 Orificiu de curăţare (Ø 274/115) cu racord pentru anod alimentat de o sursă independentă; 13 Anodul de protecţie din magneziu; |  |  |
| Grup de pompare solar (cu instalare) |  |  |  | Antigel Grunfos /sau copatibil acestuia |  |  |
| Controler (cu instalare) |  |  |  | Termostat + 3 senzori de temperatura cu instalarte |  |  |
| Țeava inclusiv fitinguri și conecțiuni (cu instalare) |  |  |  | Țeavă inox izolata termic DN 16 + cablu cu instalare |  |  |
| Antigel |  |  |  | Pentru panouri solar rezistenta -30 |  |  |
| Vase de expansiune 24 L (cu instalare) |  |  |  | Vase de expansiune 24 L cu instalare |  |  |
| Aerisificator +180 C + fitinguri (cu instalare) |  |  |  | Aerisificator +180 C + fitinguri cu instalare |  |  |
| Boiler 200L (cu instalare) |  |  |  | Boiler pentru panou solar 2 serpentine cu instalare volum 200 L inclusiv grup de suguranță 10 bare. Ø D 650mm; H=1587mm; 1 Termometru; 2 Racordul de apă caldă menajeră; 3 Racordul de recirculare (G 3/4) AG; 4 Turul încălzirii AG; 5 Manşonul imersat pentru senzorul boilerului; 6 Returul încălzirii AG; 7 Turul instalaţiei solare AG; 8 Manşonul imersat pentru senzorul solar; 9 Returul instalaţiei solare AG; 10 Racordul de apă rece AG 11Racordul pentru rezistenţa termo-electrică; 12 Orificiu de curăţare (Ø 274/115) cu racord pentru anod alimentat de o sursă independentă; 13 Anodul de protecţie din magneziu; |  |  |
| Vase de expansiune 18 L (cu instalare) |  |  |  | Vase de expansiune 18 L cu instalare |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție Obiectul achiziției: Sistemului de prepararea apei calde menanjere conectat la surse alternativa, colectoare solare, agent termic centralizat, rețea electrică, boilere verticale cu două serpantine e.t.c., pentru Spitalul clinic militar central. Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii Lotul 1 Sistemului de prepararea apei calde menanjere conectat la surse alternativa, colectoare solare, agent termic centralizat, rețea electrică, boilere verticale cu două serpantine 09331100-9 Captorului solar pentru producerea căldurii (apă caldă) Panou solar (cu instalare) complet 10 21.11.2023-30.12.2023 MD59TRPBAA314110C00852AC Boiler 400L (cu instalare) buc 2 21.11.2023-30.12.2023 MD59TRPBAA314110C00852AC Grup de pompare solar (cu instalare) set 3 21.11.2023-30.12.2023 MD59TRPBAA314110C00852AC Controler (cu instalare) set 3 21.11.2023-30.12.2023 MD59TRPBAA314110C00852AC Țeava inclusiv fitinguri și conecțiuni (cu instalare) m/l 90,00 21.11.2023-30.12.2023 MD29TRPBAA337110C00852AC Antigel kg 8,00 21.11.2023-30.12.2023 MD29TRPBAA337110C00852AC Vase de expansiune 24 L (cu instalare) set 2 21.11.2023-30.12.2023 MD59TRPBAA314110C00852AC Aerisificator +180 C + fitinguri (cu instalare) set 70 21.11.2023-30.12.2023 MD29TRPBAA337110C00852AC Boiler 200L (cu instalare) buc 1 21.11.2023-30.12.2023 MD59TRPBAA314110C00852AC Vase de expansiune 18 L (cu instalare) set 1 21.11.2023-30.12.2023 MD59TRPBAA314110C00852AC Total lot 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________ |