| Anexa nr. 22la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcţii și canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Țeavă din polipropilenă d 20 (fibra roșie) |  |  |  | Teava din polipropilenă PPR Fiber Glass Ø, 20 x 2.8 mm PN20 (fibra rosie) |  |  |  |  |
| Lotul 2 Cot din polipropilenă d 20x45 |  |  |  | COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (45) |  |  |  |  |
| Lotul 3 Cot din polipropilenă d 20x90 |  |  |  | COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (90) |  |  |  |  |
| Lotul 4 Teu PPR 20 mm (тройник) |  |  |  | Teu PPR, Ø 20 mm |  |  |  |  |
| Lotul 5 Clema dublă suport teava 20 mm |  |  |  | Clema dublă suport țeavă, Ø 20 mm, material PVC |  |  |  |  |
| Lotul 6 Mufa PP simpla 20 mm |  |  |  | Mufa PP simplă, Ø 20 mm (ambalaj - 150 buc.) |  |  |  |  |
| Lotul 7 Cot conector PPR d20 х 1/2'F. alb |  |  |  | Cot conector PPR, Ø 20 х 1/2", F, alb |  |  |  |  |
| Lotul 8 Racord PPR D. 16 x 1/2" FI |  |  |  | Racord PPR, Ø 16 x 1/2", FI |  |  |  |  |
| Lotul 9 Racord PPR D.16 x 1/2" FE |  |  |  | Racord PPR, Ø 16 x 1/2", FE |  |  |  |  |
| Lotul 10 Punte ocolire mufata PPR D. 20 L=40 mm |  |  |  | Punte ocolire mufata PPR, Ø 20, L=40 mm |  |  |  |  |
| Lotul 11 Țeavă metaloplast (multistrat)Ø16 PEX/AL/PEX |  |  |  | Țeavă metaloplast (multistrat) Ø16, PEX/AL/PEX |  |  |  |  |
| Lotul 12 Țeavă metaloplast (multistrat)Ø20 PEX/AL/PEX |  |  |  | Țeavă metaloplast (multistrat) Ø20, PEX/AL/PEX |  |  |  |  |
| Lotul 13 Conector p/u teava multistrat d20x3/4 F alama |  |  |  | Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", F,. alama |  |  |  |  |
| Lotul 14 Conector p/u teava multistrat d20x3/4 H alama |  |  |  | Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", H, alama |  |  |  |  |
| Lotul 15 Conector p/u teava multistrat d16x1/2F alama |  |  |  | Conector p/u țeava multistrat Ø 16x1/2" , F alama |  |  |  |  |
| Lotul 16 Conector p/u teava multistrat d16x1/2 H alama |  |  |  | Conector p/u teava multistrat d16x1/2 H alama |  |  |  |  |
| Lotul 17 Robinet alamă apă d.1/2 m |  |  |  | Robinet sferic (cu bilă), diamentru 1/2 ", Tip de Racordare:ВВ II -Filet Interior / Filet Interior (F/F) - Female/Female). Ambele capete au filet interior. Mâner tip fluture (sau mâner T). Materialul corpului: Alamă |  |  |  |  |
| Lotul 18 Robinet alamă apă d.1/2 p |  |  |  | Robinet sferic (cu bilă) compact. Diametrul nominal al racordului - 1/2". Tip de Racordare: НВ Filet Exterior / Filet Interior (M/F) Material Corp - Alamă |  |  |  |  |
| Lotul 19 Set armatura pentru rezervorul wc, conectare de joc 1/2" |  |  |  | Set armătură completă (mecanism) pentru rezervor WC, cu conectare inferioară, cu buton și racord 1/2" Cu supapă de alimentare de 1/2", buton cromat. Universal, compatibil cu majoritatea rezervoarelor ceramice sau din plastic standard. Material Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și la acțiunea apei dure. Garnituri din cauciuc siliconic sau EPDM. Setul include toate accesoriile necesare pentru instalare. |  |  |  |  |
| Lotul 20 Set armatura pentru rezervorul wc, conectare laterală 1/2" |  |  |  | Set armătură completă (mecanism) pentru rezervor WC Conectare lateral. Dimensiune Racord: 1/2" Filet exterior. Flotor cu umplere rapidă și silențioasă. Mecanism de reglare a nivelului apei în rezervor, ușor de ajustat. Setul include garnituri de etanșare, piulița de fixare pentru supapa de admisie și orice alte componente necesare pentru o instalare complete. |  |  |  |  |
| Lotul 21 Set armatura rezervor WC lateral pirghie |  |  |  | Set de armătură complet pentru rezervorul de WC, care utilizează conectare laterală și un sistem de acționare cu pârghie (mâner lateral). Dimensiune Racord - 1/2 " Setul include: arnituri de etanșare, pârghia/mânerul lateral complet, șuruburi de fixare a mecanismului și piulițe de racord. |  |  |  |  |
| Lotul 22 Mecanism pentru rezervor WC5010 -паплывок |  |  |  | Supapă de Admisie / Flotor pentru rezervor WC - WC5010 Dimensiune Racord- 1/2 " Flotor telescopic (ajustabil). Material: Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și la depuneri de calcar. |  |  |  |  |
| Lotul 23 Baterie pentru cadă/duș |  |  |  | Baterie monocomandă pentru cada/ dus, echipată cu un cartuș ceramic de 40 mm (diametru). Material Corp: Alamă sanitară de înaltă calitate, rezistentă la coroziune. Crom lucios (tratat pentru rezistență la zgârieturi și calcar). Cartuș - Ceramic de înaltă performanță, diametru 40 mm. |  |  |  |  |
| Lotul 24 Set de duș complet (Pară, Furtun și Suport) |  |  |  | Set de duș complet (Pară, Furtun și Suport) Plastic rezistent la șocuri și temperaturi înalte, cu finisaj cromat. Crom lucios (tratat pentru rezistență la coroziune și calcar). Racord - 1/2" inch (filet interior). Furtunul de Duș: Material: PVC ranforsat, cauciuc sintetic acoperit cu o manta metalică. Lungime Minim 1.50 metri, sau 1.75 metri Suport fix de perete prin înșurubare, cu șuruburi și dibluri incluse în set. |  |  |  |  |
| Lotul 25 Broasă cilindru 60 |  |  |  | Cilindru, siguranță cheie-cheie, 60 mm Cilindru de siguranță (Butuc) Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 60 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4 |  |  |  |  |
| Lotul 26 Broasă cilindru 70 |  |  |  | Cilindru, siguranță cheie-cheie,70 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 70 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim- 4 |  |  |  |  |
| Lotul 27 Broasă cilindru 80 |  |  |  | Cilindru, siguranță cheie-cheie,80 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 80 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4 |  |  |  |  |
| Lotul 28 Lacăt atîrnat |  |  |  | Lacăt atîrnat, lățimea 60 mm diametrul manetei 9 mm, numărul de cheii -4 |  |  |  |  |
| Lotul 29 Bulon 8х70 cu filet complet, zincat |  |  |  | Bulon 8х70 cu filet complet, zincat (ambalaj - 10 buc) |  |  |  |  |
| Lotul 30 Piulita zincata hexagonala M8 |  |  |  | Piulita zincata hexagonala M8 |  |  |  |  |
| Lotul 31 Piulita zincata hexagonala M6 |  |  |  | Piulita zincata hexagonala M6 |  |  |  |  |
| Lotul 32 Diblu 6x40 |  |  |  | Diblu de montare rapidă, 6x40mm (ambalaj - 100buc) |  |  |  |  |
| Lotul 33 Diblu 6x60 |  |  |  | Diblu de montare rapidă, (ambalaj - 100buc) 6x60mm |  |  |  |  |
| Lotul 34 Șurub d 13p/u metal |  |  |  | Șurub cu cap plat şi şaibă, pentru metal: 4,2x13 (ambalaj – 200 buc) |  |  |  |  |
| Lotul 35 Șurub d 16 p/u metal |  |  |  | Șurub cu cap plat şi şaibă, pentru metal: 4,2x16 (ambalaj - 200buc) |  |  |  |  |
| Lotul 36 Șurub d 32 p/u metal |  |  |  | Șurub cu cap plat si saiba,pe metal 0,9mm, zincat 4,2x32 (ambalaj -200 buc. |  |  |  |  |
| Lotul 37 Șurub d 51 p/u metal |  |  |  | Șurub cu cap plat si saiba,pe metal 0,9mm, zincat 4,2x51 (ambalaj -100 buc.) |  |  |  |  |
| Lotul 38 Șurub TX25 5x40mm cap inecat |  |  |  | Șurub TX25 5x40mm cap inecat |  |  |  |  |
| Lotul 39 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm |  |  |  | Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn (tip KGD) 4.2x70mm. Ambalaj - 15buc |  |  |  |  |
| Lotul 40 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3.5x45mm |  |  |  | Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn (tip KGD) 3.5x45mm Ambalaj - 50buc |  |  |  |  |
| Lotul 41 Clupă manuala de filetat |  |  |  | Clupă manuala de filetat Diametru filet (") 1, 1 1/4, 1/2, 1/4, 3/4, 3/8 |  |  |  |  |
| Lotul 42 Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x110mm |  |  |  | Burghiu pentru beton, SDS-plus, Diamentru: 6mm Lungimea totală:110mm Burghiu pentru beton/zidărie cu coadă SDS-Plus Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică. |  |  |  |  |
| Lotul 43 Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x160mm |  |  |  | Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x160mm Diamentru: 6 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică. |  |  |  |  |
| Lotul 44 Burghiu p/u beton SDS-plus 8x160 mm |  |  |  | Burghiu p/u beton SDS-plus 8x160 mm Diamentru: 8 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică. |  |  |  |  |
| Lotul 45 Burghiu p/u beton SDS-plus 10x210mm |  |  |  | Burghiu p/u beton SDS-plus 10x210mm Diamentru: 10 mm Lungimea totală:210mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică. |  |  |  |  |
| Lotul 46 Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 12x210mm |  |  |  | Burghiu p/u beton SDS-plus (clasa EXTRA) 12x210mm Diamentru: 12 mm Lungimea totală:210 mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică. |  |  |  |  |
| Lotul 47 Burghiu p/u metal EXTRA 3,0x33/61 HSS |  |  |  | Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 3,0x33/61 HSS |  |  |  |  |
| Lotul 48 Burghiu p/u metal EXTRA 4,0x43/75 HSS |  |  |  | Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 4,0x43/75 HSS |  |  |  |  |
| Lotul 49 Burghiu p/u metal EXTRA 5,0x52/86 HSS |  |  |  | Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 5,0x52/86 HSS |  |  |  |  |
| Lotul 50 DIN 338 Burghiu p/u metal EXTRA 6,0x57/93 HSS |  |  |  | DIN 338 Burghiu p/u metal EXTRA 6,0x57/93 HSS |  |  |  |  |
| Lotul 51 Burghiu p/u metal EXTRA 8,0x75/117 HSS |  |  |  | Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 8,0x75/117 HSS |  |  |  |  |
| Lotul 52 Burghiu p/u metal EXTRA 10,0x87/133 HSS |  |  |  | Burghiu p/u metal (clasa EXTRA) 10,0x87/133 HSS |  |  |  |  |
| Lotul 53 Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 100 mm p//u țevi metal-plastic |  |  |  | Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 100 mm p//u țevi metal-plastic |  |  |  |  |
| Lotul 54 Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 50 mm p//u țevi metal-plastic |  |  |  | Garnitura cauciuc, negru, D ext. 130 mm, D int. 50 mm p//u țevi metal-plastic |  |  |  |  |
| Lotul 55 Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Diametru de prindere 22 |  |  |  | Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Diametru de prindere 22 |  |  |  |  |
| Lotul 56 Disc debitat 230mm Diametru de prindere 22mm |  |  |  | Disc de debitat 230mm Diametru de prindere 22mm |  |  |  |  |
| Lotul 57 Silicon sanitar Alb 280ml |  |  |  | Silicon Neutru Sanitar Alb 280ml |  |  |  |  |
| Lotul 58 Silicon transparent universal 280 ml |  |  |  | Silicon transparent universal 280 ml |  |  |  |  |
| Lotul 59 Spuma poiluretanica profesionala-750ml, vol. expandare 45L |  |  |  | Spuma poiluretanica profesionala-750ml, vol. expandare 45L |  |  |  |  |
| Lotul 60 Electrozi de sudura Supertit Fin 3.2х350mm 4.5k |  |  |  | Electrozi de Sudură Supertit Fin în dimensiunea 3.2 x 350 mm, ambalați la 4.5 kg. |  |  |  |  |
| Lotul 61 Ectrozi sudură Supertit Fin 2.5mm 350mm 4.5kg |  |  |  | Electrozi de Sudură Supertit Fin în dimensiunea 2.5 x 350 mm, ambalați la 4.5 kg. |  |  |  |  |
| Lotul 62 Furtun flexibil pentru baterie 500 mm 1/2"хM10 L17 Inox |  |  |  | Furtun flexibil de racord pentru apă (sanitar) Lungimea - 500 mm, Racordare 1/2" хM10 L17 Inox |  |  |  |  |
| Lotul 63 Furtun flexibil 700 mm 1/2" FE-FI Inox |  |  |  | Furtun flexibil 700 mm 1/2" FE-FI Inox |  |  |  |  |
| Lotul 64 Furtun flexibil 1200 mm 1/2" FI-FI Inox |  |  |  | Furtun flexibil 1200 mm 1/2" FI-FI Inox |  |  |  |  |
| Lotul 65 Nituitor manual |  |  |  | Nituitor manual (Заклёпочник ручной) Diametru Minim Admis - 2.4 mm Diametru Maxim Admis - 4.8 mm |  |  |  |  |
| Lotul 66 Nituri 3,2x8 |  |  |  | Nit Pop (Nit de Tracțiune/Extensie), de dimensiunea 3.2 x 8 mm, din oțel/oțel (ST/ST) cu cap bombat (convex), ambalate la 50 bucăți. |  |  |  |  |
| Lotul 67 Nituri 4x10 |  |  |  | Nituri Pop (Nituri de Tracțiune) de dimensiunea 4,0 x 10 mm, din oțel (ST/ST) cu cap bombat (convex), ambalate la 50 bucăți. |  |  |  |  |
| Lotul 68 Șurub p/u acoperiș 19 mm |  |  |  | Șurub p/u acoperiș 19mm -gfafit |  |  |  |  |
| Lotul 69 Capac p/u inele de canalizare cu capacul p/u fîntînă |  |  |  | Capace pentru Inele Canalizare (Cămine de Vizitare) Material: Beton Armat (pentru capacul greu de bază) D=1.1м și Plastic (pentru capacul de finisaj). (Крышка железобетонная D=1.1м / полимерный люк) |  |  |  |
| Lotul 70 Teava PVC scurg. exterioara 250/6m SN4 |  |  |  | Teava PVC scurg. exterioara 250/6m SN4 Țeavă PVC-U (Policlorură de Vinil Neplastifiată) pentru canalizare exterioară, Diamentr DN 250, Lungime -6 metri; Clasa de Rigiditate Inelară - SN 4 Culoare: Portocaliu / Cărămiziu (RAL 8023) |  |  |  |  |
| Lotul 71 Teava PVC scurg. exterioara 250/4m SN4 |  |  |  | Teava PVC scurg. exterioara 250/6m SN4 |  |  |  |  |
| Lotul 72 Mufă p/u canalizare exterioară d 200 |  |  |  | Mufa PVC d 250 mm |  |  |  |  |
| Lotul 73 Inel din beton – 100 /90 (d.int-100cm h-90cm) |  |  |  | Inel din beton – 100 /90 (d.int-100cm h-90cm) |  |  |  |  |
| Lotul 74 Inel din beton – 100 /50 (d.int-100cm h-50cm) jumatate |  |  |  | Inel din beton – 100 /50 (d.int-100cm h-50cm) jumatate |  |  |  |  |
| Lotul 75 Ventilator (Ø 315mm) |  |  |  | Caracteristicile Ventilator (Ø 315mm) (sau echivalent TT PRO 315) Diametru nominal tubulatură: Ø 315 mm. Carcasă: plastic (polipropilenă greu inflamabilă) Debitul maxim aer: ~ 2 050 m³/h la viteza mare. Debitul la viteza mai mică: ~ 1 570 m³/h. Până la ~353 W consum (la viteza mare) / ~230 W (la viteza mică). Turaţii: ~1 890 rotatii / minut la viteza mică, ~2 430 rotatii / minut la viteza mare. Nivel zgomot (dB) - 50 Hz Grad de protecţie: IP X4 Montaj în tubulatură rotundă Ø 315 mm pentru sisteme de ventilaţie de dimensiuni medii-mari: spaţii - hale mici. |  |  |  |  |
| Lotul 76 Ventilator (Ø 125 mm) |  |  |  | Caracteristicile Ventilator ((Ø 125 mm) sau echivalent Vents 125) Diametru nominal tubulatură: Ø 125 mm. Carcasă: plastic (polipropilenă greu inflamabilă) Debitul maxim aer: ~ 330 m³/h. Presiune aer (Pa) – 230 V Rotatii / minut – 2820 min Putere electrica consumata (W) – 78 W Nivel zgomot (dB) – 50Hz |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |