Anexa nr. 24

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor nr.69 din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

## SERVICII DE AUDIT ENERGETIC

- Denumirea obiectului: Servicii de audit energetic

- Amplasarea obiectului: Sediul BNM din mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1

- Beneficiar: Banca Națională a Moldovei (BNM).

- Temeiul serviciilor de audit energetic:

Odată cu aprobarea Legii nr. 139/2018, Republica Moldova a transpus în legislația națională Directiva nr.2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, prin crearea cadrului juridic necesar pentru promovarea și îmbunătățirea eficienței energetice.

Serviciul de elaborare a auditului energetic ale clădirii BNM e necesar pentru a identifica, dimensiona și evalua măsuri de sporire a eficienței energetice și valorificare a surselor regenerabile de energie, conform NCM M.01.01 Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor, NCM M.01.02 Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor.

- Descrierea obiectului:

Auditul vizează întreaga infrastructură tehnica-administrativă a BNM (nr. cadastral 0100418.154.01), inclusiv:

- Clădirea administrativă;

- Echipamente tehnologice mari consumatoare de energie (ascensoare, utilajul cantinei);

- Sisteme de ventilație;

- Rețele de distribuție a energiei electrice și termice;

- Instalații de iluminat interior și exterior;

- Sistemul de încălzire și climatizare;

- Rețelele de alimentare cu apă rece și apă caldă menajeră.

Edificiul Băncii reprezintă o construcție cu 9 nivele, în formă de dreptunghi cu dimensiunile în plan de 24,94 x 25,62, construită în anii 70 secolul trecut. Structura de rezistență a construcției reprezintă o construcție carcas, cu coloane și rigle prefabricate din elemente  liniare cu noduri de îmbinare rigide monolitizate. Împrejmuirea exterioară reală a pereților este formată din panouri suspendate cu grosimea de 300 mm cheramzitobeton, acoperite pe partea exterioară cu placaj salicilic. Clădirea Băncii Naționale datează din 31.03.1973 și este amplasată pe un teren cu suprafața de 0.6165 ha. Suprafața la sol a sediului  BNM este de 3039 m2, suprafața totală – 7987,6  m2,  clădirea având un regim de elevație 1S+P+9E.  Suprafața totală de birouri constituie 4533,6 m2.

- Scopul serviciului  de  audit energetic:

Evaluarea stării curente a anvelopei clădirii și a sistemelor inginerești aferente acesteia, analiza consumurilor de resurse energetice înregistrate în cadrul acesteia, identificarea pierderilor de energie, propunerea măsurilor de eficiență energetică, precum și estimarea potențialului de economisire a resurselor energetice, prin prezentarea măsurilor de eficiență energetică.

- Reglementări tehnice și legislative:

Auditul energetic al sediului BNM se va efectua în conformitate cu prevederile următoarelor acte de mai jos,  precum și cu orice alte reglementări legale, norme tehnice, metodologii de calcul și standarde naționale, fără ca enumerarea de mai jos să fie considerată limitativă.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Legea Nr. 139/2018 | Cu privire la eficiența energetică |
|  | Legea Nr. 282/2023 | privind performanța energetică a clădirilor |
|  | Hotărârea de Guvern Nr.676 din 10.09.2020 | Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic |
|  | Legea Nr.10 /2016 | privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile |
|  | Legea Nr.92/2014 | cu privire la energia termică și promovarea cogenerării |
|  | Legea Nr.164 /2025 | cu privire la energia electrică |
|  | Hotărâre ANRE nr.168/2019 | cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice |
|  | Cerințe minime pentru auditul energetic în sectorul Clădiri aprobat de IP CNED | https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ cerinte_minime_pentru_auditul_energetic_in_sectorul_cladiri_0.pdf |
|  | Model de raport de audit energetic pentru auditul energetic în sectorul Clădiri aprobat de IP CNED | https://docs.google.com/document/d/1HnCAwhvJjsMHOg8sp-AEWsNjN4uxrAig/edit |
|  | Cerințe și specificații tehnice minime pentru lucrări de eficiență energetică și promovare a surselor de energie regenerabilă | https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ specificatii_tehnice_min_ee_ser_final_201023.pdf |
|  | Ghidul pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică și utilizarea surselor de energie regenerabilă în sectorul rezidențial | https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ ghid_ee_imobile_locative_.pdf |
|  | SM EN 16247-1 | Audit energetic. Partea 1: Cerințe generale |
|  | SM EN 16247-2 | Audituri energetice. Partea a 2-a: Clădiri |
|  | CP M.01.01 | Auditul energetic al clădirilor |
|  | NCM M.01.01 | Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor |
|  | NCM M.01.02 | Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor |
|  | Alte documente | ПУЭ |

- Cerințe de prestare a serviciului de audit energetic:

- Prestatorul  are obligația de a respecta următoarele cerințe minime în procesul de realizare a auditului energetic pentru sediul BNM, fără a se limita la acestea:

- Colectarea și analiza datelor (facturi, planuri, consumuri);

- Inspectarea clădirii la fața locului;

- Măsurători dacă este necesar;

- Identificarea pierderilor și ineficiențelor  energetice;

- Să se bazeze pe date operaționale actualizate, măsurate și verificabile privind consumul de energie, inclusiv curbele de sarcină electrice;

- Să conțină o evaluare detaliată a profilului de consum al energiei în clădirea BNM;

- Datele utilizate să fie proporționale și suficient de reprezentative pentru a permite elaborarea unei imagini de ansamblu sigure în ceea ce privește performanța energetică generală și identificarea în mod sigur a măsurilor optime de eficiență energetică;

- Să se bazeze pe calcule detaliate și validate, care justifică măsurile propuse pentru a prezenta informații clare privind economiile potențiale de energie;

- Calculul indicatorilor de performanță energetică;

- Propunerea unui set de măsuri de eficientizare a consumului de  energie fezabile și termoizolării;

- Elaborarea raportului de audit energetic.

Auditul energetic se va efectua de auditori autorizați, conform Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 676 din 10.09.2020 cu respectarea documentelor și modelelor de Rapoarte  elaborat și aprobat de IP CNED.

Colectarea informației și elaborarea potențialelor măsuri de reabilitare energetică se va efectua în timpul vizitelor în teren la sediul BNM.

## Cerințe privind structura și conținutul raportului de audit energetic

Raportul va fi elaborat conform prevederilor art. 19 alin. (9) din Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică și ale Regulamentului cu privire la auditorii energetici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 676/2020, iar conținutul și formatul Raportului de Audit Energetic va cuprinde următoarele compartimente de bază:

- Capitol introductiv:

- Obiectivele auditului;

- Descrierea beneficiarului și activități desfășurate;

- Lista instalațiilor, echipamentelor, construcțiilor auditate;

- Descrierea echipei de audit, mijloacelor/echipamentelor de măsurare și a metodologiei utilizate.

- Măsurători și investigații:

- Citiri directe de parametri:

- Măsurători de temperatură, presiune, debit, putere activă și reactivă;

- Termografii și evaluări ale pierderilor prin anvelopa clădirilor;

- Inventarierea echipamentelor și determinarea eficienței acestora.

- Identificarea măsurilor de eficiență energetică:

- Analiza consumurilor energetice;

- Identificarea problemelor;

- Scenarii de îmbunătățire;

- Măsuri propuse (tehnice și organizatorice);

- Estimarea economiilor de îmbunătățire ( energie și bani);

- Analiza cost-beneficiu;

- Valoarea investiției și perioada de recuperare;

- Prioritizarea măsurilor propuse.

- Concluzii și recomandări indicate în raportul  de audit energetic.

- Rezumat managerial cu sinteza constatărilor;

- Recomandări privind modernizări tehnologice, optimizări operaționale, măsuri non-investiționale;

- Plan de implementare etapizat cu grafic și buget estimativ.

După aprobarea rapoartelor de audit energetic, entitatea contractantă va semna actul de prestare a serviciilor, perfectat și prezentat de Prestator.

- Termenul de executare a serviciilor de audit energetic:

Prestarea serviciilor de audit energetic se va efectua de către Prestator în decurs de 90 zile calendaristice, în baza solicitării  scrise prin e-mail a Beneficiarului.

- Livrabile:

- Raport de audit energetic (2 exemplare tipărite, 1 în format digital);

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 12 subpct.1 din Anunțul de participare.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Se prezintă documentele conform pct. 12 din Anunțul de participare.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini. Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Semnături autorizate:

Eugeniu PRODAN,

Director Departamentul Securitate și Administrare

(semnat electronic)

Dmitri SALTÎSKI,

Șef Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale

(semnat electronic)

Ion BUȘILA,

Expert consultant, Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale

(semnat electronic)

Oleg MÎNDRU,

Inginer principal, Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale

(semnat electronic)

Lilia COVALI,

Inginer principal, Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale

(semnat electronic)

Anexa nr.1

la Caietul de sarcini

CONTRACT – MODEL

Contract nr.  ______________

de achiziţionare a serviciilor de audit energetic

I. PARTEA GENERALĂ

mun. Chișinău

Obiectul achiziţiei: ______

Cod CPV: ____

| Prestatorul de Servicii | Autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| _____________________________________, reprezentată prin dl/dna ______________, administrator, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare Prestator, înregistrată în Registrul de Stat cu nr. ________ la ____________, pe de o parte, | BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin dl__________________, ___________________, care acţionează în baza Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548/1995, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte, |

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziţionarea Serviciilor de audit energetic, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziţii publice de tip _____________nr. ___________din_____,  în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din _____.

- Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

a) Anexa nr.1: Specificaţia tehnică;

b) Anexa nr.2: Specificaţia de preţ.

c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării Serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

| Semnăturile electronice ale Părţilor: |  |
| --- | --- |
| _____________________________ Administrator | _____________________ Viceguvernator |

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie.

1.4. Termenele de garanţie/valabilitate a Serviciilor sunt indicate în Specificaţie.

2. Termeni şi condiţii de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator, la adresa Beneficiarului: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, la necesitate, în termenele prevăzute în Specificație.

2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:

- Factura fiscală;

- Actul de prestare a Serviciilor.

- Raportul de audit energetic.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în pct.2.2. se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul prestării Serviciilor la destinaţia finală. Prestarea Serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Preţul şi condiţii de plată

3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în Specificaţia prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:  ________MDL (________________).

3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti.

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi:

a) Plata pentru Serviciile prestate conform prezentului Contract se va efectua după prestarea Serviciilor, în baza actului de prestare a Serviciilor, semnat de reprezentanţii ambelor Părţi și a facturii fiscale prezentate de către Prestator, raportului de audit energetic în decurs de 10 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar.

b) Prestatorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului.

c) Transmiterea documentelor enumerate la pct. 2.2. cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Prestatorului de a le anula şi de a transmite documente noi.

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiţii de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră prestate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista Serviciilor şi graficul prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2. al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4. corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.4.

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Serviciilor.

6. Obligaţiile părţilor

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanţe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanţe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

7.4. În cazul în care în circumstanţele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adiţional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1. şi pct.7.3., părţile modifică contractul prin acord - adiţional, privind neîndeplinerea parţială sau integrală a obligaţiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării şi executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluţiunea

8.1. Rezoluţiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;

c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;

d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale.

8.4. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezoluţiunea.

9. Reclamaţii

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de Servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancţiuni

10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este ___nu se aplică___, în cuantum de 5 %  din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 5 zile, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicaţie în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungeşte termenul de valabilitate a garanţiei de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract şi Prestatorului i se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum şi termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Serviciile prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziţii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părţi, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olograf se întocmeşte în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data semnării.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2026.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părţi.

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

II. CONDIŢIILE  SPECIALE ALE CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

e) să înștiințeze în scris Beneficiarul, imediat, despre toate circumstanțele care împiedică sau stopează prestarea Serviciilor.

Completare Capitolul 13. Confidențialitate

13.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă în termenii și condițiile prezentului Contract să păstreze strict confidențiale toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte pe durata executării prezentului Contract, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și numai cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile în drept a avea acces la informația prezentată în Contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| Prestator: _________________________ | Beneficiar: BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI |
| --- | --- |
| Adresa poștală: | Adresa poștală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 1 |
| Telefon: Email: | Telefon: 022 822615 Email: official@bnm.md |
| Banca: |  |
| Adresa băncii: |  |
| Cod bancar: | Cod bancar: NBMDMD2X |
| IBAN: |  |
| Cod fiscal: Cod TVA: | Cod fiscal: 79592 |
| Semnăturile Părţilor |  |
| Prestator: _______________ Administrator (semnat electronic) | Beneficiar: ______________________ Viceguvernator (semnat electronic) |