| Specificația dispozitivelor medicale pentru mentenanța preventivă și corectivă pe anul 2021 la IMSP Policlinica de Stat Lotul 1 Mentenanța preventivă și corectivă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/o | Denumirea dispozitivului medical | Tipul |  | Țara |  | Seria și nr. de fabricare |  |  | Anul fabric. |  |  | Pret lunar per unitate fără TVA |
| Laboratorul clinic diagnostic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrifugă | CM-6MT |  | Letonia |  | 1420118c3 |  |  | 2014 |  |  |  |
| 2 | Distilator | DЭ-25 |  | Rusia |  | 891686 |  |  | 1989 |  |  |  |
| 3 | Microscop binocular | EZ-232 |  | Japonia |  | f/n |  |  | 2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Laboratorul bacteriologic și igienic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n/o | Denumirea dispozitivului medical | Tipul |  |  | Țara |  | Seria și nr. de fabricare |  |  |  | Anul fabric. | Preț per unitate cu TVA |
| 1 | Balanţă de laborator | ВЛP-200г |  |  | Rusia |  | 248 |  |  |  | 1978 |  |
| 2 | Balanţă de laborator | ВЛКТ-500г |  |  | Rusia |  | 137 |  |  |  | 1986 |  |
| 3 | Balanţă de laborator | ВЛКТ-500г |  |  | Rusia |  | 536 |  |  |  | 1987 |  |
| 4 | Balanţă de cântărit cu funcţionare neautomată | ВЛЭ-1 |  |  | Rusia |  | 1277 |  |  |  | 1989 |  |
| 5 | Analizator de mercur | „Юлия – 2М” |  |  | Rusia |  | 0205 |  |  |  | 1989 |  |
| 6 | Fotoelectrocolorimetru | КФК – 2 |  |  | Rusia |  | 8811324 |  |  |  | 1988 |  |
| 7 | Refractometru | ИРФ – 454 – В |  |  | Rusia |  | 861537 |  |  |  | 1986 |  |
| 8 | Fotoelectrocolorimetru | КФК - 3 |  |  | Rusia |  | 9001566 |  |  |  | 1990 |  |
| 9 | Fotoelectrocolorimetru | КФК–3-01„ЗОМЗ» |  |  | Rusia |  | 1170886 |  |  |  | 2011 |  |
| 10 | Ionometru | U – 135 |  |  | Georgia |  | 1856 |  |  |  | 1988 |  |
| 11 | Ionometru | И-160М |  |  | Belorus |  | 780012 |  |  |  | 2008 |  |
| 12 | Termostat | ТC – 80M-2 |  |  | Ucraina |  | 181 |  |  |  | 1990 |  |
| 13 | Termostat | ТC вЛ-80п |  |  | Rusia |  | 249 |  |  |  | 2008 |  |
| 14 | Termostat | CLN 15 STD |  |  | Polonia |  | S/N:CN15SF121159 |  |  |  | 2012 |  |
| 15 | Termostat | TB-80-1 |  |  | Rusia |  | 66 |  |  |  | 2012 |  |
| 16 | Dulap de sterilizare | ШС-80 |  |  | Rusia |  | 1507 |  |  |  | 2008 |  |
| 17 | Dulap de sterilizare | ГП-80МО |  |  | Rusia |  | 180 |  |  |  | 2012 |  |
| 18 | Spectrofotometru | SF - 46 |  |  | Rusia |  | 870930 |  |  |  | 1987 |  |
| 19 | Cuptor de calcinare | SNOL-8.2/1100 |  |  | Lituania |  | 12052 |  |  |  | 2012 |  |
| 20 | Autoclav | BK-75-01 |  |  | Rusia |  | 01372232 |  |  |  | 2012 |  |
| 21 | Sonometru cu microfonul | ОКТАВА-110А ВMК-205 |  |  | Rusia |  | А112310 4715 |  |  |  | 2012 |  |
| 22 | Analizator voltampermetric | ABA-3 |  |  | Rusia |  | 295 |  |  |  | 2012 |  |
|  | Suma totală lunară fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,0 |
| Secția reabilitare medicală și medicină fizică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preț per unitate cu TVA |
| 1 | A-t fizioreflectometrie | Refton 01-F-L-S |  | Belorus |  | 4223 |  |  | 2008 |  |  |  |
| 2 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 |  | Rusia |  | 8323 |  |  | 1991 |  |  |  |
| 3 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 |  | Rusia |  | 12002 |  |  | 2002 |  |  |  |
| 4 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 |  | Rusia |  | 716 |  |  | 2014 |  |  |  |
| 5 | A-t magnitoterapie | Alimp-1 |  | Ucraina |  | 30818 |  |  | 2007 |  |  |  |
| 6 | A-t terapie cu lumină | Bioptron Pro-1 |  | Șveițaria |  | f/n |  |  | 2007 |  |  |  |
| 7 | A-t ingalator | Delfin-F-1000 |  | Rusia |  | 242 |  |  | 2008 |  |  |  |
| 10 | A-t galvanic | Potoc-1 |  | Rusia |  | 34798 |  |  | 1983 |  |  |  |
| 11 | A-t raze ultraviolete | Solnîșco OUFK-01 |  | Rusia |  | 4015 |  |  | 1990 |  |  |  |
| 12 | A-t lazeroterapie | Milta |  | Rusia |  | 14966 |  |  | 2007 |  |  |  |
| 13 | A-t raze ultraviolete | Solnîșco OUFb-02 |  | Rusia |  | 4016 |  |  | 1990 |  |  |  |
| 14 | A-t unde ultrascurte | UVC-30-03 |  | Rusia |  | 509 |  |  | 2007 |  |  |  |
| 15 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 |  | Rusia |  | 5102 |  |  | 2002 |  |  |  |
| 16 | A-t ultrosonoterapie | UZT-1.07F |  | Rusia |  | 10563 |  |  | 2008 |  |  |  |
| 17 | A-t ultrosonoterapie | UZT-1.01F |  | Rusia |  | 950 |  |  | 1988 |  |  |  |
| 18 | Sterilizator | Э-67-1 |  | Rusia |  | 2999 |  |  | 1990 |  |  |  |
| 19 | Termostat | TCbP-80 |  | Rusia |  | 442 |  |  | 2007 |  |  |  |
| 20 | Termostat | TCbP-80 |  | Rusia |  | 649 |  |  | 2006 |  |  |  |
| 21 | A-t darsonvalizare | Corona |  | Ucraina |  | 80514 |  |  | 2008 |  |  |  |
| 22 | A-t magnitoterapie | MAG-30 |  | Ucraina |  | f/n |  |  | 2014 |  |  |  |
| 23 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 |  | Ucraina |  | 519 |  |  | 2014 |  |  |  |
| 24 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 |  | Ucraina |  | 519 |  |  | 2014 |  |  |  |
| 25 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 |  | Ucraina |  | 58 |  |  | 2010 |  |  |  |
| 26 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 |  | Ucraina |  | 421 |  |  | 2014 |  |  |  |
| 27 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 |  | Ucraina |  | 264 |  |  | 2010 |  |  |  |
| 28 | Cadă p/n hidromasaj | VOD-56 |  | Cehia |  | 260 |  |  | 2005 |  |  |  |
| 29 | A-t cu raze infraroșie | Beurer |  | Germania |  | 4013 |  |  | 2007 |  |  |  |
| 30 | A-t magnitoterapie | Polius-2D |  | Rusia |  | 51978 |  |  | 2007 |  |  |  |
| 31 | A-t magnitoterapie | Gradient-1 |  | Rusia |  | 15 |  |  | 1996 |  |  |  |
| 32 | A-t magnitoterapie | Almag-01 |  | Rusia |  | 99201 |  |  | 2013 |  |  |  |
| 33 | A-t magnitoterapie | Almag-01 |  | Rusia |  | 99204 |  |  | 2013 |  |  |  |
| 34 | A-t magnitoterapie | Almag-01 |  | Rusia |  | 99211 |  |  | 2013 |  |  |  |
| 35 | A-t magnitoterapie | Almag-01 |  | Rusia |  | 99203 |  |  | 2013 |  |  |  |
| 36 | A-t galvanic | Potoc-1 |  | Rusia |  | 47508 |  |  | 1990 |  |  |  |
| 37 | A-t galvanic | Potoc-1 |  | Rusia |  | 47891 |  |  | 1990 |  |  |  |
| 38 | A-t galvanic | Potoc-1 |  | Rusia |  | 71745 |  |  | 1995 |  |  |  |
| 39 | A-t pentru filtrarea apei |  |  | Elveția |  | 1495 |  |  | 2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |
| Secția consultativ diagnostică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pret lunar per unitate fără TVA |
| 1 | Electrocardiograf cu canale mult.cardimax | FX-7102 |  | Japonia |  | 500004257 |  |  | 2013 |  |  |  |
| 2 | Electrocardiograf cu canale mult.COMEN | CM1200A |  | China |  | 21122172 |  |  | 2017 |  |  |  |
| 3 | Ultasonograf Doppler | LOGIQ P5 |  | Coreia |  | 153744SU5 |  |  | 2011 |  |  |  |
| 4 | Bicicletă ergometrică | eBice Basis |  | Germania |  | 20110000138 |  |  | 2013 |  |  |  |
| 5 | Auto Non Contact Tonometru | AT-550 |  | SUA |  | 13406 |  |  | 2001 |  |  |  |
| 6 | Auto-refractometer Topcon | RM-A6500 |  | Japonia |  | 650996 |  |  | 1986 |  |  |  |
| 7 | Auto Refractor/Keratometer | RK-600 |  | Japonia |  | 000120703 |  |  | 2002 |  |  |  |
| 8 | Aspirator | SR |  | China |  | 00033 |  |  | 2016 |  |  |  |
| 9 | Sterilizator cu caldură uscată | ШР-40 МО |  | Rusia |  | 34 |  |  | 2008 |  |  |  |
| 10 | Autoclav | 5075EL |  | Izrail |  | 1110739 |  |  | 2012 |  |  |  |
| 11 | Sterilizator cu caldură uscată | Stericel-55 |  | Cehia |  | c102862 |  |  | 2010 |  |  |  |
| 12 | Sterilizator cu caldură uscată | Stericel-111 |  | Cehia |  | C102863 |  |  | 2010 |  |  |  |
| 13 | Auto Projector Reicher | AP250 |  | Italia |  | 10787-01 |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14 | Lampă cu fantă | Opton |  | Japonia |  | 142741 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dispozitiv p/n sigelarea pungelor | Selecta SA S-400 |  | Spania |  | S-576374 |  |  | 2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3700,0 |
|  | Secția asistență medicală urgentă prespitalicească |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Electrocardiograf |  | FX-7102 | Japonia |  |  |  | 5006043 |  | 2014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 |
|  | Secția Radiologică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n/o | Denumirea dispozitivului medical |  | Tipul |  | Țara |  | Seria și nr. de fabricare |  |  | Anul fabric. |  | Pret lunar per unitate fără TVA |
| 1 | Unitate radiodiagnostică digitală |  | DuoDiagnost |  | Germania |  | SN076141 |  |  | 2007 |  |  |
| 2 | Unitate radiodiagnostică digitală |  | Heliodent Vario |  | Germania |  | 7445 |  |  | 2006 |  |  |
| 3 | Unitate radiodiagnostică digitală |  | iCRco FusionDCR |  | USA |  | 1092-7192 |  |  | 2013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010,0 |
| Suma totală lunară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000,0 |
| Suma totală pentru 9 luni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81000,0 |

Lotul 2 Kituri de mentenanță

| n/o | Denumirea dispozitivului medical | Denumirea kiturilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Pret lunar per unitate fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator immunologic automat Immulyte 2000 | Kit de mentenanță pentru Immulyte 2000 | buc | 1 |  |
| 2 | Analizator hematologic automat ADVIA 2120i | Kit de mentenanță pentru ADVIA 2120i | buc | 1 |  |
| 3 | Analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL | Kit de mentenanță JCA BM6010/C JEOL | buc | 1 |  |
| 4 | Analizator automat Premier Hb9210 | Kit de mentenanță Premier Hb9210 | buc | 1 |  |
|  | Suma totală lunar |  |  |  | 3966,67 |
|  | Suma totală pentru 9 luni |  |  |  | 35700,0 |
|  | Total pe 9 luni pentru lotul 1+2 |  |  |  | 116700,0 |