Testări sisteme aprovizionare curent electric Clinica de cardiologie și dispensar cardiologic.

- Măsurarea impendanței circuitului faza-nul -  180 masurări.

- Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pămint si elementele legate la pămint  - 1000 puncte.

- Măsurarea rezistenței izolatie cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici - 75 cabluri.