## Лист1
Caiet de sarcini Privind achiziționarea DE REACTIVI/REAGENȚI) ŞI CONSUMABILE DE LABORATOR PENTRU NECESARUL IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari" ANUL 2024 prin procedura de achiziție: COP Cod CPV : 33600000-6 1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” 2. IDNO: 1003607150209 3. Adresa: mun.Soroca str.M. Kogîlniceanu 1 4. Numărul de telefon/fax: 0230-2-37-41 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srsoroca@ms.md
Nr. ord. | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere/Specificație | Valoarea estimativă fără TVA
Lotul 1. Reactivi și material de control pentru investigaţii biochimice, analizator biochimic automat biochimic Selectra PRO-M, (sistem închis) |  |  |  |  | 147000
1 | ASAT (GOT) SL | 3750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set ambalaj 5x125 ml
1 | ALAT (GPT) SL | 4375 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 5x125 ml
1 | Albumina (Albumin BCG) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în set , ambalaj 2x125 ml
1 | Fosfataza Alcalină (Alkaline Phosphatase SL) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml
1 | Alfa-Amilaza(alfa-Amylase SL) | 2700 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în set , ambalaj 6x50 ml
1 | Bilirubina totală (Total Bilirubin), (Malloy-Evelyn modificată); bilirubina totală cu cetrimida. | 3000 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 1x100 ml; 1x25 ml
1 | Bilirubina directă ( Direct Bilirubin), (Malloy-Evelyn modificată). | 3000 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 1x100 ml; 1x25 ml
1 | Calciu (Calcium Arsenazo) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în set , ambalaj 2x125 ml
1 | Cholesterol total (Cholesterol PAP SL) | 2000 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x250 ml
1 | Creatinina (Creatinine PAP SL) | 1350 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x100 ml; 1x70 ml
1 | Gamma-GT (Gamma-GT PLUS SL) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml
1 | Glucoza (Glucose PAP SL) | 8000 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x250 ml
1 | Fier (Iron feren) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x100 ml; 1x50 ml
1 | Magneziu (Xylidil) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml
1 | Proteina Totală (Total Protein Plus) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml
1 | Trigliceride (Triglicerides Mono SL) | 900 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 6x50 ml
1 | Uree (Urea UV SL) | 6250 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 5x125 ml
1 | Acidul Uric (Uric Acid SL) | 900 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 6x50 ml
1 | Creatinchinaza totală (Creatine Kinase–NAC SL) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml
1 | Creatinchinaza MB (Creatine Kinase–MB SL) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml
1 | Colinesteraza (Cholinesterase) | 21 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x8 ml; 1x5 ml.
1 | Clor (Chloride) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml
1 | Lipaza (Lipase SL) | 252 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x8 ml; 2x6 ml.
1 | LDH | 375 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x62,5 ml
1 | HDL | 480 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x90 ml; 1x60 ml
1 | LDL | 448 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x21 ml; 4x14 ml
1 | Etanol (Ethanol) | 400 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 10x10 ml
1 | Control ser normal cu matrice umană | 300 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în flacoane , ambalaj 5 ml
1 | Control ser patologic cu matrice umană | 300 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în flacoane , ambalaj 5 ml
1 | Calibrator cu matrice umană | 72 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în flacoane , ambalaj 3 ml
1 | LDL/HDL calibrator | 6 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în flacoane , ambalaj 3 ml
Lotul 2. Reactivi pentru investigaţii biochimice la analizator Easy Lyte Na/K, (sistem închis) |  |  |  |  | 36000
2 | Daiyli rinse/cleaning | 400 | ml | Compatibile cu aparatul Easy Lyte Na/K unitatea de măsură set, ambalaj standart 100 ml
2 | Solution pack Na/K, 800ml | 5 | cartuş | Compatibile cu aparatul Easy Lyte Na/K unitatea de măsură cartuş, ambalaj standart 800 ml
Lotul 3.Reactivi și material de control pentru investigaţii coagulologice, analizator Helena C-4 (sistem închis) |  |  |  |  | 84000
3 | Tromboplasina lichidă+Calcium Chloride,metoda CLOT ISI≤ 1,3 | 1000 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x10,0 ml tromboplastină + Ca Cl2
3 | Calibrator universal | 2 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml
3 | Trombin reagent (Fibrinogen), Fibrinofen calibrator, Owrens Bufer, metoda Claus | 10 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 5x4,0 ml trombin reagent, 2x1,0 ml fibrinogen calibrator, 2,0x25 ml Owrens Bufer, cu posibilitatea utilizării în reacție a 25 mkl trombin reagent
3 | Trombina (TT) | 2 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x2,0 ml trombină
3 | APTT | 4 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x5,0 ml reagent APTT ; 10x5,0 ml sol 0,025M Ca Cl2
3 | D-dimer | 4 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 2x3,0 ml D-dimer Latex Reagent ; 2x7,0 ml d-dimer Reaction Buffer; 1x70,0 ml D-dimer diluent; 1x1,0 ml D-dimer calibrator
3 | Plasmă de control D-dimer cu valori normale și patologice | 3 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , control normal: ambalaj 5x1,0 ml, control patologic: ambalaj 5x1,0 ml.
3 | Plasmă de control normal cu matrice umană | 12 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml
3 | Plasmă de control patologic cu matrice umană | 12 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml
Lotul 4 . Consumabile pentru analizatorul biochimic automat Selectra PRO-M, (sistem închis) |  |  |  |  | 58000
4 | Rotor cu cuve pentru 10 000 reacţii | 21 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , ambalajul standart unit
4 | Butelii curate pentru reagenţi 10 ml | 70 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart unit
4 | Butelii curate pentru reagenţi 25 ml | 70 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart unit
4 | Soluţie de sistem | 4 | fl | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart fl 1x1000 ml
4 | Soluţie de spălat | 4 | fl | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart fl 1x1000 ml
4 | Eprubete pediatrice 2 ml | 30000 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart unit
Lotul 5. Consumabile pentru analizatorul Easy Lyte Na/K, (sistem închis) |  |  |  |  | 200
5 | Hârtie termică | 12 | buc | Compatibil cu aparatul Easy Lyte Na/K
Lotul 6. Reactivi și material de control pentru investigaţii hematologice, analizator ERMA PCE-210 (sistem deschis) |  |  |  |  | 31000
6 | Diluent | 18 | buc | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 . Ambalaj pentru aparat 20,0 l
6 | Soluţie detergent | 5 | buc | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210. Ambalaj pentru aparat 5,0 l
6 | Hemolizant fără cianură | 16 | buc | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 .Ambalaj pentru aparat 0,5 l
6 | Hipoclorid, 0,5% | 1 | buc | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 ,Ambalaj pentru aparat. 1,0 l
6 | Control hematologic, 3 nivele: Low, Normal, High | 3 | set | Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 .Ambalaj pentru aparatul 3fl. x 2,5ml. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 40 zile.
Lotul 7. Reactivi și material de control pentru investigaţii hematologice, analizator hematologic automat 6 Diff Yumizen H 500 (sistem Închis) |  |  |  |  | 193000
7 | ABX Diluent | 19 | buc | In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 20L
7 | ABX WhiteDiff | 35 | buc | In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 1 L
7 | ABX Cleaner | 17 | buc | In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 1 L
7 | ABX Minoclair | 3 | buc | In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 0,5 L
7 | ABX Difftrol L | 10 | buc | In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 2 flc.X3 ml
7 | ABX Difftrol N | 10 | buc | In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 2 flc.X3 ml
7 | ABX Difftrol H | 10 | buc | In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 2 flc.X3 ml
7 | ABX Minocal | 1 | buc | In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 1 flc.X2 ml
Lotul 8. Reactivi pentru investigaţii imunologice, metoda ELISA. |  |  |  |  | 45000
8 | HBsAg | 9 | set | Metoda ELISA cantitativ. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.
8 | Anti-HBs | 2 | set | Metoda ELISA cantitativ. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fieposibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.
8 | Anti-HBc sumar | 4 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.
8 | Ag HBe/Ab | 2 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fieposibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.
8 | Anti HCV sumar | 7 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fieposibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.
8 | PSA total | 11 | set | Metoda ELISA cantitativ, cu streptavidină, 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 60 zile. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi calibratori -ser cu matrice umană: 6nivele.
Lotul 9. Troponine |  |  |  |  | 12000
9 | Troponine I | 700 | buc | Casetă ambalată individual. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
Lotul 10. HBsAg |  |  |  |  | 600
10 | HBsAg | 50 | buc | Casetă ambalată individual. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
Lotul 11. Anti HCV |  |  |  |  | 500
11 | Anti HCV | 30 | buc | Casetă ambalată individual. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
Lotul 12. Test rapid p/u determinarea Lupus eritematos sistemic |  |  |  |  | 2100
12 | Test rapid p/u determinarea Lupus eritematos sistemic | 100 | teste | Latex test. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
Lotul 13. Reagenţi pentru investigaţii imunologice FR, CRP, ASO, teste Latex, metoda manuală. |  |  |  |  | 3800
13 | Antistreptolizina O (ASO) | 15 | ml | Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu streptolizina - 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >200 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥98% și specificitate ≥97%, utilizarea in reacție a 0,5 mcl de latex reagent. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
13 | Proteina C reactivă (CRP) | 25 | ml | Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu anti-CRP uman IgG de capră, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >20 mg/L, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥95,6% și specificitate ≥96,2%, utilizarea in reacție a 0,5 mcl de latex reagent. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
13 | Factorul Reumatoid (RF) | 15 | ml | Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu y-globulina umană, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >30 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate 100% și specificitate 100%, utilizarea in reacție a 0,5 mcl de latex reagent. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
Lotul 14. Expres teste diagnostice și material de control pentru analiza urinei, analizator „Doc Ureader” |  |  |  |  | 58000
14 | Bandelete p/u analiza urinei „Combi 11+” | 200 | fl | 1)bilirubină, 2)urobilinogen, 3)acetonă, 4)ac. ascorbinic, 5)glucoză, 6)proteină, 7)sânge, 8)pH, 9)nitriţi,, 10)Le, 11)gr. specifică - compatibil cu analizorul „Doc Ureader” , 100 unit, CE.
14 | Material p/u controlul calităţii urinei cu valori normale | 40 | ml | compatibil cu analizorul „Doc Ureader”, CE
14 | Material p/u controlul calităţii urinei cu valori patologice | 40 | ml | compatibil cu analizorul „Doc Ureader”, CE
Lotul 15. Reactivi pentru investigaţii de clinică generală, hematologice, veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  | 1100
15 | Reagenți pentru analiza lichidului cefalorahidian | 1 | set | reactiv Samsonov, fenol, acid sulfosalicilic, Na sulfat, sol de calibrare a proteinei , sulfat de amoniu
Lotul 16. Eprubeta sterila |  |  |  |  | 4100
16 | Eprubetă sterilă, 0,5ml | 1000 | buc | sterilă pentru colectarea sângelui capilar cu K3EDTA, microcapilar-100 mcl, capac pentru transportarea probelor fixat de tub , ambalate cîte 100 buc, CE.
Lotul 17. Eprubetă vacumată cu gel clot activator, |  |  |  |  | 25000
17 | Eprubetă vacumată cu gel clot activator, volum de sînge 5-6 ml | 20000 | buc | cu etichetă , capac , 50 unităţi în stativ , CE
Lotul 18. Minieprubete pentru coagulometrul Helena C-4 |  |  |  |  | 12000
18 | Minieprubete pentru coagulometrul Helena C-4 | 25000 | buc | din poliester, duble, diametrul intern al parții înguste să fie 4,0 mm, CE
Lotul 19. Eprubetă vacumată cu citrat de sodiu |  |  |  |  | 3600
19 | Eprubetă vacumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum 2,5 ml | 2000 | buc | pentru colectarea sângelui pentru coagulogramă, cu capac, etichetă, 50 unit în stativ, CE
Lotul 20. Eprubetă vacumată 2,0 ml |  |  |  |  | 27000
20 | Eprubetă vacumată K3 EDTA, volum sînge 2,0 ml | 15000 | buc | cu etichetă, capac, 50 unit în stativ, CE
Lotul 21. Eprubetă vacumată 5 ml |  |  |  |  | 3600
21 | Eprubetă vacumată K3 EDTA, volum sînge 5 ml | 2000 | buc | cu etichetă, capac, 50 unit în stativ, CE
Lotul 22.Eprubetă vacumată 1,0 ml |  |  |  |  | 10000
22 | Eprubetă vacumată K3 EDTA, volum sînge 1,0 ml | 5000 | buc | cu etichetă , capac , 50 unităţi în stativ , CE
Lotul 23. Holder recoltare, cu filet. Ac 22Gx1 1/2 |  |  |  |  | 7800
23 | Holder recoltare, cu filet | 5000 | buc | din polipropilen, compatibil cu acul 22Gx1 1/2, CE
23 | Ac 22Gx1 1/2 | 5000 | buc | steril, pentru recoltare sânge venos cu holder, CE
Lotul 24. Vîrf galben universal tip Gilson |  |  |  |  | 400
24 | Vîrf galben universal tip Gilson, volum 0-200mkl, | 8000 | buc | din polipropilen, autoclavabil, cu nervurile externe de înălţime joasă şi uniformă, pentru pipetă automată cu 8 canale, ambalate de la producator cîte 1000 buc , CE
Lotul 25. Vîrf alb tip Finnipipette pentru pipetă automată |  |  |  |  | 1000
25 | Vîrf alb tip Finnipipette pentru pipetă automată 1-5 ml | 1000 | buc | diametrul 1,0 cm, înălțimea 15 cm, din polipropilen, autoclavabil, pentru pipetă automată, ambalate cîte 1000 buc , CE
Lotul 26. Container (culoare galbenă) |  |  |  |  | 200
26 | Container (culoare galbenă), volum 0,5 L | 10 | buc | pentru păstrare în siguranţă, din polipropilen, capac, sigla pericol biologic, CE
Lotul. 27 Stativ eprubete |  |  |  |  | 1800
27 | Stativ eprubete | 20 | buc | din masă plastică, înălțimea 58-60 mm, culoare albă, cu 50 locuri, CE
Lotul 28. Hârtie termică |  |  |  |  | 1200
28 | Hârtie termică, lăţimea 56 mm | 100 | buc | p/u analizatorul hematologic
Lotul 29. Indicator de sterilizare, |  |  |  |  | 400
29 | Indicator de sterilizare, ИКВС-180/60 | 1 | set | autoadezive, registru de evidenţă a sterilizării , amb.1000 unit, registru
| Valoarea estimativă a achiziţiei este de lei fără TVA. |  |  |  | 770400
Cerinţe generale pentru lotul 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29:
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi, care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente.
Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).
5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în mod obligatoriu în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi
să corespundă setului de reagenţi (să fie de la acelaşi producător).
6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau
încăperi dotate cu echipament specific, etc).
7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv şi în limba de stat.
Cerinţe generale pentru lotul 4,5:
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului cu indicarea acestora în instrucţiunea de
utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul
utilajului.
4. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor injinerilor calificaţi în domeniu.
5. Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat.
Notă:
1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii, materialul de control şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să
fie de la acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament specific, etc)
Cerinţe specifice:
Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă
pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet, prezentarea mostrelor este obligatorie.
Eprubete Eppendorf pentru PCR să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare.
Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie.
Cerinţe p/u şerveţelele înbibate cu alcool - să posede în mod obligator certificate de
confirmare igienic. Recipiente pentru deşeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic.
Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate, etichetate şi sigilate de producător.
Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica | pe etichetă datele prevăzute de
cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară,
formula chimică | unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului,
statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării,
condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc.
Obligator: de prezentat mostre timp de 5 zile:
1. Vîrf galben universal tip Gilson pentru pipetă automată, 0-200mkl |  |  |  | pentru pipetă automată, cu nervurile externe de înălţime joasă şi uniformă
| Semnătura_____________ |  |  | Director al IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari"
|  |  | L.Ș. | Semnătura____________
EX.L.Homa tel:0-230-2-20-34