## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția | [5 empty] | Perioada de livrare
|  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului lotului | Valoarea estimativă al lotulul | De la | pînă la
1 | Lotul 1 Proteze auditive retroauriculare, cu amplificare majora | Lotul 1 Proteze auditive retroauriculare, cu amplificare majora | 33100000-1 | 280 | 794 | Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani. Ieşirea maximal: 140 dB şi mai mult . Câştigul maximal: 81dB şi mai mult. Nivelul de zgomot: Nu mai înalt sau egal cu 26 dB pentru oricare microfon în parte care sunt în componenta aparatului auditiv Limita inferioară a diapazonului frecvenţial: <= 200 Hz . Limita superioara a diapazonului frecvenţial: >5500 Hz . Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea): Nu mai mare de 5% . Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți): Nu mai puţin de 6. Metoda de programare: Computerizată. Bobina telefonică de inducţie: prezentă. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile după prezentarea pacientului în cabinetul de protezare a Vînzătorului pentru luarea amprentei). Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanţie: 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Confecţionarea olivelor- gratuit. Ajustarea gratuită a olivelor la fiecare 4 luni în caz de necesitate. Schimabarea aparatului în caz de defect. Cerințe de certificare: *Declarație care certifică că toate echipamentele sunt neutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat - original–confirmat prin semnătura electronica a Ofertantului. * Instrucțiune sau pliant - în limba de stat și în limba rusă și instrucțiune de utilizare cu prezentarea traducerii în limba de stat și în limba rusă la momentul livrării - confirmată prin semnătura electronica a participantului. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil - copie confirmată prin semnătura electronica Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura electronica participantului. * Prezența experienței clinice a produsului de minimum 1 an -copie- confirmată prin semnătura electronica prticipantului; * Certificat despre prezenţa în Republica Moldova - a centrului autorizat de deservire a aparatelor auditive ale companiei participante echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil, sau contract cu un operator economic care are asemenea centru – copie, confirmat prin semnătura electronica Participantului. * Certificat de corespundere a standardelor IEC 118-0 - copie confirmată prin semnătura electronica Participantului | 385560 | 01.05.2019 | 31.12.2019
2 | Lotul 2 Proteze auditive retroauriculare, cu amplificare medie-majora | Lotul 2 Proteze auditive retroauriculare, cu amplificare medie-majora | 33100000-1 | 80 | 794 | "Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani. Ieşirea maximal: 134 dB şi mai mult . Câştigul maximal: 75dB şi mai mult. Nivelul de zgomot: Nu mai înalt sau egal cu 23 dB pentru oricare microfon în parte care sunt în componenta aparatului auditiv. Limita inferioară a diapazonului frecvenţial: <=200 Hz. Limita superioara a diapazonului frecvenţial: >5500 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea): Nu mai mare de 5%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți): Nu mai puţin de 6. Metoda de programare: Computerizată Bobina telefonică de inducţie: prezentă Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile după prezentarea pacientului în cabinetul de protezare a Vînzătorului pentru luarea amprentei). Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanţie: 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic). Confecţionarea olivelor- gratuit. Ajustarea gratuită a olivelor la fiecare 4 luni în caz de necesitate. Schimbarea aparatului în caz de defect. Cerințe de certificare: *Declarație care certifică că toate echipamentele sunt neutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat - original–confirmat prin semnătura electronica Ofertantului. * Instrucțiune sau pliant - în limba de stat și în limba rusă și instrucțiune de utilizare cu prezentarea traducerii în limba de stat și în limba rusă la momentul livrării - confirmată prin semnătura electronica a participantului. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil - copie confirmată prin semnătura electronica a Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura electronica a participantului. * Prezența experienței clinice a produsului de minimum 1 an -copie- confirmată prin ştampila electronica a participantului; * Certificat despre prezenţa în Republica Moldova - a centrului autorizat de deservire a aparatelor auditive ale companiei participante echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil, sau contract cu un operator economic care are asemenea centru – copie, confirmat prin semnătura electronica a Participantului. * Certificat de corespundere a standardelor IEC 118-0 - copie confirmată prin semnătura electronica a Participantului. " | 110160 | 01.05.2019 | 31.12.2019 | 50 - Milimetru patrat
3 | Lotul 3 Termometru digital pentru nevăzători, vorbitor de limba rusă și/sau română | Lotul 3 Termometru digital pentru nevăzători, vorbitor de limba rusă și/sau română | 33100000-1 | 356 | 794 | "Complet automat. Limita de măsurare 32-42 grade C. Eroare maximă +- 0.1C. Afișarea datelor: prin cifre pe ecran și sonoră – vorbitor de limba rusă și/sau română, (anunțarea cifrelor temperaturii corporale). Butoanele să fie proeminente, ușor tactibile pentru nevăzători și slab văzători. Baterie 1.5V. Deconectare automată. 1 set de baterii de rezervă (funcționale) la fiecare termoemtru. *Declarație care certifică că toate echipamentele sunt neutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat - original–confirmat prin semnătura electronica Ofertantului. * Instrucțiune sau pliant - în limba rusă și instrucțiune de utilizare cu prezentarea traducerii în limba de stat la momentul livrării - copie confirmată prin semnătura electronica participantului. *Certificat ISO 13485 de la producător - copie - confirmată prin semnătura electronica participantului *Declarație de conformitate și/sau certificate de calitate și/sau CE - Copie - confirmată prin semnătura electronica participantului. *Declarație care certifică că toate echipamentele sunt neutilizate și corespund cu specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat - original–confirmat prin semnătura electronica participantului. *Instrucțiune sau pliant - în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și instrucțiune de utilizare cu prezentarea traducerii în limba de stat la momentul livrării - copie confirmată prin semnătura electronica a participantului. *Declarație emisă de producător sau furnizor prin care să certifice termenul de garanție pentru echipament, nu mai mic de 12 luni din data livrării echipamentului - original sau copie – confirmat prin semnătura electronica a participantului. *La livrare să fie prezente: Instrucțiune de utilizare (în limba de stat sau rusă); Certificatul de garanție; Actul metrologic. | 64080 | 01.05.2019 | 31.12.2019 | 6 - Metru
4 | Lotul 4 Tonometru (tensiometru) pentru nevăzători, vorbitor de limba rusă și/sau română | Lotul 4 Tonometru (tensiometru) pentru nevăzători, vorbitor de limba rusă și/sau română | 33100000-1 | 279 | 794 | Portabil, Pompă electrica integrate Manșetă integral din cauciuc, Tonometrul și manșeta separate, Tubul pentru aer din cauciuc, Limite de măsurare minim 0-40 maxim 280-300 mmHg, Eroare nu mai mare de 3 mmHg, Stocarea datelor: ≥50 măsurări, Sonora – vorbitor de limba rusă și/sau română, (anunțarea cifrelor tensiunii arteriale sistolice și diastolice), Baterii alcaline, Conectare la sursa 220V, 50 Hz, Ecranul să fie poziționat orizontal cu înclinație nu mai mult de 45°; să fie iluminat. Butoanele să fie proeminente, ușor tactibile pentru nevăzători și slab văzători. Accesorii: manșetă pentru adulți, universal (standard), baterii, adaptor (cablu) la rețea, geantă. *Declarație care certifică că toate echipamentele sunt neutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat - original–confirmat prin semnătura electronica a Ofertantului. * Instrucțiune sau pliant - în limba rusă și instrucțiune de utilizare cu prezentarea traducerii în limba de stat la momentul livrării - copie confirmată prin semnătura electronica participantului. *Certificat ISO 13485 de la producător - copie - confirmată prin semnătura electronica participantului *Declarație de conformitate și/sau certificate de calitate și/sau CE - Copie - confirmată prin semnătura electronica participantului. *Declarație care certifică că toate echipamentele sunt neutilizate și corespund cu specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat - original–confirmat prin semnătura electronica participantului. *Instrucțiune sau pliant - în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și instrucțiune de utilizare cu prezentarea traducerii în limba de stat la momentul livrării - copie confirmată prin semnătura electronica participantului. *Declarație emisă de producător sau furnizor prin care să certifice termenul de garanție pentru echipament, nu mai mic de 12 luni din data livrării echipamentului - original sau copie – confirmat prin semnătura electronica participantului. *La livrare să fie prezente: Instrucțiune de utilizare (în limba de stat sau rusă); Certificatul de garanție; Actul metrologic. | 174375 | 01.05.2019 | 31.12.2019 | 8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi