Listă bunurilor/ serviciilor și specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45343100-4 | Servicii de tratare cu soluție ignifugă a acoperișurilor din cherestea a depozitului din or. Anenii Noi. | m2 | 4 124 | Tratament ignifug al lemnăriei, gratare din șipci pentru acoperiri și astereli pe ferme, cu impregnant ignifug și bioprotector. Depozitul situat în or. Anenii Noi. Termen de executare a serviciilor 45 zile. Se va efectua o expertiză care să ateste calitatea serviciilor. Termen de garanție a serviciilor minimum 2 ani. |
| 2 | 45343100-4 | Servicii de tratare cu soluție ignifugă a acoperișurilor din cherestea a depozitului din or.Bălți. | m2 | 2 640 | Tratament ignifug al lemnăriei, gratare din șipci pentru acoperiri și astereli pe ferme, cu impregnant ignifug și bioprotector. Depozitul situat în mun. Bălți. Termen de executare a serviciilor 45 zile. Se va efectua o expertiză care să ateste calitatea serviciilor. Termen de garanție a serviciilor minimum 2 ani. |
| 3 | 45343100-4 | Servicii de tratare cu soluție ignifugă a acoperișurilor din cherestea a depozitului din or.Chișinău. | m2 | 26 742 | Tratament ignifug al lemnăriei, gratare din șipci pentru acoperiri și astereli pe ferme, cu impregnant ignifug și bioprotector. Depozitul situat în or. Chișinău. Termen de executare a serviciilor 45 zile. Se va efectua o expertiză care să ateste calitatea serviciilor. Termen de garanție a serviciilor minimum 2 ani. |

Lotul nr. 1 suma estimativă fără TVA: 66 671,33 lei;

Lotul nr. 2 suma estimativă fără TVA: 42 680,00 lei;

Lotul nr. 3 suma estimativă fără TVA: 432 329,00 lei;

Suma estimativă totală fără TVA:  541 680,33 lei.

Șef al CGRSM                                                                              Victor IACHIMOV