Caiet de sarcini

pentru achiziţia bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini.

Țevi și accesorii pentru rețele inginerești, inclusiv mobilier sanitar pentru 2025

| Nr. ord. |  | Cod CPV | Denumirea Bunului |  | Caracteristici |  | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr. 1. Conducte și accesorii de îmbinare pentru canalizare 44163000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Ţeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară |  | SM EN ISO 15877- 1:2013 | L=0,5 m | buc | 15 |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | L=1,0 m |  | 15 |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | L=2,0 m |  | 5 |  |
| 1.4 |  |  | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară |  |  | L=1,0 m |  | 10 |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  | L=1,5 m |  | 10 |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  | L=3 m |  | 10 |  |
| 1.7 |  |  | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară |  |  | L=1,0 m |  | 5 |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  | L= 4,0 m |  | 5 |  |
| 1.9 |  |  | Ţeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară |  |  | L= 3 m |  | 5 |  |
| 1.10 |  |  |  |  |  | L= 6 m |  | 5 |  |
| 1.11 |  |  | Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  | 90˚, Ø 50 mm |  | 15 |  |
| 1.12 |  |  |  |  |  | 90˚, Ø 100 mm |  | 15 |  |
| 1.13 |  |  |  |  |  | 45˚, Ø 100 mm |  | 15 |  |
| 1.14 |  |  |  |  |  | 45˚, Ø 50 mm |  | 15 |  |
| 1.15 |  |  | Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  | Ø 50 mm |  | 15 |  |
| 1.16 |  |  |  |  |  | Ø 110 mm |  | 15 |  |
| 1.17 |  |  | Piesă PVC pentru inspecţie la canalizare interioară |  |  | Ø 110 mm |  | 5 |  |
| 1.18 |  |  |  |  |  | Ø 50 mm | buc | 5 |  |
| 1.19 |  |  | Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  | Ø 110 mm |  | 3 |  |
| 1.20 |  |  |  |  |  | Ø 50 mm |  | 3 |  |
| 1.21 |  |  | Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  | Ø 110x110x45˚ mm |  | 10 |  |
| 1.22 |  |  |  |  |  | Ø 110x110x90˚ mm |  | 10 |  |
| 1.23 |  |  |  |  |  | Ø 50x50x45˚ mm |  | 10 |  |
| 1.24 |  |  |  |  |  | Ø 50x50x90˚ mm |  | 10 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 345,0 |
| Lot nr. 2. Conducte și accesorii de îmbinare din polietilenă pentru apeduct (apă potabilă) 44163000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Țeavă din polietilenă |  | ПЭ 32 SDR 6-10X2 tehnică sau pentru apă potabilă Presiune nominală – 10 bar |  | m | 200 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200,0 |
| Lot nr. 3. Conducte și accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă) 44163000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă |  | Ţeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  | m | 250 |  |
| 3.2 |  |  |  |  | Ţeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  | 250 |  |
| 3.3 |  |  |  |  | Ţeavă Ø 32; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  | 30 |  |
| 3.4 |  |  |  |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 20 |  | buc | 150 |  |
| 3.5 |  |  |  |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 25 |  |  | 150 |  |
| 3.6 |  |  |  |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 32 |  |  | 20 |  |
| 3.7 |  |  |  |  | Mufă electrosudabilă Ø 20 |  |  | 100 |  |
| 3.8 |  |  |  |  | Mufă electrosudabilă Ø 25 |  |  | 100 |  |
| 3.9 |  |  |  |  | Mufă electrosudabilă Ø 32 |  |  | 20 |  |
| 3.10 |  |  |  |  | Teu electrosudabil Ø 20 |  |  | 50 |  |
| 3.11 |  |  |  |  | Teu electrosudabil Ø 25 |  |  | 50 |  |
| 3.12 |  |  |  |  | Teu electrosudabil Ø 32 |  |  | 10 |  |
| 3.13 |  |  |  |  | Mufă electrosudabila Ø 20 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  | 30 |  |
| 3.14 |  |  |  |  | Mufă electrosudabila Ø 25 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  | 20 |  |
| 3.15 |  |  |  |  | cot electrosudabil 90˚ Ø 20 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  | 30 |  |
| 3.16 |  |  |  |  | cot electrosudabil 90˚ Ø 25 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  | 20 |  |
| 3.17 |  |  |  |  | Mufă electrosudabila Ø 32 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  | 20 |  |
| 3.18 |  |  | Tevi si Fitinguri pentru reteaua de alimentare cu apa din metaloplast |  | Teava dn 20 pentru apa rece |  | m | 30 |  |
| 3.19 |  |  |  |  | Teava dn 20 pentru apa fierbinte (cu folie din aluminiu) |  |  | 30 |  |
| 3.20 |  |  |  |  | Teava dn 26 pentru apa rece |  |  | 30 |  |
| 3.21 |  |  |  |  | Teava dn 26 pentru apa fierbinte (cu folie din aluminiu) |  |  | 30 |  |
| 3.22 |  |  |  |  | Cot 90° Ø 20 |  | buc | 20 |  |
| 3.23 |  |  |  |  | Mufa Ø 20 |  |  | 10 |  |
| 3.24 |  |  |  |  | Teu Ø 20 |  |  | 10 |  |
| 3.25 |  |  |  |  | Cot 90° Ø 20 cu racord |  |  | 10 |  |
| 3.26 |  |  |  |  | Mufa Ø 20 cu racord |  |  | 10 |  |
| 3.27 |  |  |  |  | Teu Ø 20 cu racord |  |  | 10 |  |
| 3.28 |  |  |  |  | Racord 16x2 – ½’’ FE |  |  | 4 |  |
| 3.29 |  |  |  |  | Racord 16x2 – ½’’ FI |  |  | 4 |  |
| 3.30 |  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 3 |  |  |  |  |  | 26 660,0 |
| Lot nr. 4. Robinete 42130000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Robinet Maevschi sau echivalent |  | Ǿ 15 mm Presiune nominala – 10 bar |  | buc | 20 |  |
| 4.2 |  |  | Ventil d-15 mm |  | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă |  | buc | 40 |  |
| 4.3 |  |  | Ventil d-20 mm |  | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă |  | buc | 20 |  |
| 4.4 |  |  | Robinet sferic pentru lavoar |  | Ǿ 15 mm |  | buc | 20 |  |
| 4.5 |  |  | Amestecător |  | Pentru baie |  | buc | 41 |  |
| 4.6 |  |  |  |  | Pentru lavoar |  | buc | 38 |  |
| 4.7 |  |  | Robinet sferic pentru WC |  | Ǿ 15 mm Cu intrare laterală |  | buc | 20 |  |
| 4.8 |  |  |  |  | Ǿ 15 mm Cu intrare inferioară |  | buc | 10 |  |
| 4.9 |  |  | Robinet pentru pisoar |  | Ǿ 15 mm De perete |  | buc | 15 |  |
| 4.10 |  |  | Cap pentru amestecător |  | Tip vechi |  | buc | 40 |  |
| 4.11 |  |  |  |  | Catridj Ǿ 40 mm |  | buc | 40 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 535,0 |
| Lot nr. 5. Elemente de racordare 441650000-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Furtun elastic |  | L= 50 cm Filet interior-exterior |  | buc | 40 |  |
| 5.2 |  |  |  |  | Pentru amestecător l= 50 cm |  | buc | 30 |  |
| 5.3 |  |  | Sifon |  | Pentru lavoar |  | buc | 20 |  |
| 5.4 |  |  |  |  | Pentru vas WC, d. 100 mm |  | buc | 20 |  |
| 5.5 |  |  | Mecanism pentru rezervorul WC-ului |  |  |  | buc | 8 |  |
| 5.6 |  |  | Colier cu cheie pentru furtun |  | Ø 16-25 mm, zincat |  | buc | 12 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 878,0 |
| Lot nr. 6. Mobilier sanitar 44411000-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Lavoar din oțel emailat |  | Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 |  | buc | 3 |  |
| 6.2 |  |  | Lavoar din faianță |  | Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu piedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 |  | buc | 7 |  |
| 6.3 |  |  | Vas de closet din faianță în complet |  | Closet de podea Lăţime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălţime: 80.5 cm; culoarea: alb |  | buc | 11 |  |
| 6.4 |  |  | Pisoar din faianță |  | Format clasic |  | buc | 2 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 090,0 |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa totala, LOT nr. 1 ÷ nr. 6 |  |  |  |  | 152 708,0 |

- Parametrii de baza

  - Bunurile materiale livrate vor fi ambalate corespunzător cu cerințele specificate de producător în vederea depozitării în siguranță. Starea fizică a materialelor trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice solicitate;

  - Pentru fiecare material se va prezenta certificat de calitate/conformitate, agrement tehnic și/sau instrucțiunile tehnice oficial întocmite de producător.

- Condiții de primire-predare a bunurilor

- Bunurile livrate trebuie să fie intacte fără fisuri, zgârieturi, deformații create de lovituri, etc;

- Conductele livrate sa nu posede decolorare a unor părți din element din cauza radiațiilor ultraviolete;

- Bunurile materiale vor fi livrate beneficiarului doar la cererea adresată prin intermediul adresei electronice în decurs de maxim 10 zile calendaristice.

- Scopul Achiziției

- Efectuarea lucrărilor de mentenanța a rețelelor de apeduct și canalizare

- Propunerea tehnica va conține:

- Dovada de experiență similară prin prezentarea copiei de pe un contract semnat în ultimii 3 ani;

- Scrisori de recomandare de la alte organizații (vor constitui un avantaj).

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a fiecărui lot cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Cerințe privind calculul prețului bunurilor:

În oferta comercială se va indica sub formă tabelară valoarea estimativă cu și fără TVA  a bunurilor împreună cu costurile de livrare.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.