- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea dispozitivelor medicale

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Policlinica de Stat

- IDNO: 1006601003924

- Adresa: mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70

- Numărul de telefon/fax: 022-25-15-08

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: http://pcs.gov.md/

achizitii.pcs@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP “M-Tender”.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituţie publică, ocrotirea sănătăţii.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Dispozitiv medical: Set de lentile de probă |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Set lentile de probă | buc | 1 | Lentile: Sticlă optică albă 22mm diametru sferă/ 22x18 mm cilindru Cadru: Plastic, diametrul 38 mm Montură de probă inclusă în set care permite montarea a 4 perechi de lentile. Lentile sferice: 35 perechi concave și 35 convexe. Dioptrii: 0,12 0,25…3,75 cu pasul 0,25D 4,00…7,50 cu pasul 0,50D 8,00…16,00 cu pasul 1,00D 18,00 și 20,00. Lentile cilindrice: 17 perechi concave și convexe 0,12 0,25…2,50 cu pasul 0,25D 3,00…5,00 cu pasul 0,50D 6,00 Prisme: Dioptria 0,50 – 2 perechi 1,00 – 2 perechi 2,00 – 2 perechi 3,00 – 1 pereche 4,00 - 1 pereche 5,00 - 1 pereche 6,00 - 1 pereche 8,00 - 1 pereche 10,00 - 1 pereche Lentile auxiliare: Ocluzor (BL) – 1 buc. Diafragmă cu fantă (SS) – 1 buc. Filtru roșu (RF) – 1 buc. Filtru verde (GF) – 1 buc. Cilindru Maddox (MR) – 2 buc. Diafragma cu punct (PH) – 1 buc. Placă mată (FL) – 1 buc. Placă plan-paralelă (PL) – 1 buc. Cilindri încrucișați (CL) – 2 buc. Cilindri încrucișați x0,25D, x0,50D – 2 buc Verificare periodică/metrologică valabilă: Da Produs nou: Da Servietă de transport: Da Dimensiuni servietă : Lungime: 540±20 mm; Înălțime: 65±20 mm; Lățime: 360±20 mm; Masa: 4,5±0,5 kg Manual de utilizare în limba română: Da Garanție: minim 24 luni. Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii. | 13 750.00 |
| Lotul 2. Dispozitiv medical: Otoscop |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Otoscop | buc | 1 | Mărire optică: 3x; Tip bec : vacuum; Tensiune alimentare: 3 V; Pâlnie urechi de unică folosință: d4,0mm – 20 buc d5,0mm – 20 buc Mâner pentru baterii: metalic Cap otoscop: metalic Ajustarea intensității luminoase: reostat Sistem de fixare cap otoscop-mâner: sistem Clic Husă cu fermoar; Marcaj de conformitate european CE Garanție: minim 12 luni. Manual de utilizare în limba română:Da Accesorii incluse: Baterii tip AA: 2 buc. Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii. | 1 250.00 |
| Lotul 3. Dispozitiv medical: Reflector frontal cu lampă și baterii ORL |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Reflector frontal cu lampă și baterii ORL | buc | 1 | Diametru oglindă: 95 - 100 mm Oglindă cu brățară ajustabilă pentru cap: Da Termen îndelungat de funcționare a lămpii: Da Carcasă bloc baterii 2x3V CR-123A Geantă pentru transport din cordură: Da Manual de utilizare în limba română:Da Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii. Garanție: minim 12 luni. | 3 667.67 |
| Lotul 4. Dispozitiv medical: Reflector frontal ORL (simplu) |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Reflector frontal ORL (simplu) | buc | 1 | Distanța focală a oglinzii: 175±15 mm Diametrul orificiului de observare: 14±1mm Diametru oglindă: 90…100 mm Distanța focală: 165…185 mm Dimensiuni de gabarit: 690…710 x 90…100 mm Masa: 100…120 g Rezistență raze UV: Da Manual de utilizare în limba română:Da Certificat de conformitate CE și/sau declarație de conformitate. Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii. Garanție: minim 12 luni. | 666.67 |
| Lotul 5. Dispozitiv medical: Microscop trinocular |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Microscop trinocular | buc | 1 | Microscop de tip vertical, ergonomic – da Tub trinocular cu înclinare de 45° - da înălțimea punctului ocular: reglabil în 2 poziții – da Ocular: Port: 50:50 %, lentilă releu 0,55X încorporată în portul camerei – da Oculare cu montură de tip C de 10x cu câmp vizual min. 20mm – da oculare cu corecție dioptrică – da Revolver pentru obiective pentru min. 5 poziții (obiective) – da Iluminare LED cu durată lungă de viață -da Dotat cu optică de tip fly-eye – da Masă mecanică XY cu poziție joasă cca. 135 mm – da Suport specimen pentru 2 lame microscopice – da Focalizare coaxială grosieră/fină (situată pe ambele părți) – da ghidaj cu role transversale – da Cursa de focalizare – min. 15mm Condensator Abbe, NA 1,25, mobil și centrabil pe verticală – da Obiective de tip PLAN Achromat: 4X (N.A. 0,1/L. D. 30 mm) - da 10X (N.A. 0,25/W.D. 7mm) - da 40X (N.A. 0,65/W.D. 0,65 mm) - da 100X (N.A. 1.25/W.D. 0.20 mm) – da Vopsea antifungică în jurul sistemului optic – da Garanție: minim 12 luni. Manual de utilizare în limba română: da Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii. | 101 666.67 |
| Lotul 6. Dispozitiv medical: Glucometru |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Glucometru | buc | 1 | Codificare automată: da Iluminare ecran: da Cantitate de sânge necesară pentru testare: 0,75...1,4µl Timp necesar măsurării: 5…10 sec. Capacitate memorie: 200…300 măsurări cu dată și oră Tip alimentare: Baterii Accesorii: Trusă: da Dispozitiv de înțepare: da Benzi de testare: da, 50-100 buc. Baterii: da Greutate: 300… 400 g Manual de utilizare în limba română: da Garanție: minim 12 luni. Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii. | 833.33 |
| Lotul 7. Dispozitiv medical: Montură de probă (oftalmologică) |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Montură de probă (oftalmologică) | buc | 2 | Distanța inter-axială suport lentile dreapta/stânga până la axa verticală a cadrului (nas) : 24…40 mm Valoarea unei diviziuni: 1 mm Cadran cu scară gradată (scara TABO) cu gradație 0…180° : da Valoarea unei diviziuni : 5° Numărul de cleme pentru lentile și elemente necesare instalării în suportul cadrului de încercare: 3… 5 Arcuri variabile pe lungime (a ochelarilor) : 100…135 mm Masa: 100…125 g. Manual de utilizare în limba română: da Garanție: minim 12 luni. Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii. | 7 500,00 |
| Lotul 8. Dispozitiv medical: Măsuțe medicale |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Măsuțe medicale | buc | 6 | Dimensiuni: lungime – 670 mm lațime – 550 mm înalțime – 920 mm Masuța sa fie dotată cu un sertar Marimile interne ale sertarului, mm - 310х505х80 Suprafața polițelor – din inox. Sarcina maximală, kg - nu mai mult de 25. Produs nou fără vicii: da Anul fabricării: 2022-2023. Anexarea pozelor, obligatorie – DA. Prezentarea obligatorie: - Declarația de conformitate - Сеrtificat de confomitate Garanție: minim 12 luni. Prezentarea mostrelor (poze, desene, sau spațiu unde pot fi vizualizate) în decurs de 3 zile din data solicitării. Livrarea și montarea se efectuiază din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei. În cazul în care pe parcursul garanției, bunurile se vor considera defecte, cu vicii ascunse sau necalitative, bunul urmează a fi înlocuit gratuit cu altul nou, de către operatorul economic. | 28 200.00 |
| Lotul 9. Dispozitiv medical: Dulap medical |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dulap medical | buc | 1 | Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentaţiei medicale, fişelor pacientelor în organizaţii şi încăperi medicale. Carcasa construcției dulapurilor metalice este ranforsat în partea superioară de ramă în forma de П, iar în partea inferioară - cu muchii de rigidiate adăugătoare, ce asigură mobilei soliditate și stabilitate. Acoperire pulbere este rezistentă zgîriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip. Mobila medicală din metal poate fi folosită în încăperi cu metode de sterilizare fizică și chimică. Dimensiuni externe:; 1655/1755; 700; 320. Înălțime: 1700-1800 mm Lățime: 800-850 mm Adâncime: 400 mm - grosimea pereților corpului - 0,6mm, grosimea ușii - 0,7mm - ușa din metal este dotată cu lăcăt cu cheie - dotate cu rafturi din metal (2x2=4buc.) - greautatea maximă pe raft din metal - 30 kg - acoperire pulbere, igienic sigură, rezistentă la coroziune - Picioare reglabile - culoare: albă Dulapul va fi repartizat in 2 parți pe orizontală cu 4 uși metalice cu cheie. Livrarea și montarea se efectuiază din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei. Produs nou fără vicii: da Anul fabricării: 2022-2023. Anexarea pozelor, obligatorie – DA. Prezentarea obligatorie: - Declarația de conformitate - Сеrtificat de confomitate Garanție: minim 12 luni. Prezentarea mostrelor (poze, desene, sau spațiu unde pot fi vizualizate) în decurs de 3 zile din data solicitării. În cazul în care pe parcursul garanției, bunurile se vor considera defecte, cu vicii ascunse sau necalitative, bunul urmează a fi înlocuit gratuit cu altul nou, de către operatorul economic. | 6 700.00 |
| Lotul 10. Dispozitiv medical: Banchete medicale |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Banchete medicale | buc | 6 | Banchetă medical cu reglarea secțiunii capului Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit gri sau alba Scaunul banchetei acoperit cu piele artificial de culoare blu/bej, care este ușor de prelucrat. Dimensiune: Înălțime 70 cm Lungime 180 - 190 cm Lățimea 70cm Greutate pacient maxim, kg 180 Suport rolă hartie da Hirtie rulou - 6 buc. Anexarea pozelor, obligatorie – DA. Prezentarea obligatorie: - Declarația de conformitate - Сеrtificat de confomitate Garanție: minim 12 luni. Livrarea și montarea se efectuiază din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei. Prezentarea mostrelor (poze, desene, sau spațiu unde pot fi vizualizate) în decurs de 3 zile din data solicitării. În cazul în care pe parcursul garanției, bunurile se vor considera defecte, cu vicii ascunse sau necalitative, bunul urmează a fi înlocuit gratuit cu altul nou, de către operatorul economic. | 15 833.00 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 180 067,34 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._nu se utilizează

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:  în maxim 60 zile calendaristice după semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  __nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr.8 din Documentația Standard | Confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 3. | Propunerea tehnică | Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22). Confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 4. | Propunerea financiară | Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23). Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5. | Garantia pentru oferta în valoare de 2% din suma ofertei fără TVA. | Conform anexei nr.9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului IMSP Policlinica de Stat C/F 1006601003924, mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70; Trezoreria de Stat; TREZMD2X C IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA | Obligatoriu |
| 6. | Garanția de bună execuție a contractului 2% din valoarea totală a contractului. | Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont în marime de 2 % , sau prin transfer pe contul beneficiarului IMSP Policlinica de Stat C/F 1006601003924 , mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70; Trezoreria de Stat; TREZMD2X C IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Original- Declarația aprobată prin Ordinul Ministerului de Finante nr.145 din 24 noiembrie 2020, cu semnătura electronică a Operatorului economic, doar pentru agentii economici castigatori . | Obligatoriu, la solicitare în termen de 2 zile din data solicitării |
| 9. | Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova | Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu, la solicitare în termen de 2 zile din data solicitării |
| 10. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie-confirmată prin semnătura electronică a Operatorului economic | Obligatoriu, la solicitare în termen de 2 zile din data solicitării |
| 11. | Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice li electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor(cu indicarea numărului de înregistrare din ”Lista producătorilor”) sau demonstrează că este în proces de obținere a acestuia. | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu, la solicitare în termen de 2 zile din data solicitării |

- Garantia pentru oferta în valoare de 2% din suma  ofertei fara TVA .

- Garanția de bună execuție a contractului  2 % din valoarea totala a contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz:  nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): se va utilizat contractul model stabilit de documentația standard de achiziții publice.  Clauzele suplimentare ale contractului model sunt indicate în anexă.

- Ofertele se prezintă în valuta:  MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _-_

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_-__

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__-___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.08.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___nu___(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

NOTĂ:Cerințele pentru asistență la dispozitivele medicale pentru Loturile  3; 5.

| 1. SERVICE IN GARANTIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Durata : 24 luni, curg din momentul instalării și punerii în funcțiune de către operatorul economic la sediul cumpărătorului. |  |  |
| Timp de interventie maxim: 24 ore |  |  |
| 2. SERVICE POST GARANTIE |  |  |
| Perioada: cel puțin 3 ani (Furnizorul să dispuna de un atelier de reparatii si specialisti autorizati de catre producator) |  |  |
| Timp de interventie maxim: 24 ore |  |  |
| 3. INSTALARE: De catre furnizor |  |  |
| 4. PIESE DE SCHIMB SI CONSUMABILE: nu mai puțin de 3 ani |  |  |
| 5. TRENING: De catre furnizor |  |  |
| 6. Documente și manual: Toate dispozitivele medicale trebuie să fie livrate cu manuale de service și utilizare,inclusiv în limba de stat, cheile de acces și software-ul pentru dispositive medicale. |  |  |
| 7. Anul producerii : 2022-2023 |  | 2016-2017 |
| 8. Prezența marcajului CE sau actului ce confirmă înregistrarea dizpozitivului medical în Registru de stat |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________  Viorica EFROS.