Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ nr. 01

Privind achiziţionarea  Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante_ IMSP SR Anenii Noi

2. IDNO  1003600153290

3. Adresa or. Anenii Noi, str. Uzinelor 30

4. Numărul de telefon/fax 0265 2 24 70

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante

sranenii-noi@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună)________________________________________________________________________________________________________________________

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea bunurilor /serviciilor | U/M | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată Fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 42500 000-1 | Condiționer 24000 BTU | Buc. | 3 | Tip unitate: Split de perete; Funcții: Purificare, Dezumidificare, Încălzire, Răcire, Ventilație; Capacitate generală: 24000 BTU; Capacitate răcire: 24226 (7848 - 24908) BTU; Capacitate încălzire:27979 (7848 - 30709) BTU; Putere răcire: 7.1 (2.3 - 7.3) kW; Putere încălzire:8.2 (2.3 - 9.0) kW; Alimentare: Monofazat; Tensiune / frecvenţă alimentare:230V/50Hz; Nivel de zgomot: 48-58 dB; Temperatură minimă funcţionare pe răcire: -4°C; Temperatură maximă funcţionare pe răcire: +46°C; Temperatură minimă funcţionare pe încălzire:-5°C; Temperatură maximă funcţionare peîncălzire:+18°C; Suprafața acoperită: 60-70 m², Termen de garanție: 24 luni. Inclusiv: Montarea Transportarea | 51 500 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 42500000-1 | Condiționer 9000 BTU | Bbuc. | 1 | Tip unitate: Split de perete; Funcții: Purificare, Dezumidificare, Încălzire, Răcire, Ventilație. Capacitate generală:9000 BTU; Capacitate răcire: 8530 (4436 - 10236) BTU; Capacitate încălzire: 10236 (4436 - 13648) BTU; Putere răcire:2.5 (1.3 - 3.0) kW; Putere încălzire: 3.0 (1.3 - 4.0) kW; Alimentare: Monofazat; Tensiune / frecvenţă alimentare:230V / 50Hz; Nivel de zgomot: 48-58 dB; Temperatură minimă funcţionare pe răcire: -4°C; Temperatură maximă funcţionare pe răcire:+46°C; Temperatură minimă funcţionare pe încălzire: -5°C; Temperatură maximă funcţionare peîncălzire: +18°C; Suprafața acoperită: 20-25 m², Termen de garanție: 24 luni. Inclusiv Montarea, Transportarea | 9500 |
| Valoarea estimativă totală fara TVA 61 000,00 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

- 3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate___________________________

11. Termenul de valabilitate a contractului  _____________________________________

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Semnat electronic | DA |
|  | Oferta de pret | Anexa 23 Conform formularului din Documentația Standard,aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor 115/15.09.2021 Semnat electronic | DA |
|  | Oferta specificașiilor tehnice | Anexa 23 Conform formularului din Documentația Standard,aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor 115/15.09.2021 Semnat electronic | DA |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei – 30 zile | Conform formularului din Documentația Standard,aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor 115/15.09.2021 Semnat electronic | DA |
|  | Certificat/ decizie de inregistrare a întreprinderii | Operatorul economic va plasa, pe SIARSAP înregistrarea persoanei juridice,decizia de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Semnat electronic | DA |
|  | Certificat de conformitate a bunului | Semnat electronic | DA |
|  | Date generale despre ofertant | Semnat electronic | DA |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) - se utilizează  licitaţia electronică

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_  nu sunt

15. Ofertele se prezintă în valută se stat  Lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului- Cel mai mic preț, corespunderea cerințelor solicitate

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile .

21. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP” ,   Ofertele întârziate vor fi respinse

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare :  de stat.

23. Alte informaţii relevante la prețul bunului se include transportarea și montarea

Conducătorul grupului de lucru

Director interimar                                      ____________________ Diana BRADU

Ex . Larisa Slivinscaia tel .068267339

Specialist achiziții publice

.