| Lucrari civile la gradinita de copii din a.Sculeni, r-ul Ungheni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  2-1-5

Deviz-oferta №  2-1-5

Lucrari de electrice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. montajul tablourilor de destributie |  |  |  |  |
| 1 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc | 7,00 |  |  |
| 2 |  | Dispozitiv de siguranta ППНИ-33 32A | buc | 3,00 |  |  |
| 3 |  | Dispozitiv de siguranta ППНИ-33 20A | buc | 3,00 |  |  |
| 4 |  | Dispozitiv de siguranta ППНИ-33 16A | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii in delap, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | цена | 1Р 16А/В | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Tanlou de destributie +ЩРв-24з-1УХЛЗ | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii in delap, curent pina la 25 A | buc | 22,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Gepozitarea |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 9 | цена | Tablou de distributie de grupa 24 modul.ЩРв-24з-1 36 УХЛЗ | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | цена | ВН32 3P Ip=20A | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | цена | 1Р 16А/В | buc | 12,00 |  |  |
| 12 | цена | 1Р 6А/С | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | цена | АВДТ 32С16А30мА | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitarea |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Instalare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Instalarea corpului de iluminat |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 1,24 |  |  |
| 15 | цена | Corp de iluminat OPL/S 2*36vt | buc | 100,00 |  |  |
| 16 | цена | Corp de iluminat ALS.OPL/S-2*18 | buc | 24,00 |  |  |
| 17 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,38 |  |  |
| 18 | Pret | Corp de iluminat IP54 НПО21-100 | buc | 25,00 |  |  |
| 19 | Pret | Corp de iluminat IP54 НПО21-60 | buc | 13,00 |  |  |
| 20 | Цена | Lampa LB-36 | buc | 200,00 |  |  |
| 21 |  | Lampa LB-18 | buc | 48,00 |  |  |
| 22 | Цена | Cтартер 36Вт 80С-220 | buc | 200,00 |  |  |
| 23 | Цена | Cтартер 18Вт 80С-220 | buc | 48,00 |  |  |
| 24 |  | Lampa 60вт Б230-240-60 | buc | 13,00 |  |  |
| 25 |  | Lampa 100вт Б230-240-100 | buc | 25,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Instalatie retea electrica |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 22,05 |  |  |
| 27 | Preti | Cablu ВВГнг- LS-0,66 sec 2*1,5mm2 | m | 500,00 |  |  |
| 28 | Preti | Cablu ВВГнг- LS-0,66 sec 3*1,5mm2 | m | 1 650,00 |  |  |
| 29 | Preti | Cablu ВВГнг- LS-0,66 sec 5*6mm2 | m | 55,00 |  |  |
| 30 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 5,10 |  |  |
| 31 | 590-1001 | Conductor ПВ1-1,5 | m | 90,00 |  |  |
| 32 | 590-1003 | Conductor ПВ1-2.5 | m | 420,00 |  |  |
| 33 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,51 |  |  |
| 34 | Preti | Intrerupator cu o clipa 6A250B | buc | 51,00 |  |  |
| 35 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,27 |  |  |
| 36 | Preti | Intrerupator cu o clipa 6A250B ingropat | buc | 27,00 |  |  |
| 37 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,16 |  |  |
| 38 | Preti | Intrerupator cu o doi clipa 6A250B | buc | 16,00 |  |  |
| 39 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 250в10а | 100 buc | 0,12 |  |  |
| 40 | Preti | Priza de iluminat | buc | 12,00 |  |  |
| 41 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 250в10А | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 42 | Preti | Priza de putere | buc | 4,00 |  |  |
| 43 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 8,50 |  |  |
| 44 | цена | Teava PVC d=20mm | m | 850,00 |  |  |
| 45 | 08-03-591-4 | Instalatie citiilor | 100 buc | 3,34 |  |  |
| 46 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 79,00 |  |  |
| 47 | 2451082 | Cutie pentru teava | buc | 85,00 |  |  |
| 48 | Preti | Cutie pentru conducator | buc | 170,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Depozitarea |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 49 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 152,00 |  |  |
| 50 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 850,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Pinzari L) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()