Caiet de sarcini

1.1. Manusi nesterile  m S – 2000buc.

1.2. Manusi nesterile  m M – 10000buc

1.3. Manusi nesterile  m L – 2000buc.

2. Tifon – 2000m

3. Tub extensie presiune joasa  - 300buc.

4. Cana esmarh – 2buc.

5. Receipient deseuri intepatoare 1L – 1000buc.

6. Plosca urinara – 5buc.

7 Dezinfectant Microzid servetele umede – 30fl

8. Punga de unica folosinta pentru voma –care inlocuieste tavita renala ,nr 20, care inlocuieste tavita renala,absoarbe lichidul de vomă in scurt timp transformindul in gel fara miros, la sfirsit se inchide și se leaga . Ambala – 500 buc

9. Punga de unica folosinta -450 ml pentru plosca,nr.20, Sa contina o banda de hirtie super-absorbanta impriganta cu gel care se transforma rapid in gel fara miros a produselor de excretie aproduselor biologice – 500 buc

10. Manusi igienice de unica folosinta preumezita ,nr 12, Preconizată pentru a oferi o baie fără apă și săpun a pacientului imobilizat la pat ,impregnate cu o lotiune de spalare hipoalergenica,cu captuseala de protective interna pentru excluderea unei posibile contaminari a ingrijitorului,care sa  inlocuiasca o baie traditionala .Sunt produse  din material nețesut , moale și foarte rezistent – 200 buc

Documente obligatorii incarcate in system:

- Specificaţii tehnice (F4.1)

- Specificații de preț (F4.2)

- Certificat CE

Mostrele vor fi prezentate la solicitare timp de 3 zile

Livrarea bunurilor se face în condiții DDP pe adresa Testimitanu 29/1, et 3 Farmacie

Achitarea se va face timp de 30 zile dupa livrarea livrarea bunurilor și prezentarea actului de predare primire impreuna cu facture fiscala.