| Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| 33140000-3 | 1. Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B30(H) |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 2.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B45(H) |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 3.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B60(H) |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea de 90 ± 2 mm pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B90(H) |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 5.Scoabe pentru aparat de sutura manual/UKL, material titan, cu marimi de 0,3x4x4,8 mm |  | buc | 5000 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 6.Cărtușe pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de 55-60 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”. Compatibil cu aparat de sutură de model XF-60, 60MM, CHANGZHOU XIN NENG YUAN MEDICAL |  | buc | 30 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 7.Cărtușe pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de 85-90 mm mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”. Compatibil cu aparat de sutură de model XF-90, 90MM, CHANGZHOU XIN NENG YUAN MEDICAL |  | buc | 30 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 8.Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, mâner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm si 15mm, în cutie pentru păstrare,reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 9.Element de lucru pasiv, sterilizabil, 24/26 fr, diametru de 4 mm pentru set histeroresectoscopic, compatibil cu tecile 4413126, 4413127A, 4413130 și ansele 4423200, 4423203, 4423205 ENDOMED analogic la 4407100ST0 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |