Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor

- Obiectul achiziţiilor: Coșul  de fum la  Sursa nr.2

| Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U. M. | Lungi-mea | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45223210-1 | Reparația elementelor scării metalice a coșului de fum. | m | 60,0 | 60 000,00 |
| TOTAL |  |  |  | - 000,00 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

  - Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5;

  - Perioadă de îndeplinire a lucrărilor:  aprilie ÷ iulie 2026;

  - După încheierea contractului Executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a lucrărilor care va  fi coordonat  cu Beneficiarul;

  - Perioada de mobilizare până la începerea lucrărilor: 10 zile lucrătoare.

- Volumul  lucrărilor  de reparație

  - Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr.1 la  Caietul de sarcini;

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumul lucrărilor în limita

prevederilor legale astfel  încât   lucrările   să fie îndeplinite calitativ și obiectul să fie finalizat,

despre care fapt va înştiinţa în scris Executantul cu cel puţin 5 zile  lucrătoare de până la

începutul executării acestora.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice si standarde utilizate

  - Toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1”, vor fi asigurate de către Executant. Materialele vor fi livrate până la începerea lucrărilor, fără achitarea în avans;

  - Calitatea  grundului și vopselei  vor corespunde cerințelor SM SR EN ISO 12944-5:20I8.

- Cerințe privind organizarea de  executare a  lucrărilor

5.1 Toate tipurile de lucrări la înălțime se efectuează cu respectarea obligatorie a tehnicii de

securitate și în conformitate cu normele, regulile și prevederile elaborate;

5.2 Lucrătorii care execută lucrări la înălțime, trebuie să aibă o calificare ce corespunde

caracterului lucrărilor executate. Nivelul de calificare se confirmă printr-un document privind studiile  profesionale (instruire) și (sau) de calificare;

5.3 Lucrările executate la înălțime  se efectuează pe baza unui permis de lucru;

5.4  Executantul va  asigura  sistemului  de siguranță a securității lucrărilor la înălțime:

a) dispozitiv de ancorare ;

b) legări în coardă (de asigurare, pentru fixare, pentru poziționare, pentru poziția șezut);

c) mijloace de protecție de tip opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare) după recepția finală

a obiectului în perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către  Executant;

  - La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor.

Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 2. | CP A.08.11:2015 | Executarea lucrărilor de construcții la înălțime. Cerinţe generale de securitate |
| 3. | SM SR EN 363:2010 | Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime.Sisteme de protecţie individuală împotriva căderilor de la înălţime |
| 4. | SM EN ISO 12944-2:2018 | Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. |
| 5. | СНиП II-23-81 | Стальные конструкции |
| 6. | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

9.1 Certificat de înregistrare a întreprinderii.

- 9.2  Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea a 2 copii de pe procesul-verbal al lucrărilor

îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului Caiet de sarcini.

9.3 Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor și personalului implicat la realizarea

lucrărilor.

9.4  Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

  - Deviz  de  cheltuieli.

- 9.6 Declarația cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

- Cerințe față de calculul devizului

10.1  Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin- cu- privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

10.2 Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele-

verbale   - se va aplica coeficientul  k=1,25  la  salariu( scrisoare №1141-61-67 от 10.05.2005 ).

10.3 Lucrările  vor fi asigurate  cu  apă,  electricitate  și aer  comprimat  din  contul  Beneficiarului, (p.6 ord.)

- Condiţii de recepţie a lucrărilor

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de maxim 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge r

Anexa 1

| Obiect : Reparația elementelor scării metalice a coșului de fum Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparație k=1,25 la salariu (scrisoare №1141-61-67 от 10.05.2005 ). |  |  |
| 1 | RpCP15A | Repararea construcției metalice a îngrădirii scării coșului de fum realizată din fîșii de oțel | kg | 120,00 |
| 2 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime | m | 5,00 |
| 3 | RpIF03A | Taierea tablei din otel cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm | m | 5,00 |
| 4 | RpCP12D | Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, forjate sau ornamentale | kg | 70,00 |
| 5 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 50,00 |
| 6 | RpCR23A k=2 | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea k=2 (vopsea bicomponenta - grund+email) | m2 | 50,00 |
| 7 | TrB22C2E | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m | t | 0,10 |