| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 Utilaj |  |  |
| 1 |  | Caracteristici tehnice minime Categoria: Conditioner de uz casnic Suprafata incaperii:35m2 Capacitate racire:12000BTU Compresor:Inverter Clasă energetică, Răcire/ Încălzire::A++/A+ Putere racire:3.6 kWt Putere incalzire:3.7 kWt Consum(racire):1.11 kWt Consum(incalzire):0.99 kWt Nivel zgomot:20 dB Hladagent:R32 Dimensiune bloc intern:820x195x280 Dimensiune bloc extern:800x275x553 Greutatea bloc intern:9 kg Greutatea bloc extern:30 kg Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare:Dа Regimuri adaugatoare: Modul Wi-Fi Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:+18...+43 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C:-15...+24 | set | 5 |

Notă: Serviciile de instalare vor fi incluse în preț.

Garanția pentru bunurile propuse urmează a fi de minim 24 de luni.