# ARITAL-LUX SRL

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

TUB LED лампы

НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Светодиодная трубчатая лампа T8 9 Вт, 18 Вт 220В с цоколем G13 используются как альтернатива люминесцентной лампе 36 Вт. Холодный свет.

.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Энергоэффективный

Прочный и тонкий корпус

Простой и быстрый монтаж

Равномерный яркий свет

Отсутствие пульсации

Гарантия 3 годa

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Напряжение 160-260 В.
Мощность 9Вт, 18 Вт.
Цоколь G13.
Матовый рассеиватель.
Стекло.
Цветовая температура 6500 К (белый).
Световой поток 945Лм,1600 Лм.
Диаметр 26 мм.
Длина 600мм, 1200 мм.
Срок службы до 50000 часов.
Рабочее положение любое.

# Степень защиты IP20

| цвет | белый |
| --- | --- |
| Класс энергоэф- фективности | А |
| Входное напря- жение, В | 200–240 |
| Гарантия | 3 года |

Технические характеристики определенной модели изделия указаны на упаковке. Форма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

# Стандарт 60мм

Стандарт 1200 мм

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Лампа тубус– 1 шт.

  - Упаковочная защитная оболочка – 1 шт.

# ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Монтаж и обслуживание прожектора должны производиться квалифицированными специалистами.

  - Использовать спот панель  допускается только в указанных диапазонах напряжения сети.

# МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

  - Освободить лампу от упаковки.

  - Закрепить лампу в светильник

  - Лампа готова к эксплуатации.

# ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

  - Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

  - Товар должен храниться в сухих помещениях при темпе- ратуре воздуха +5...+450С.

# УТИЛИЗАЦИЯ

  - Товар не содержит дорогостоящих или токсичных материа- лов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантийный срок службы 3 года, при соблюдении правил эксплуатации.

  - За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственности не несет.

  - ВНИМАНИЕ! Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил монтажа и эксплуатации. А также при наличии явных при- знаков недопустимых воздействий на лампу (механические повреждения, следы залива жидкостями и т.п.).

# СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ/УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РФ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ПРОДАВЕЦ: SRL “Arital-Lux” Республика Молдова г. Кишинев, ул. Петрикань 19.5 склад №21 тел.факс 022 317469 тел 060580905

arital-lux@mail.ru

# СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи	Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

МП