Formular Nr.5

| Obiect: Lucrări de reparație capitală a construcțiilor speciale (gard) a Depozitului principal ( (restabilirea unui sector de imprejmuire (gard) al terenului cu nr. cad. 0100302.313 (adiacent terenului cu nr. cad.0100302.550) amplasat în str. Uzinelor, nr.6 mun. Chisinau) |  |
| --- | --- |

Lista descifrată a lucrărilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpCS11E | Demolarea ingradiii din sirma ghimpata galvanizata, inclusiv suporturile din metal (excludere materiale) Kman=0,4 | m |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpCF10C | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  |  |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,390 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,630 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,320 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,050 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,320 |  |  |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | TsC51D | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,440 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Terasamente |  |  |  |  |
| 7 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,110 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,330 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | TsC02B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | RpCA02A | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0008 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Perete de sprijin |  |  |  |  |
| 14 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,820 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2663102100810 | Beton C8/10 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | RpCC02D | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in cofraj din PFL dur de 6 mm, in zone inchise (cofraj pierdut) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,620 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0075 |  |  |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B 500B d12 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,054 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |  |  |
|  | 2710602200012 | Armatura B500B d=12mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B 500B d16 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,054 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |  |  |
|  | 2710602200016 | Armatura B500 d=16mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | CC02I2 | Armaturi din otel beton B 500B d8 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,102 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |  |  |
|  | 2710602400008 | Armatura B500 d=8mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 d6 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,096 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |  |  |
|  | 2710602100006 | Armatura A240 d=6mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | CC02J2 | Armaturi din otel beton B500 d16 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |  |  |
|  | 2710602200016 | Armatura B500 d=16mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Vr. d5 pas 200x200) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2663102101620 | Beton C16/20 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | CF17D | Diverse lucrari - Penetron ADMIX | kg |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |  |  |
|  | 1421302200465 | Penetron ADMIX | kg | 1,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | IzF01E | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu Mastica bituminoasa , intr-un strat 0,8 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,370 |  |  |
|  | 241331700204 | Mastica bituminoasa Aquamast | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | AcF03C | Umpluturi in santuri ca strat de protectie, executate cu piatra sparta (zona din ograda) | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,170 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,025 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (zona din ograda) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,950 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 298,000 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,752 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,690 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,190 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | CB05B2 | Strat de inchidere a rostului de dilatatie dintre tronsoane realizat din polistiren extrudat de 20 mm grosime lipit cu mastic de bitum | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,800 |  |  |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 1,450 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,800 |  |  |
|  | 20202129280 | Polistiren extrudat de 20 mm | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 4. Zidarie |  |  |  |  |
| 31 | CD55E | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) calitatea 1 la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,490 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,130 |  |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,980 |  |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,070 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,370 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 5. Ingradire |  |  |  |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | IzD11B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice ( sustineri) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,490 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,750 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,530 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,880 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,940 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | RpCK33C1 | Turnarea comei din mortar deasupra la zidarie de 20 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mici de 16 mp | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,840 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | CO05B2 | Imprejmuiri din sirma ghimpata | m |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2873123808000 | Sirma ghimpata | kg | 0,105 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 6. Elemente de consolidare a gardului - 10 buc |  |  |  |  |
| 36 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,860 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,820 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2663102100810 | Beton C8/10 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,020 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,110 |  |  |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 d=6 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,075 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100006 | Armatura A240 d=6mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | CC01D | Armaturi din otel beton B 500B d=12 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,055 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602300012 | Armatura B 500B d=12mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | RpCB02E1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri C16/20 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 2663102101620 | Beton C16/20 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | CF17D | Diverse lucrari - Penetron ADMIX | kg |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |  |  |
|  | 1421302200465 | Penetron ADMIX | kg | 1,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |