Caiet de sarcini

Cerințe tehnice minime obligatorii a componentelor

Modernizarea sursei de alimentare neîntreruptibile

Anexa

| Nr. | Specificația tehnică deplină solicitată | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
|  | Modul de putere APM 30kW POWER MODUL Sau compatibil cu UPS Liebert APM 30-150kW Livrarea/montarea/conectarea conform cerințelor tehnice, actualizarea UPS-lor la ultima versiune de firmware . | 5 buc |
|  | Modul STATIC BYPASS MODUL Sau compatibil cu UPS Liebert APM 30-150kW Livrarea/montarea/conectarea conform cerințelor tehnice, actualizarea UPS-lor la ultima versiune de firmware . | 1 buc |
| Condiții de livrare | - Echipamentele livrate nu vor depăși doi ani de la data producerii până la data livrării. - Echipamentele livrate vor fi noi și nu for fi recondiționate. - Livrarea echipamentelor la adresa Beneficiarului, cu montare/instalare/conectare/punerea în funcțiune conform cerințelor beneficiarului și a producătorului; - Asigurarea cu materiale și accesorii necesare pentru montare/instalare/conectare; - Montarea/instalarea/conectarea echipamentului va fi executată de către ingineri certificați în domeniul; - La procesul de montare/instalare/conectare vor fi respectate actele normative în domeniul securității în muncă și anti incendiul; - Punerea în funcțiune a echipamentului; - Lucrările de montare/instalare/conectare vor fi executate în regim online a Centrului de Date, fără afectarea/deconectarea/sistarea infrastructurilor inginerești și a infrastructurilor TIC. |  |
| Condiții de garanție | - Perioada de garanție a echipamentelor trebuie să fie minimum 24 luni, care include reparația/înlocuirea componentelor defecte; - În perioada de garanție se obligă să asigure asistență tehnică în cel mai scurt timp pentru identificarea și remedierea defecțiunilor, dar termenul acesta nu poate depăși 4 ore; - La solicitarea Beneficiarului, lucrările de remediere a defecțiunilor vor fi executate și în afara orelor de lucru, sau în zilele nelucrătoare; - În perioada de garanție se obligă înlocuirea componentelor defecte în cel mult 36 ore de la stabilirea acestea. |  |
| Cerințe față de ofertant | - Distribuitor autorizat din partea producătorului pe teritoriul Republicii Moldova; - Personal certificat și autorizat de producător pentru instalarea, punerea în funcțiune, exploatarea, deservirea, reparația echipamentelor similare pe teritoriul Republicii Moldova. |  |