Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Obiectul__________________________________________________________________

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă____________________________________________________

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

- Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Reagenţi, calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat Benesphera (a.17Ord.MS nr.374 din 05.05.14) |  |  |  |  |  |  |
| Solutie de diluare fl 20 lit. p/u Benesphera |  |  |  | 1 fl x 20 lit. |  |  |
| Solutie de lizare 1000 ml p/u Benesphera |  |  |  | 1 fl. x 1.0 ml |  |  |
| Solutie de spalare 1000 ml. p/u Benesphera |  |  |  | 1 fl. x 900 ml. |  |  |
| Solutie concentrata de hipoclorid 0.5 % p/u Benesphera |  |  |  | fl. 500 ml |  |  |
| Set de control pentru PCE 3 nivele L, N, H p/u Benesphera |  |  |  | fl.3 a câte 2.5 ml |  |  |
| Reagenţi, calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02 |  |  |  |  |  |  |
| Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu |  |  |  | flacon pînă la 5 ml |  |  |
| Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  | fl. pînă la 1 ml |  |  |
| Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  | fl. pînă la 1 ml |  |  |
| Cuve cu bare metalice, p/u coagulometru CA-02 |  |  |  | cuve cu bare metalice pentru probe, compatibilă CA-02, din polistirol, |  |  |
| Test „Aprecierea fibrinogenului metoda Clauss 100 cu calibrator inclus in set p/u cuagulometru CA-02 |  |  |  | set 4 fl x 2 ml |  |  |
| Soluție albastru de metilen 0,4% |  |  |  | Flacon pînă la 1000ml |  |  |
| Albastru de metilen praf 50g |  |  |  | Flacon pina la 50 g |  |  |
| Specif.standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (a.3Ord.MSnr.701 din 18.10.10) |  |  |  |  |  |  |
| Hemoglobina dDrapkin concentrat cu calibrator Hb 120g/l AGAT inclus în set |  |  |  | Flacon cu volumul pînă la 50 ml |  |  |
| Azopiram sânge ocult în masele fecale |  |  |  | fl. pînă la 10 ml |  |  |
| Colorant May-Grunvald-1000 |  |  |  | ambalaj pînă la 1 kg |  |  |
| Acid acetic CH3COOH |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Acid sulfosalicilic |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei 11 parametri |  |  |  | set 100 teste |  |  |
| Mission Urine Control 1 și 2 |  |  |  | Set 2 x 10 ml |  |  |
| Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice. anex. 2 și 8 Ord.MS nr.701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |  |
| Toliclon anti D (IgM +IgG)10 ml |  |  |  | Flacoane cu pipeta dozator 10 ml |  |  |
| Toliclon anti D IgM 10 ml |  |  |  | Flacoane cu pipeta dozator 10 ml |  |  |
| Toliclon anti A 10 ml |  |  |  | Flacoane cu pipeta dozator 10 ml |  |  |
| Toliclon anti B 10 ml |  |  |  | Flacoane cu pipeta dozator 10 ml |  |  |
| Toliclon anti AB 10 ml |  |  |  | Flacoane cu pipeta dozator 10 ml |  |  |
| Troponii I serum |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Proba cu timol |  |  |  | flacon pînă la 11 ml |  |  |
| CPR- latex 5ml |  |  |  | CE Marca |  |  |
| ASLO- Latex 5 ml |  |  |  | CE Marca |  |  |
| RF- Latex 5ml |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Accesorii /consumabile |  |  |  |  |  |  |
| Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70%, cu ambalaj care nu permite evaporarea alcoolului p/u dezinfectarea pielii înainte şi după procedurile intravenoase, ambalate căte 1. |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Eprubeta cu gel de separare 10 ml |  |  |  | Vol. 10ml, cu capac si eticheta in stativ cate 50 eprubete. CE Marca |  |  |
| Canule pentru termofor |  |  |  | De unică folosinţă pentru clizmă, maturi Cu diametru 6mm., |  |  |
| Canule pentru termofor |  |  |  | De unică folosinţă pentru clizmă, maturi Cu diametru 8mm |  |  |
| Hirtie pt. USG |  |  |  | 110mm*20m Pentru aparatul Ultrasonograf Toshiba, (rulou) |  |  |
| Șorț de unică folosință |  |  |  | din poletilena |  |  |
| Set pentru cezariana |  |  |  | Componenta setului: halate S,MS 29/35 g/m.p.. L140cm; cearțaf (pacient) SMS 300-160cm cu incizie și adeziv- 1buc;cearsaf mat/lamin. 40g/m.p. 80-75cm ---1buc; servetele mater.absorbabil 90/100g/m.p. 50-30 ---15buc;bahile---3buc; bonete-----3buc; masti-----3buc |  |  |
| Lotul 1 Reagenţi, calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems (sistem închis) (Ord MS nr.374) |  |  |  |  |  |  |
| AST/GOT set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50ml |  |  |
| ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |
| ALBUMIN set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |
| ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 20 ml |  |  |
| α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 20 ml |  |  |
| BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |
| BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |
| CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| CREATININE set 10 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |
| GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |
| LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |
| LIPASE set 2 fl. x 24 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 2 fl. x 24 ml |  |  |
| PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |
| URIC ACID set 10 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fi. x 20 ml + standard cantitate suficientă |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |  |  |
| CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |  |  |
| Magneziu (Magnesium) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, 1 fl. x 1ml |  |  |
| BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |  |
| BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |  |
| BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 72 ml |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) STANDAR set 4 x 0,5 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 4 x 0,5 ml |  |  |
| CK-Nac- creatinfosfokinaza |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 3 x 16 ml |  |  |
| CK-MB - creatinaza |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 3 x 16 ml |  |  |
| ASO |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 fl 1x50 ml |  |  |
| RF |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 fl 1x50ml |  |  |
| PCR |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 fl 1x2x50ml |  |  |
| Calibrator pentru ASO |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 |  |  |
| Calibrator pentru RF |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 |  |  |
| Calibrator pentru PCR |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 |  |  |
| Reuma control I |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 |  |  |
| Reuma control II |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 |  |  |
| Proteina în urină cu Perargalol roșu |  |  |  | set 8 fl.x10ml, 3 nivele de control L, N, H ambalaj standard p/u A 25 |  |  |
| Control proteina în urină |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 |  |  |
| Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A-15 |  |  |  | Fl. 100 ml |  |  |
| Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A-15 |  |  |  | Fl. 1000 ml |  |  |
| Soluţie de spălare fl. 1000 ml p/u A-15 |  |  |  | Fl. 1000ml |  |  |
| Lot 2 Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems (sistem închis) (a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb |  |  |  |  |  |  |
| PHOTOMETRIC LAMP |  |  |  | timp de lucru >2000 ore |  |  |
| Cap bottle |  |  |  |  |  |  |
| Ac pentru dozarea reactivului |  |  |  | specific p/u A 25 |  |  |
| Rotor de reacţie p/u analizator A-25 set 10 buc. |  |  |  | specific p/u A 25 set 10 buc. |  |  |
| Cuva pentru ser la analizator A-25 set 1000 buc. |  |  |  | specific p/u A 25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |  |  |
| Ventilator pentru frigider pentru A-25 |  |  |  | specific p/u A 25 |  |  |
| Garnitură pentru pompă de dozare pentru A-25 |  |  |  | specific p/u A 25 |  |  |
| Lot 3 Reagenţi şi consumabile pentru analizator ionoselectivl Easy Lyfe Na-K analyzer (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |
| Control Kaliu Natriu 2m/3nivele |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Dailz rinse / clearning sol kna 100ml |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Solutie pack kaliu/Natriu 800ml |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Electrod K |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Electrod Na |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Electrod referens |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Internal filing solution |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Kit de mentinanta pentru analizator ionoselectiv Easy Lyfe Na-K |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Solution valve 2108 |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Tub penru pompa peristaltica |  |  |  | CE Marca |  |  |
| Reagenți, calibratori și material de control pt. analizatorul hematologic automat 3 diff Mindray cu sistem închis |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de diluare M-30 Diluent 20 |  |  |  | 1 fl. X20 litri |  |  |
| Soluție de lizare M-30 CFL lyse 0,5L |  |  |  | 1 fl. X 0,5 litri |  |  |
| Soluție de spălare Probe Cleanser 50 ml |  |  |  | 1 fl. X 50 ml |  |  |
| Soluție de control hematologic 3 diff în 3 nivele BC-3D Control 3x3,0 ml (1L, 1N, 1H) |  |  |  | 1 fl. a cîte 3 ml |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33696500-0 Reagenţi, calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat Benesphera (a.17Ord.MS nr.374 din 05.05.14) 1 Solutie de diluare fl 20 lit. p/u Benesphera litri 160 MD98TRPCBS 518430A00149AA 2 Solutie de lizare 1000 ml p/u Benesphera fl 12 3 Solutie de spalare 1000 ml. p/u Benesphera fl 20 4 Solutie concentrata de hipoclorid 0.5 % p/u Benesphera fl 1 5 Set de control pentru PCE 3 nivele L, N, H p/u Benesphera ml 22.5 Reagenţi, calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02 6 Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu ml 800 6 Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) ml 10 6 Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) ml 10 7 Cuve cu bare metalice, p/u coagulometru CA-02 buc 6500 8 Test „Aprecierea fibrinogenului metoda Clauss 100 cu calibrator inclus in set p/u cuagulometru CA-02 ml 50 9 Soluție albastru de metilen 0,4% Mililitru 3000 10 Albastru de metilen praf 50g grame 200 Specif.standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (a.3Ord.MSnr.701 din 18.10.10) 11 Hemoglobina dDrapkin concentrat cu calibrator Hb 120g/l AGAT inclus în set ml 50 12 Azopiram sânge ocult în masele fecale set 5 13 Colorant May-Grunvald-1000 ml 500 14 Acid acetic CH3COOH kg 1 15 Acid sulfosalicilic gr 500 16 Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei 11 parametri Buc 6000 17 Mission Urine Control 1 și 2 ml 20 Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice. anex. 2 și 8 Ord.MS nr.701 din 18.10.2010) 18 Toliclon anti D (IgM +IgG)10 ml ml 50 19 Toliclon anti D IgM 10 ml ml 50 20 Toliclon anti A 10 ml ml 50 21 Toliclon anti B 10 ml ml 50 22 Toliclon anti AB 10 ml ml 10 23 Troponii I serum buc 300 24 Proba cu timol ml 30 25 CPR- latex 5ml Ml 20 26 ASLO- Latex 5 ml Ml 10 27 RF- Latex 5ml Ml 10 Accesorii /consumabile/ 28 Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70%, cu ambalaj care nu permite evaporarea alcoolului p/u dezinfectarea pielii înainte şi după procedurile intravenoase,ambalate căte 1. buc 8000 29 Eprubeta cu gel de separare 10 ml buc 5000 30 Canule pentru termofor buc 30 31 Canule pentru termofor buc 30 32 Hirtie pt. USG rulou 20 33 Șorț de unică folosință buc 600 34 Set pentru cezariana set 100 35 Lotul 35 Reagenţi, calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems (sistem închis) (Ord MS nr.374) 35 AST/GOT set 5 fl. x 50 ml ml 2500 35 ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml ml 2500 35 ALBUMIN set 5 fl. x 50 ml ml 500 35 ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml ml 1000 35 α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml ml 1200 35 BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml ml 2500 35 BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml ml 2500 35 CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50ml ml 500 35 CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml ml 2500 35 CREATININE set 10 fl. x 50 ml ml 2500 35 γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml ml 1000 35 GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml ml 2500 35 IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml ml 500 35 LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 5 fl. x 50 ml ml 250 35 LIPASE set 2 fl. x 24 ml ml 500 35 PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. x 50 ml ml 500 35 TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml ml 2000 35 UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml ml 3000 35 URIC ACID set 10 fl. x 50 ml ml 500 35 CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fi. x 20 ml + standard cantitate suficientă ml 500 35 CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă ml 300 35 Magneziu (Magnesium) cu ambalaj special pentru A-25 ml 300 35 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml ml 50 35 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml ml 50 35 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml ml 75 35 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml ml 432 35 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml ml 2 35 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml ml 2 35 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) STANDAR set 4 x 0,5 ml ml 2 35 CK-Nac- creatinfosfokinaza ml 150 35 CK-MB - creatinaza ml 90 35 ASO ml 250 35 RF ml 250 35 PCR ml 500 35 Calibrator pentru ASO ml 2 35 Calibrator pentru RF ml 2 35 Calibrator pentru PCR ml 2 35 Reuma control I ml 5 35 Reuma control II ml 5 35 Proteina în urină cu Perargalol roșu ml 500 35 Control proteina în urină m 10 35 Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A-15 Fl 1 35 Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A-15 Fl 1 35 Soluţie de spălare fl. 1000 ml p/u A-15 Fl 1 36 Lot 36 Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems (sistem închis) (a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb 36 PHOTOMETRIC LAMP Buc 2 36 Cap bottle Buc 2 36 Ac pentru dozarea reactivului Buc 2 36 Rotor de reacţie p/u analizator A-25 set 10 buc. buc 600 36 Cuva pentru ser la analizator A-25 set 1000 buc. Buc 6000 36 Ventilator pentru frigider pentru A-25 Buc 3 36 Garnitură pentru pompă de dozare pentru A-25 Buc 1 37 Lot 37 Reagenţi şi consumabile pentru analizator ionoselectivl Easy Lyfe Na-K analyzer (sistem închis) 37 Control Kaliu Natriu 2m/3nivele Buc 1 37 Dailz rinse / clearning sol kna 100ml Buc 3 37 Solutie pack kaliu/Natriu 800ml Buc 4 37 Electrod K Buc 1 37 Electrod Na Buc 1 37 Electrod referens Buc 1 37 Internal filing solution Buc 1 37 Kit de mentinanta pentru analizator ionoselectiv Easy Lyfe Na-K Buc 1 37 Solution valve 2108 Buc 1 37 Tub penru pompa peristaltica Buc 1 38 Reagenți, calibratori și material de control pt. analizatorul hematologic automat 3 diff Mindray cu sistem închis 38 Soluție de diluare M-30 Diluent 20 Fl. 18 38 Soluție de lizare M-30 CFL lyse 0,5L Fl. 9 38 Soluție de spălare Probe Cleanser 50 ml Fl. 12 38 Soluție de control hematologic 3 diff în 3 nivele BC-3D Control 3x3,0 ml (1L, 1N, 1H) Fl. 6 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. privind achiziţia de___ Reagenți, accesorii, consumabile și piese de schimb conform necesităților laboratorului diagnostice pentru anul 2023_ I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziției _____ Reagenți, accesorii, consumabile și piese de schimb conform necesităților laboratorului diagnostice pentru anul 2023_____________ Cod CPV: 33696500-0 “___”_________2023 _____or. Ialoveni ____ (localitatea) Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractantă ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, __ IMSP Spitalul raional Ialoveni__, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin _ Director Dinu Șargu__, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza __ regulamentului__, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar _1003600157232__, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea ____ de Reagenți, accesorii, consumabile și piese de schimb conform necesităților laboratorului diagnostice ______, (denumirea bunului/serviciului) denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip COP nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluibdin „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă: a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz]. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite; c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este ____nu se aplică__, în cuantum de __% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 0,01% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,01% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,01% din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2023. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul Adresa poştală: Adresa poştală: or. Ialoveni , str.Al. cel Bun, nr. 7 Telefon: Telefon: (0268) 2-22-68 Cod fiscal: Cod fiscal: 1003600157232 Banca: Banca: MF Trezoreia de Stat Cod: Cod: TREZMD2X IBAN IBAN MD98TRPCBS518430A00149AA SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul SRL “ ” IMSP Spitalul raional Ialoveni Director Director Dinu Șargu Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul