# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Tubului cu raze X pentru ortopantomograf

ProOne compatibil cu producătorul ,, Planmeca ” prin procedura

de achiziție de valoare mică.

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ,,Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun.Chișinău, bd Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon:0 22 205 267

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție :

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunului solicitat | UM | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată (lei, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33137000-9 | Lot 1: Tub cu raze X pentru ortopantomograf ProOne compatibil cu producătorul ,, Planmeca ” |  |  |  | 130 000 |
| 1.1 |  | Tub cu raze X compatibil cu ProOne set cu sursă de alimentare | Set | 1 | Tub cu raze X compatibil cu ProOne set cu sursa de alimentare : -Dimensiune focală, mm 0,5 x 0,5; -Tensiunea anodului, domeniul nu mai restrâns, kV 60 ÷ 70; -Curent anodic, interval nu mai restrâns, mA 2 ÷ 7; -Unghiul anodului, grade 12,5; -Filtrare generală, mm Al 1,00. |  |
| 1.2. |  | Set de capace noi | Set | 1 | Set de capace noi: - Capac din fata pentru tub – 1buc; - Capac din spate pentru tub – 1buc; - Capac pentru brat C-Arm – 1buc; - Capac pentru Sensor – 1buc. |  |

- Termenii și condițiile de livrare și instalare a Bunurilor se va efectua la solicitarea Beneficiarului,  din  momentul semnării prezentului contract.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate :

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul ofertei conform anexei; | Original , conform Formularului F 3.1, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar; | Original, eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin semnătura electronica; | Obligatoriu |
| 3 | Situatiile financiare pentru ultimul an; | aprobate de DGS, în cazul înregistrării online la DGS cu anexarea Recipisei de primire a raportului – confirmată prin semnătura electronica; | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de inregistrare/Decizie de înregistrare; | Copie, confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 5 | Ternen de garanție pentru lucrările efectuate, sa fie de 6 luni; | Original, confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind asigurarea transportării și instalării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către beneficiar | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | Certificat al Centrului de deservire autorizat pentru înlocuirea și calibrarea dispozitivului ; | copie, confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 8 | Centrul de service să fie certificat de furnizor. | copie, confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP