| Retele de aprovizionare cu apa a s.Codreanca (etapa II. satul vechi), r-nul Straseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica - AEE

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-042-2 |  | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 2 | 33-04-003-3 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,11 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 3,01 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 3 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,60 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,0008 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
| 4 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 П-Зи |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 446-2301 |  | Placi de ancorare din beton armat П-Зи |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 5 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
| 6 | 33-04-016-4 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat П-ЗИ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 7 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 8 | 33-04-016-6 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | CB 105-5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 4464-20111 |  | CB 105-5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | CB 95-5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 4464-210111 |  | CB 95-5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 11 |  |  | Traversa TM2 (7.9 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1242173070 |  | Traversa TM2 (7.9 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 12 |  |  | Traversa TM4 (14.2 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 12402173070 |  | Traversa TM4 (14.2 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 13 |  |  | Traversa TM5 (35 kg) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 124021730070 |  | Traversa TM5 (35 kg) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 14 |  |  | Traversa ОГ1 (15,6 kg) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 12402177 |  | Traversa ОГ1 (15,6 kg) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 15 |  |  | Traversa PA-4 (1,5 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1214402177 |  | Traversa PA-4 (1,5 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 16 |  |  | Conductor ЗП1 |  |  | m |  | 1,60 |  |  |
|  | 1737012 |  | Conductor ЗП1 |  |  | m |  | 1,60 |  |  |
| 17 |  |  | Izolatoare ШФ20-B |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 213709 |  | Izolatoare ШФ20-B |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
| 18 |  |  | Soclu K-6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2245381 |  | Soclu K-6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 19 |  |  | Consola РА1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 13078024 |  | Consola РА1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 20 |  |  | Consola РА2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 20525031 |  | Consola РА2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 21 |  |  | Consola РА3 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 205425031 |  | Consola РА3 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 22 |  |  | Consola Р2 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2054425031 |  | Consola Р2 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 23 |  |  | Consola КМ1 (2,7 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 20544245031 |  | Consola КМ1 (2,7 kg) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Cornier 80x80x6, L=2300, ГОСТ-8509-86 |  |  | kg |  | 17,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2775276305 |  | Cornier 80x80x6, L=2300, ГОСТ-8509-86 |  |  | kg |  | 17,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,085 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,136 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |
| 25 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1456 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0168 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 26 |  |  | Scoaba KM3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2055031 |  | Scoaba KM3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 27 |  |  | Etrier Х1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2837 |  | Etrier Х1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 28 |  |  | Etrier Х2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28370 |  | Etrier Х2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 29 |  |  | Etrier Х7 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 284370 |  | Etrier Х7 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 30 |  |  | Etrier Х8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 56039 |  | Etrier Х8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 31 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (se exclud confectii metalice) |  |  | kg |  | 242,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 46,132 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,428 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,428 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,428 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,214 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,9424 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,642 |  |  |
| 32 |  |  | Constructie metalica p/u CUT-OUT |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 56039021 |  | Constructie metalica p/u CUT-OUT |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 33 |  |  | Constructie metalica p/u descarcatoare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2011441 |  | Constructie metalica p/u descarcatoare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 34 |  |  | Constructie metalica p/u fixare tansformator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 20114041 |  | Constructie metalica p/u fixare tansformator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 35 | 33-04-009-6 |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor |  |  | 1 km |  | 0,024 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,3735 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,0024 |  |  |
|  | 551-0455 |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  | buc |  | 0,0816 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,0012 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,1814 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 0,3557 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0686 |  |  |
| 36 |  |  | Conductor din otel-aluminiu neizolat sectiunea 1х70 АС-70 |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 2164002214 |  | Conductor din otel-aluminiu neizolat sectiunea 1х70 АС-70-10 |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
| 37 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri |  |  | 1 km |  | 0,059 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,847 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,0047 |  |  |
|  | 530-0182 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 59,00 |  |  |
| 38 | DF18B |  | Plantarea stilpilor - Stilp din beton p/u marcatrea traseului de cablu |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 28111063024 |  | Stilp din beton |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 39 |  |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 2 050,00 |  |  |
|  | 21411001410, |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 2 050,00 |  |  |
| 40 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 9,76 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 42,8464 |  |  |
| 41 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu |  |  | m3 |  | 52,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 63,525 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
| 42 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu |  |  | m3 |  | 78,40 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 126,224 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,84 |  |  |
| 43 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 9,51 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 10,3659 |  |  |
| 44 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 9,51 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 83,8782 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 98,8089 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-523-4 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator - Fuzibil monopolar-separator CUT-OUT, In=8A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,96 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,30 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 46 | 08-03-523-4 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator - Descarcatoare din oxizi metalici РВO-10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,92 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,248 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,60 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 47 | 08-03-521-16 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A - Separator 10kV РЛНДз-10/400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,28 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 48 | 08-01-001-1 |  | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  | 10 m2 |  | 0,21 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 5009597 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,31 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
| 49 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 19,84 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 131,5392 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 99,0016 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 99,0016 |  |  |
| 50 |  |  | Cablu bronat cu ulei, conductoare de aluminiu sec. 3x35 mm2, U=10kV ААБлУ-10 |  |  | m |  | 2 035,00 |  |  |
|  | 2141500147111 |  | Cablu bronat cu ulei, conductoare de aluminiu sec. 3x35 mm2, U=10kV ААБлУ-10 |  |  | m |  | 2 035,00 |  |  |
| 51 | 08-02-148-3 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,59 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,688 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0005 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0049 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0024 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0057 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,295 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,6844 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 3,1506 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 3,1506 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,6844 |  |  |
| 52 | 08-02-145-3 |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 18,62 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 173,166 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0007 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0149 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0011 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,1549 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,7448 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 1,7875 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 9,31 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 21,5992 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 38,3572 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 38,3572 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 21,5992 |  |  |
| 53 | 08-02-147-3 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 1,14 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,318 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0007 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0008 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,052 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0237 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,114 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0279 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,285 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,6726 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 4,9932 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 4,9932 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,6726 |  |  |
| 54 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,13 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,508 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,234 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0027 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0032 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0338 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0273 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,3575 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,3575 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0273 |  |  |
| 55 |  |  | Cablu cu conductor de aluminiu sec. 4x16 mm2 АВВГнг |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 21415110, |  | Cablu cu conductor de aluminiu sec. 4x16 mm2 АВВГнг |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
| 56 |  |  | Cablu cu conductor de aluminiu sec. 5x16 mm2 АВВГнг |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 214105110, |  | Cablu cu conductor de aluminiu sec. 5x16 mm2 АВВГнг |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
| 57 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
| 58 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Separator de sarcina In=63A, 3P BH32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 59 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze - Contor de energie electrica, In=5-100A ZMG 310 CR |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 60 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Intrerupator automat In=C40A, 3P BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 61 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tablou de distributie, IP54 ЩРн-24з-0 74 У2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 62 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,84 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
| 63 | 08-03-572-1 |  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 64 |  |  | Cablu bronat cu conductoare de aluminiu sec. 5x16 mm2, U=0.66kV АПвБбШв-0.66 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 214145110, |  | Cablu bronat cu conductoare de aluminiu sec. 5x16 mm2, U=0.66kV АПвБбШв-0.66 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
| 65 |  |  | Cablu bronat cu conductoare de aluminiu sec. 3x2,5 mm2, U=0.66kV АПвБбШв-0.66 |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | 2141445110, |  | Cablu bronat cu conductoare de aluminiu sec. 3x2,5 mm2, U=0.66kV АПвБбШв-0.66 |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
| 66 |  |  | Cablu cu conductor din cupru sec. 1x1.5 mm2 ПВ1 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 21415511210, |  | Cablu cu conductor din cupru sec. 1x1.5 mm2 ПВ1 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
| 67 |  |  | Cablu cu conductori din cupru cu sec. 5х2.5 mm2 AКВВБ |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 2141001410, |  | Cablu cu conductori din cupru cu sec. 5х2.5 mm2 AКВВБ |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
| 68 |  |  | Conductori din cupru cu sec. 1х10 mm2 ВПВ |  |  | m |  | 980,00 |  |  |
|  | 12141001410, |  | Conductori din cupru cu sec. 1х10 mm2 ВПВ |  |  | m |  | 980,00 |  |  |
| 69 |  |  | Conductori din cupru cu sec. 1х2,5 mm2 ВПВ |  |  | m |  | 490,00 |  |  |
|  | 121410014410, |  | Conductori din cupru cu sec. 1х2,5 mm2 ВПВ |  |  | m |  | 490,00 |  |  |
| 70 | 08-02-145-1 |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,64 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,6848 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0005 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0053 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0256 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0614 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2496 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,0944 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,0944 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2496 |  |  |
| 71 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,21 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,604 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0017 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0009 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0819 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0819 |  |  |
| 72 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 5,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,294 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0023 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,674 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 4,32 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 65,88 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,27 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,108 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,864 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
| 73 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 10,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 80,172 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0107 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,204 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 3,162 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 124,44 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,51 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,264 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,408 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,408 |  |  |
| 74 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,24 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,246 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,204 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,195 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,306 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,23 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,40 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,141 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,926 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,854 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,141 |  |  |
| 75 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,245 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0315 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0246 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0204 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,0195 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,0306 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,123 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,24 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0024 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,804 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1926 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,2541 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
| 76 |  |  | Teava de otel d15mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 122114100145 |  | Teava de otel d15mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
| 77 |  |  | Teava de otel d25mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 1214100145 |  | Teava de otel d25mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
| 78 |  |  | Teava de otel d40mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 121254100100 |  | Teava de otel d40mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
| 79 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,09 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,853 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,6156 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,099 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,125 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,036 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,125 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1404 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,8775 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,2853 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,1944 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1404 |  |  |
| 80 |  |  | Jgheab metalic 50x100x3000 mm |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
|  | 12144100145 |  | Jgheab metalic 50x100x3000 mm |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
| 81 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,47 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0052 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,18 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,18 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,50 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,79 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,444 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 82 |  |  | Furtun metalic izolat d32mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 121441400145 |  | Furtun metalic izolat d32mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
| 83 | 08-02-167-1 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,82 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,0016 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0041 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 84 |  |  | Mansoane de capat p/u cablu cu ulei, instalare exterioara 3КНТп-10-25/50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 313014245005 |  | Mansoane de capat p/u cablu cu ulei, instalare exterioara 3КНТп-10-25/50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 85 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,0408 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
| 86 |  |  | Corp de iluminat exterioar led 30W |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 31381205029 |  | Corp de iluminat exterioar led 30W |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 87 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,82 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 2,66 |  |  |
| 88 |  |  | Consola pe pilon p/u corp de iluminat exterioara |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 90440034 |  | Consola pe pilon p/u corp de iluminat exterioara |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 89 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (se exclude otel) |  |  | 10 buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,632 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0016 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,112 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,032 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,112 |  |  |
| 90 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (se exclude otel-fisie) |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,26 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,0008 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,64 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,64 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 2,68 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 91 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm (se exclude otel) |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,60 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0008 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,252 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
| 92 |  |  | Otel rotund d20 mm |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 2141177001410, |  | Otel rotund d20 mm |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
| 93 |  |  | Otel rotund d10 mm |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 214117510, |  | Otel rotund d10 mm |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
| 94 |  |  | Banda zincata 30x4 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 2141175170, |  | Banda zincata 30x4 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
| 95 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,44 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,036 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,40 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,20 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,348 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,348 |  |  |
| 96 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj (Cornier de otel 50x5, Tabla de otel 2.100x1.000) |  |  | t |  | 0,131 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,1482 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,0236 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,5502 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,537 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,1048 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,131 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,0197 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2279 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,9781 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2279 |  |  |
| 97 | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,31 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 98 |  |  | Cutie cu borne, IP54 У 614У2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 21560541 |  | Cutie cu borne, IP54 У614 У2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Fuzibil monopolar-separator CUT-OUT, In=8A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2156039020001 |  | Fuzibil monopolar-separator CUT-OUT, In=8A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 100 |  |  | Descarcatoare din oxizi metalici РВO-10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2137011 |  | Descarcatoare din oxizi metalici РВO-10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 101 |  |  | Separator 10kV РЛНДз-10/400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3137445029 |  | Separator 10kV РЛНДз-10/400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 102 |  |  | Mecanismul de actionare a separatorului 10kV |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31374400 |  | Mecanismul de actionare a separatorului 10kV |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 103 |  |  | Sigurante fuzibile, U=10kV, In=5A ПКТ-10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 313074400 |  | Sigurante fuzibile, U=10kV, In=5A ПКТ-10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 104 |  |  | Transformator de putere trifazat 25kVA, 10/0,4 kV, schema stea-zigzag TMГ-25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31300414 |  | Transformator de putere trifazat 25kVA, 10/0,4 kV, schema stea-zigzag TMГ-25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 105 |  |  | Panou de evidenta In=63A BZUM-TF |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31301200414 |  | Panou de evidenta In=63A BZUM-TF |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 106 |  |  | Separator de sarcina In=63A, 3P BH32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 313014200414 |  | Separator de sarcina In=63A, 3P BH32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 107 |  |  | Contor de energie electrica, In=5-100A ZMG 310 CR |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 313014254 |  | Contor de energie electrica, In=5-100A ZMG 310 CR |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 108 |  |  | Intrerupator automat In=C40A, 3P BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3130140254 |  | Intrerupator automat In=C40A, 3P BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 109 |  |  | Tablou de distributie, IP54 ЩРн-24з-0 74 У2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31301402554 |  | Tablou de distributie, IP54 ЩРн-24з-0 74 У2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 110 |  |  | Separator de sarcina In=63A, 3P BH32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 313014200414 |  | Separator de sarcina In=63A, 3P BH32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 111 |  |  | Intrerupator automat In=C16A, 3P BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3130142400414 |  | Intrerupator automat In=C16A, 3P BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 112 |  |  | Intrerupator automat In=B1A, 1P BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3130142405 |  | Intrerupator automat In=B1A, 1P BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 113 |  |  | Intrerupator automat diferential combinat In=10A, 2P АВДТ32/2Р/16/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 313014552405 |  | Intrerupator automat diferential combinat In=10A, 2P АВДТ32/2Р/16/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 114 |  |  | Separator de sarcina In=20A, 1P BH32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31130144200414 |  | Separator de sarcina In=20A, 1P BH32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 115 |  |  | Ceas programabil, U=220V, In=16A ТЭ15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3113015 |  | Ceas programabil, U=220V, In=16A ТЭ15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 116 |  |  | Priza monofazata montare pe bara, In=16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 311301514 |  | Priza monofazata montare pe bara, In=16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 117 |  |  | Descarcatoare ОПС1-В 3Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3113011514 |  | Descarcatoare ОПС1-В 3Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 118 |  |  | Tabloul de comanda a pompei 5-20A complet cu senzori de nivel si lipsa apei КАСКАД-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31130444 |  | Tabloul de comanda a pompei 5-20A complet cu senzori de nivel si lipsa apei КАСКАД-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |