Consumabile  și piese de schimb cu instalare și actualizare software pentru punerea in funcțiune a 12 Ventilatoare Pulmonare Servo-i, Maquet

| Nr. d/o | Denumirea produsului | u.m. | Cantitate | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moisture trap, compatibil cu PN:6695105, cu instalare de către un inginer certificat in sisteme Maquet | Buc. | 2 | Pentru 2024 |
| 2 | O-ring 26.2x3,10 pcs, compatibil cu PN:9344144, cu instalare de către un inginer certificat in sisteme Maquet | buc | 1 | Pentru 2024 |
| 3 | Maintenance Kit 5000h, compatibil cu PN: 6532621+ actualizare software, cu instalare de către un inginer certificat in sisteme Maquet | buc | 12 | Pentru 2024 |
| 4 | Battery module, Servo ventitlator, compatibil cu PN: 6487180, cu instalare de către un inginer certificat in sisteme Maquet | buc | 10 | Pentru 2024 |
| 5 | Expiratory cassette, Servo-i/Servo-s, compatibil cu PN: 6696947,cu instalare de către un inginer certificat in sisteme Maquet | buc | 1 | Pentru 2024 |
| 6 | Test tube, grey, compatibil cu PN: 6487941 | buc | 12 | Pentru 2024 |
|  | Total |  |  | 165 400,00 |