Caiet de sarcini

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72400000-4 | Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru lucrări de reparații la Grădinița de copii nr. 35 str. Pandurilor 4 mun. Chișinău | 1 | buc | Conform caietului de sarcini | 448 257 lei fără TVA |

Denumirea obiectivului de investiţie:  Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru lucrări de reparații la Grădinița de copii nr. 35 str. Pandurilor 4 mun. Chișinău

Beneficiar: DETS Botanica;

Descriere:

Obiectivul cuprinde un ansamblu de construcții, conexe intre ele cu galerii.

Se va preconiza:

- Reparația (resistematizarea) capitală grădiniței

- Proiectarea acoperișului din tip plat în tip șarpanta

- Amenajarea teritoriului

1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

1.1. Prezentul Caiet de sarcini stă la baza elaborării documentației tehnice de proiect la obiectivul de investiții.

1.2. Serviciile de proiectare vor fi achiziționate într-un singur lot, de la ofertanții care vor îndeplini condițiile impuse de autoritatea contractantă.

1.3. Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentației tehnice de proiect, realizat în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova:

Compartimente documentației de proiect necesare a fi elaborate:

-Schița de proiect, inclusiv vizualizarea în 3D imagine.

- Soluţii tehnice si tehnologice.

- Fisa coloristică.

- Organizarea construcțiilor.

- Plan general.

- Solutii Arhitecturale.

- Elemente de Constructie.

- Reţele interioare de electricitate.

- Rețele interioare de apă și canalizare.

- Rețele interioare de încălzire și ventilare.

- Reţele de semnalizare de stingere a incendiului şi depistare a incendiului.

- Proiectarea şi amenajarea mobilierului.

- Proiect de organizare a executării lucrărilor de construcție.

- Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).

-Verificarea documentatiei de proiect si deviz

1.4. Dacă vor fi necesare prospecțiuni geologice, sau alte măsurări, acestea vor intra în atribuțiile proiectantului și urmează a fi incluse in ofertă.

1.5. Toată documentația tehnică, va fi supusă spre verificare specialiștilor verificatori de proiecte atestați. Plata pentru verificare intră în atribuțiile proiectantului şi va fi inclusă în devizul ofertă.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului îi revine proiectantului.

1.6. Caietele de sarcini cu volumele de lucrări necesare pentru desfășurarea licitației publice, se vor elabora cu specificațiile tehnice şi încadrarea în standardele existente în vigoare.

1.7. Având în vedere prevederile Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, cu modificările şi completările ulterioare, proiectantul are următoarele obligații (fără cheltuieli):

- să precizeze prin proiect categoria de importanță a construcției;

- să asigure obligatoriu supravegherea lucrărilor de reparații;

- să asigure prin proiecte şi detalii de execuție nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice;

- să prezinte proiectele elaborate (ca obiect de natură similară) de specialiști si verificatori de proiecte atestați si să soluționeze neconformitățile si neconcordantele semnalate;

- să prezinte minim un contract de proiectare de natură similară (proiectarea lucrărilor similare corespunzătoare sumei și domeniu de proiectare);

- materialele incluse pentru utilizate în cadrul lucrărilor vor fi moderne și de calitate înaltă;

- să stabilească, prin proiect, fazele determinante şi să participe pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;

- să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, precum si urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului;

- să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției şi la recepția lucrărilor executate;

Prestatorul poate fi sancționat pentru erori admise în documentația de proiect și devizul elaborat în caz de încălcare legislației în vigoare și normelor în construcție.

Erorile admise de proiectant la elaborarea documentația de proiect și devizul elaborat, vor fi modificate de către acesta din contul propriu, fără careva cheltuieli suplimentare din partea autorității contractante.

1.8. Controlul de autor pe parcursul executării lucrărilor: Controlul de autor (asistenta tehnica) începe după încheierea contractului de execuție cu ofertantul declarat câștigător prin procedura de atribuire a contractului de lucrări şi se va desfășura pe toata durata de execuție a lucrărilor.

Serviciul Controlului de autor din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor şi constă din următoarele activități:

- Să participe ori de câte ori va solicita beneficiarul sau executantul pe șantier, pentru emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanța cu situația din teren.

- Răspunde solicitărilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completări sau detalii suplimentare, dispoziții de șantier, etc., în cel mai scurt timp posibil. Dispozițiile de șantier emise vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuție vor fi însoțite de justificări;

- Plata Controlului de autor (asistență tehnică) va fi inclusa în oferta;

La elaborarea fazelor de proiectare şi întocmirea tuturor documentelor care fac obiectul contractului, prestatorul are obligația de a aplica toate normativele si prescripțiile tehnice în vigoare.

2. DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI

2.1. Data de începere - termenul pentru începerea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către proiectant va fi comunicată prin ordinul de începere a contractului, emis de autoritatea contractantă în cel mult două zile de la data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.

2.2. Durata contractului - maxim 60 zile lucrătoare.

3. PREDAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE

Documentația de proiect, se va preda beneficiarului pe suport de hârtie în 4 exemplare (2 originale si 2 copii), iar apoi scanate pe suport electronic (PDF), iar ridicările topografice (coordonate cu Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și relații funciare a Primăriei mun. Chișinău) în format DWG.

4. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI (propunerea financiară) (se prezintă la momentul depunerii ofertei în SIA RSAP)

Prin asumarea proiectării unei investiții, prin soluțiile propuse, ofertantul își asumă, pe lângă cele de ordin profesional şi responsabilitatea bunei gestionări a resurselor financiare destinate de către autoritatea contractantă pentru realizarea serviciului.

Valoarea ofertată a serviciului trebuie (devizul-ofertă) să rezulte din însumarea costurilor de proiectare cuprinse în capitolul 1, pentru fiecare fază de proiectare sau capitol.

Se va prezenta modul de calcul al valorii ofertate pe etapele fazelor de proiectare în baza culegerilor de prețuri conform legislației în vigoare a Republicii Moldova (conform NCM).

In oferta financiară, proiectantul va prezenta o programare eșalonată în timp a fazelor necesare elaborării proiectării pentru obiectivul de investiții, identificând în mod clar durata acestora.

5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE (se prezintă la momentul depunerii ofertei în SIA RSAP)

Ofertanții au obligația de a face dovada conformității serviciilor cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

În acest scop propunerea tehnica va conține, un comentariu al specificațiilor tehnice conținute în caietul de sarcini.

Ofertanții trebuie să prezinte o descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor cu nominalizarea personalului responsabil.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F3.1 Oferta | Formularul F.1 Ofertei obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 2 | Garanția pentru ofertă 2% Valabilitate 60 zile | - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului anexa 9 sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat c.b.: MD87TRPCDV518410A00780AA c.b.: TREZMD2X cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la COP nr. ____ din __”. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. Garanția pentru ofertă se reține: a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii sectoriale; c) nu se depune garanția de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 3 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Copie. Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) original sau generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (https://mcabinet.gov.md), sau (https://date.gov.md/open/company-details), (https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information) confirmat prin semnătura electronică și/sau semnat și ștampilat de către ofertant. obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. Restanța la ziua petrecerii procedurii conform Ordinul nr. 400 din 14.03.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 4 | Deviz - oferta (deviz de cheltuieli) Sau Specificația Tehnică și specificația de preț (descriere detaliată) | se elaborează în conformitate cu normativele în domeniu,(suplimentar vezi pct. 4 și 5 din caiet de sarcini) confirmat prin aplicarea semnăturii şi ștampilei Ofertantului, conform parametrilor solicitați din caietul de sarcini tehnic al pachetul de documente. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 4.1 | Descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 5 | Recomandări din partea beneficiarelor similari | Prezentarea minim 2 recomandări din partea beneficiarelor serviciilor similare. Prezentarea minim 1 contract de valoarea similară sumei ofertei/procedurii. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii Operatorului economic obligatoriu semnarea prin semnătura electronica | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunț de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 8 | Raport financiar | Ultimul raport financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului | La solicitare |
| 9 | DUAE | Original. Confirmat prin semnătura ofertantului. obligatoriu semnarea prin semnătura electronica | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 10 | Certificatul de atestare tehnico-profesională a proiectantului | Original color (PDF), pentru fiecare compartiment în parte, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 11 | Lista colectivului autorilor de proiectanți, pe fiecare domeniu în parte | Original. Confirmat prin semnătura ofertantului, obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 12 | Calificarea şi experiența în proiectarea construcțiilor ale specialiștilor atestați, propuși în vederea executării contractului | Operatorul economic va prezenta lista personalului atestat (confirmând prin prezentarea certificatelor de atestare Original color (PDF), pentru fiecare compartiment în parte) în Republica Moldova în domeniul dat. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 13 | Experiența de prestare a serviciilor de proiectare de natură similară şi volumul acestora. | Cu anexarea minim 1 contract ca valoare (suma) similară ofertei/procedurii, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 14 | Garanția de bună execuție (operatorul desemnat câștigător) 15% | Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție. Pentru câștigător –5 % din valoarea contractului cu TVA. Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii a participantului. Garanție de bună execuție se prezintă pînă la semnarea contractului. Garanția de buna executare prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat c.b.: MD14TRPCDV518440A00780AA c.b.: TREZMD2X cu nota:„ Pentru setul documentelor de licitaţie” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la COP/ LP nr. ________din___________”. Original, cu aplicarea ștampilei umede a băncii. | Obligatorie p/u operatorul desemnat câștigător |