| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT de medii pentru determinarea Enterobacteriaceelor. Se va procura tot impreuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1. Agar rosu de violet cu bila glucoza( VRBG agar) |  |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 7g, extract de drojdii 3g, bila sare nr.3 - 1,5g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, rosu neutral 0,03g, violet cristal 0,002g, agar 9-18 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |  |
| LOT 1.1 Glucoza OF medium |  |  |  |  |  | Glucoza OF medium Compozitia: Digest enzimatic de cazeină 2,0 g, dipotassium hydrogen phosphate 0,3 g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, bromtimol albastru 0,08g, agar 3-4 g. Borcan de max 500g. |  |  |  |  |
| LOT de medii pentru determinarea Staphilococcus aureus. Se va achizitiona tot impreuna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2. Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  |  |  | Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Borcan de max 500g Supliment emulsie cu continut de oua si telurit. Flacon a cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |  |
| LOT 2.1 Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  |  |  | Borcan 500 g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Supliment de telurit de potasiu Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. |  |  |  |  |
| LOT 2.2 Agar bacteriological |  |  |  |  |  | Borcan de max 500g |  |  |  |  |
| LOT 2.3 Infuzie creier-inimă |  |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, infuzie deshidratată de creier de viţel 12,5g, infuzie deshidratată de inimă de vită 5,0 g, glucoză 2,0 g, clorură de sodiu 5,0 g, fosfat disodic, anhidru (Na2HPO4) 2,5 g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |  |
| LOT de medii pentru determinarea Bacteriilor coliforme. Se va achizitiona tot impreuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3. Bulion Lauril Tryptosa |  |  |  |  |  | Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. Borcan de max 500g |  |  |  |  |
| LOT 3.1 Bulion Brilliant Green Bile |  |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de cazeină 10,0 g; lactoză 10,0 g; Ox-Bile (pirified)- 20,0 g; verde brilliant-0,0133 g. Borcan de max 500g |  |  |  |  |
| LOT de medii pentru determinarea Campylobacter spp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4. mCCd agar (ISO 10272-2:2018) |  |  |  |  |  | Compozitia: Meat extract 10.0g, Enzymatic digest of animal tissues 10.0g, sodium chloride 5.0g, activated charcoal 4.0g, enzymatic digest of casein 3.0g, sodium deoxycholate 1.0g, Iron (II) sulfate hydrate 0.25g, sodium pyruvate 0.25g, agar 8-18g.Borcan de max 500g . Suplimente:Cefperazone sodium salt 0.032 g Amphotericin 0.01g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |  |
| LOT 4.1 Columbia blood agar (ISO 10272-2:2018) |  |  |  |  |  | Compozitia:Enzymatic digest of animal tissues 23.0g, starch soluble 1.0g, sodium chloride 5.0g, agar 8-18.0g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |  |
| LOT 5 Mediu cu tripton bilă glucuronat (TBX agar) |  |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de cazeina 20g, bila de sare nr.3 -1,5g, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-acid glucuronic 144µmol, dimetilsulfoxid (DMSO) 3ml, agar 9-18 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |  |
| LOT 6 Tryptone soya agar (TSA) |  |  |  |  |  | Compozitia: digest pancreatic de caseină 15 g, digest enzimatic de soia bean 5,0 g, clorura de sodium 5,0 g, agar 15,0 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |  |
| LOT 7 Pepton bacteriological |  |  |  |  |  | Pepton Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |  |
| LOT 8 Solutie salina peptonata |  |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de caseina-1,0g, clorura de sodiu-8,5g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |  |
| LOT 9 Bulion cu carbohidrati de bază (L-Rhamnose si D-Xylose) |  |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, extract din carne 1 g, clorură de sodiu 5,0g, bromcresole purple 0,02g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |  |
| LOT 10 L-Rhamnoza-disc |  |  |  |  |  | L-Rhamnoza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu L-Rhamnoza |  |  |  |  |
| LOT 11 D-Xyloza-disc |  |  |  |  |  | D-Xyloza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu D-Xyloza |  |  |  |  |
| LOT 12 Agar medium Plate Count agar |  |  |  |  |  | Compozitia : triptonă - 5,0g, extract de drojdii – 2,5 g, glucoza 1,0g, agar – 9-18g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |  |
| LOT 13 Agar medium Milk Plate Count agar |  |  |  |  |  | Compozitia : triptonă - 5,0g, extract de drojdii – 2,5 g, glucoza 1,0g, antibiotic Free Skim Milk – 1,0g, agar – 10,0g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |  |
| LOT 14 Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin ISO 6579 |  |  |  |  |  | Supliment – solutie de iodin iodid pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin, ISO 6579 1flacon = 50 ml; Componenta: Iod 10 g Iodid de potasiu 25 g Apă 100 ml |  |  |  |  |
| LOT 15 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. |  |  |  |  |  | Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza. Cutie cite max 100 stripuri Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. |  |  |  |  |
| LOT 16 Swarm agar media-Sven Gard |  |  |  |  |  | Swarm agar media-Sven Gard Compozitia: extract de carne-5,0g, extract de drogdii-1,0g, tripto-casein bullion cu soia-30,0g, glucoza-1,0g, sodium desoxycolat-0,35g, agar-5-9g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |  |
| LOT 17 Dichloran 18 % (mass concentration) glycerol agar (DG18) |  |  |  |  |  | Compozitia: casein enzimatic digest 5,0; g D-Glucose (C6H12O6) 10,0 g; potassium dihydrogenphosphate (KH2PO4) 1,0 g; magnesium sulfate (MgSO4 · H2O) 0,5 g; dichloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 0,002 g; glycerol anhydrous 220 g; agar 12 g to 15g; chloramphenicol 0,1 g. |  |  |  |  |
| LOT 18 Dichloran-rose bengal chloramphenicol agar (DRBC) |  |  |  |  |  | Dichloran-rose bengal chloramphenicol agar (DRBC) Compozitia:enzimatic digest of animal and plant tissues 5,0 g; D-Glucose (C6H12O6) 10,0 g; potassium dihydrogenphosphate (KH2PO4) 1,0 g; magnesium sulfate (MgSO4 · H2O) 0,5 g; dichloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 0,002 g; rose bengal 0,025 g; Agar 12 g to 15 g; chloramphenicol 0,1 g |  |  |  |  |
| LOT 19 Glycerol HI-LR |  |  |  |  |  | 1,2,3-Propanetriol, Glycerin, Propane-1,2,3-triol Flacon cite 1 L |  |  |  |  |
| LOT 20 Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice) |  |  |  |  |  | Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice) |  |  |  |  |
| LOT 21 McFarland Standard 0,5 |  |  |  |  |  | Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 0,5, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml Suspensiile de standard trebuie sa fie în fiolele originale, sigilate. |  |  |  |  |
| LOT 22 McFarland Standard 1 |  |  |  |  |  | Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 1,0, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml Suspensiile de standard trebuie sa fie în fiolele originale, sigilate. |  |  |  |  |
| LOT 23 McFarland Standard 2 |  |  |  |  |  | Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 2, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml Suspensiile de standard trebuie sa fie în fiolele originale, sigilate. |  |  |  |  |
| LOT 24 McFarland Standard 3 |  |  |  |  |  | Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 3, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml Suspensiile de standard trebuie sa fie în fiolele originale, sigilate. |  |  |  |  |
| LOT 25 McFarland Standard 4 |  |  |  |  |  | Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 4, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml. Suspensiile de standard trebuie sa fie în fiolele originale, sigilate. |  |  |  |  |
| LOT 26 Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene |  |  |  |  |  | Cutie cite 100 de tuburi cu capac a cite 9 ml. Tub continutul: Sodium Chloride 8.5. Final pH 7.0 ± 0.2 at 25°C |  |  |  |  |
| LOT 27 Set Lacticyte somatic counter test pentru determinarea numarului celulelor somatice Set |  |  |  |  |  | Set contine: Lacticyte test cartridges tip X4-100 buc, fiole cu colorant liofilizat -400 buc, vârfuri pentru pipete-800 buc |  |  |  |  |
| LOT 28 Set de 5 Standarde cu numarul celulelor somatice iofilizat (Liofilized long-term cell count standards) Set |  |  |  |  |  | Set trebuie sa contina 5 standarde cu numarul cunoscut de celule somatice(Liofilized long-term cell count standards Set SCC1-SCC5) |  |  |  |  |
| LOT 29 Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 30 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 31 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Parathyphi A |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 32 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Abaetuba |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 33 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Enteritidis |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 34 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 35 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Epidermidis |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 36 Cultura de referinta liofilizata Pseudomonas Aeruginosa |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 37 Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 38 Cultura de referinta liofilizata Clostridium perfringens |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 39 Cultura de referinta liofilizata Listeria Monocytogenes |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 40 Cultura de referinta liofilizata Listeria Ivanovii |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 41 Cultura de referinta liofilizata Listeria Innocua |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 42 Cultura de referinta liofilizata Rhodococcus Equi |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 43 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Subtilis subsp. Spizizeni |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 44 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Cereus |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 45 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 46 Cultura de referinta liofilizata Aspergilius Restrictus |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 47 Cultura de referinta liofilizata Lactobacillus Sakei |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 48 Cultura de referinta liofilizata Saccharomyces Cerevisiae |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 49 Cultura de referinta liofilizata Eurotium Rubrum |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 50 Cultura de referinta liofilizata Wallemia Sebi |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 51 Cultura de referinta liofilizata certificata Escherichia Coli cu nivel de E+04 in pileta |  |  |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata certificata Escherichia coli cu nivel de E+04 in pileta. Flacon cite min 10 pilete |  |  |  |  |
| LOT 52 Cultura de referinta liofilizata certificata Salmonella Typhimurium cu nivel de 1.0E+02 - 9.9E+02 in pileta |  |  |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata certificata Salmonella typhimurium cu nivel de 1.0E+02 - 9.9E+02 in pileta. Flacon cite min 10 pilete |  |  |  |  |
| LOT 53 Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria Monocytogenes cu nivel de E+04 in pileta |  |  |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria monocytogenes cu nivel de E+04 in pileta. Flacon cite min 10 pilete |  |  |  |  |
| LOT 54 Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria Ivanovii cu nivel de E+04 in pileta |  |  |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria monocytogenes cu nivel de E+04 in pileta. Flacon cite min 10 pilete |  |  |  |  |
| LOT 55 Cultura de referinta liofilizata certificata Staphylococcus Aureus cu nivel de E+04 in pileta |  |  |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria monocytogenes cu nivel de E+04 in pileta Flacon cite min 10 pilete |  |  |  |  |
| LOT 56 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 |  |  |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 57 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004 |  |  |  |  |  | Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 58 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min |  |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min Set a cite 1000 buc. |  |  |  |  |
| LOT 59 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min |  |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min Set a cite 1000 buc. |  |  |  |  |
| LOT 60 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min |  |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min Set a cite 1000 buc. |  |  |  |  |
| LOT 61 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min |  |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min Set a cite 1000 buc. |  |  |  |  |
| LOT 62 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus |  |  |  |  |  | Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului - stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus. Flacon minim 25 stripuri. |  |  |  |  |
| LOT 63 Acid clorhidric HCl |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de sticla |  |  |  |  |
| LOT 64 Clorura de sodiu NaCl |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic cite 1 kg |  |  |  |  |
| LOT 65 Fosfat dipotasic K2HPO4 |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |  |
| LOT 66 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H2O2 33-35 % |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |  |
| LOT 67 Clorura de potasiu KCl |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |  |
| LOT 68 Hidroxid de sodiu NaOH |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |  |
| LOT 69 Iodura de potasiu KI |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |  |
| LOT 70 Iod cristalic I |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |  |
| LOT 71 Sulfit de sodiu Na2SO3 |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |  |
| LOT 72 Clorura de fier FeCl3 |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |  |
| LOT 73 Gazpachete pentru Campylobacter cu anaerostat (camera anaeroba) cu volum 2,5 l |  |  |  |  |  | Camera anaeroba cu volum 2,5 l, dimensiuni maximale 200x120 mm, inchiderea si deschiderea jarului cu ajutorul a patru clipsuri; capacul sa fie prevazut cu un miner; insotit cu gazpachete pentru producerea anaerobiozei (0.5% O2, 10% CO2 in 30 min) pentru Campylobacter – pentru 300 de incercari (pentru fiecare camera anaeroba) |  |  |  |  |
| LOT 74 Anaero Gen 2,5L |  |  |  |  |  | Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr, *AN0025A Anaerogen 2.5L N10 |  |  |  |  |
| LOT 75 Anaerobic indicator N100 |  |  |  |  |  | Anaerobic indicator (resazurin) BR0055B 1 cutie cite 100 buc |  |  |  |  |
| LOT 76 Kit (set) cu criobile pentru conservarea tulpinilor microbiene |  |  |  |  |  | Set cu criobile pentru conservarea tulpinilor microbiene (gata pentru utilizarea), continutul, formula per tub: soluţie hipertonă de crioconservare 0,9 ml, bile -25 buc. Fiecare cutie sa conţina aprox. 64 de tuburi a cite 25 de bile, ambalate compact pentru a fi stocate la temperaturi între –20 °C şi –80 °C |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. LOT de medii pentru determinarea Enterobacteriaceelor. Se va procura tot impreuna; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 1. Agar rosu de violet cu bila glucoza( VRBG agar); kg; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 1.1 Glucoza OF medium; kg; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT de medii pentru determinarea Staphilococcus aureus. Se va achizitiona tot impreuna.; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 2. Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator; kg; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 2.1 Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator; kg; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 2.2 Agar bacteriological; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 2.3 Infuzie creier-inimă; kg; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. LOT de medii pentru determinarea Bacteriilor coliforme. Se va achizitiona tot impreuna; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 3. Bulion Lauril Tryptosa; kg; 1,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 3.1 Bulion Brilliant Green Bile; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT de medii pentru determinarea Campylobacter spp; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 4. mCCd agar (ISO 10272-2:2018); kg; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 4.1 Columbia blood agar (ISO 10272-2:2018); kg; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 5 Mediu cu tripton bilă glucuronat (TBX agar); kg; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 6 Tryptone soya agar (TSA); kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 7 Pepton bacteriological; kg; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 8 Solutie salina peptonata; kg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 9 Bulion cu carbohidrati de bază (L-Rhamnose si D-Xylose); kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 10 L-Rhamnoza-disc; Flacoane; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 11 D-Xyloza-disc; Flacoane; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 12 Agar medium Plate Count agar; kg; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 13 Agar medium Milk Plate Count agar; kg; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 14 Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin ISO 6579; Flacoane; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 15 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g.; Cutie; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 16 Swarm agar media-Sven Gard; Kg; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 17 Dichloran 18 % (mass concentration) glycerol agar (DG18); Kg; 1,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 18 Dichloran-rose bengal chloramphenicol agar (DRBC); kg; 1,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 19 Glycerol HI-LR; l.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 20 Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice); cut; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 21 McFarland Standard 0,5; fiole; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 22 McFarland Standard 1; fiole; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 23 McFarland Standard 2; fiole; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 24 McFarland Standard 3; fiole; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 25 McFarland Standard 4; fiole; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 26 Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene; Cutii; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 27 Set Lacticyte somatic counter test pentru determinarea numarului celulelor somatice Set; seturi; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 28 Set de 5 Standarde cu numarul celulelor somatice iofilizat (Liofilized long-term cell count standards) Set; seturi; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 29 Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 30 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 31 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Parathyphi A; Tub; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 32 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Abaetuba; Tub; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 33 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Enteritidis; Tub; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 34 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 35 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Epidermidis; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 36 Cultura de referinta liofilizata Pseudomonas Aeruginosa; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 37 Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 38 Cultura de referinta liofilizata Clostridium perfringens; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 39 Cultura de referinta liofilizata Listeria Monocytogenes; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 40 Cultura de referinta liofilizata Listeria Ivanovii; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 41 Cultura de referinta liofilizata Listeria Innocua; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 42 Cultura de referinta liofilizata Rhodococcus Equi; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 43 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Subtilis subsp. Spizizeni; Tub; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 44 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Cereus; Tub; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 45 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 46 Cultura de referinta liofilizata Aspergilius Restrictus; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 47 Cultura de referinta liofilizata Lactobacillus Sakei; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 48 Cultura de referinta liofilizata Saccharomyces Cerevisiae; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 49 Cultura de referinta liofilizata Eurotium Rubrum; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 50 Cultura de referinta liofilizata Wallemia Sebi; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 51 Cultura de referinta liofilizata certificata Escherichia Coli cu nivel de E+04 in pileta; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 52 Cultura de referinta liofilizata certificata Salmonella Typhimurium cu nivel de 1.0E+02 - 9.9E+02 in pileta; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 53 Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria Monocytogenes cu nivel de E+04 in pileta; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 54 Cultura de referinta liofilizata certificata Listeria Ivanovii cu nivel de E+04 in pileta; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 55 Cultura de referinta liofilizata certificata Staphylococcus Aureus cu nivel de E+04 in pileta; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 56 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 57 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004; Tub; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 58 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min; Set; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 59 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min; Set; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 60 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min; Set; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 61 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min; Set; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 62 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus; Flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 63 Acid clorhidric HCl; L; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 64 Clorura de sodiu NaCl; Kg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 65 Fosfat dipotasic K2HPO4; Kg; 2,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 66 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H2O2 33-35 %; L; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 67 Clorura de potasiu KCl; Kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 68 Hidroxid de sodiu NaOH; Kg; 0,2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 69 Iodura de potasiu KI; Kg; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 70 Iod cristalic I; Kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 71 Sulfit de sodiu Na2SO3; Kg; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 72 Clorura de fier FeCl3; Kg; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 73 Gazpachete pentru Campylobacter cu anaerostat (camera anaeroba) cu volum 2,5 l; bucati; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 74 Anaero Gen 2,5L; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 75 Anaerobic indicator N100; cutie; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 76 Kit (set) cu criobile pentru conservarea tulpinilor microbiene; Set; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)