Caiet de sarcini pentru achiziția generatorului de electricitate

Beneficiar: Consiliul raional Anenii Noi

Denumire: GENERATOR DIESEL INDUSTRIAL

Destinație: Aplicabil pentru alimentarea cu energie  electrică a sarcinii electrice variabile pe durata întreruperii alimentării unei surse de utilitate fiabile.

Puterea maxima disponibilă: KVA=170-180;  KW=140-145

Putere nominală: KVA=155-160;  KW=125-130.

Caracteristici motor:

Motor puterea maximă= 135-145 kw

Motor putere nominală=125-130 kw

Turații= 1400-1500

Tip motor - 4 timpi

Aspirație - turbo

Injecție -  directa

Răcire - cu apă

Alternator -  Putere (Standby KVA KW)= 170-180 KVA / 135-145KW

Prețul va include transportarea la locul instalării, instalarea, conectarea la rețeaua locală, construcția platformei acoperite în locul amplasării.

Garanție - 1 an

Deservire tehnică - pe perioada de garanție.

Termenul de livrare - 2 săptămâni.