| Reconstructia imobilului cu nr. cad.0100213832.01 caminului nr.8, din str. M. Lomonosov 63,sect. Centru, mun. Chisinau (065/18-92-RAC.S) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Сonducta de apapotabila (rece)(sistema AO) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tevi si armatura. |  |  |
| 1 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 50 mm -УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ | buc | 1,00 |
| 2 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu flansa din fonta ф65 мм) | buc | 1,00 |
| 3 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu flansa din fonta PN16 ф50 мм) | buc | 3,00 |
| 4 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru pentru apa cu flansa din forta ф65мм) | buc | 1,00 |
| 5 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Сlapeda reversibila cu flansa din fonta ф65 мм) | buc | 1,00 |
| 6 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Regulator de presiune cu lansa din fonta ф65мм)-УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ | buc | 1,00 |
| 7 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр 0.....1,0 MПа)-УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ | buc | 1,00 |
| 8 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet pentru manometru ф15мм) | buc | 1,00 |
| 9 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu mufa cu sfera din alama ф15мм | buc | 97,00 |
| 10 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu mufa cu sfera din alama ф20мм) | buc | 4,00 |
| 11 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu mufa cu sfera din alama ф25мм) | buc | 7,00 |
| 12 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu mufa cu sfera din alama ф32мм) | buc | 2,00 |
| 13 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (polipropilen PN10 ф20*1.9) | m | 270,00 |
| 14 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul d20mm(polipropilen PN10 ф 25*2,3мм) | m | 22,00 |
| 15 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (polipropilen PN10 ф 32*3мм) | m | 86,00 |
| 16 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (polipropilen PN10 ф 40*3,7мм) | m | 4,00 |
| 17 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 3,82 |
| 18 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" (Tevi din otel sudabila ф78x3мм) | m | 16,50 |
| 19 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (Tevi din otel sudabila ф60x3мм) | m | 55,00 |
| 20 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 7,15 |
| 21 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 14,30 |
| 22 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (ф65мм) | buc | 4,00 |
| 23 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel ф65x50) | buc | 2,00 |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel ф100x65) | buc | 1,00 |
| 25 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel ф65) | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Robinet de incendiu-10сomp. |  |  |
| 26 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet dupa tip 15ч8бp ф50мм | buc | 10,00 |
| 27 | Pret di piata | Сap de cuplare ГЦ-50 (цапковая) | buc | 10,00 |
| 28 | Pret di piata | Сap de cuplare ГP-50 | buc | 20,00 |
| 29 | Pret di piata | Con de improscare a apei РС-50 Д=50мм | buc | 10,00 |
| 30 | Pret de piata | Furtun de incediu L=20м Ф51 - (10buc) | buc | 10,00 |
| 31 | Pret de piarta | Brat pentru disciderea robinetului de incendiu | buc | 10,00 |
| 32 | SD17A | Nisa pentru robinet de incediu | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Colier,izolatia conductelor, fixarea tevilor,fitingi. |  |  |
| 33 | Pret de piata | Сolier pentru tevi din otel ф50x1/2" | buc | 10,00 |
| 34 | Pret de piata | Сolier pentru tevi din otel ф50x 11/2" | buc | 1,00 |
| 35 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (polipropilen PN10 ф20*1.9)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (270м:100*150=405м) | m | 405,00 |
| 36 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul d20mm(polipropilen PN10 ф 25*2,3мм))(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (22м:100*150=33м) | m | 33,00 |
| 37 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (polipropilen PN10 ф 32*3мм)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (86м:100*150=129м) | m | 129,00 |
| 38 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (polipropilen PN10 ф 40*3,7мм)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (4:100*150=6м) | m | 6,00 |
| 39 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Izolare conductelor ф20x1,9-ПЭП) | m | 260,00 |
| 40 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Izolare conductelor ф25x2.3-ПЭП) | m | 22,00 |
| 41 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Izolare conductelor ф32x3-ПЭП) | m | 86,00 |
| 42 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (Izolare conductelor ф40x3.7-ПЭП) | m | 4,00 |
| 43 | Pret de piata | Fixsarea coloanerol de apa din PP ф25мм | buc | 4,00 |
| 44 | Pret de piata | Fixsarea coloanerol de apa din PP ф32мм | buc | 31,00 |
| 45 | Pret de piata | Fixsarea tevilor di otel | kg | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Сonducta de apa calda (sistema T3,T4) |  |  |
| 46 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu mufa cu sfera din alama ф15мм) | buc | 66,00 |
| 47 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu mufa cu sfera din alama ф20мм) | buc | 59,00 |
| 48 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu mufa cu sfera din alama ф25мм) | buc | 11,00 |
| 49 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu mufa cu sfera din alama ф32мм) | buc | 2,00 |
| 50 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Сlapeda reversibila cu mufa ф25мм) | buc | 1,00 |
| 51 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (polipropilen PN16 ф20*2.8) | m | 350,00 |
| 52 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul d20mm(polipropilen PN10 ф 25*3,5мм) | m | 125,00 |
| 53 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (polipropilen PN10 ф 32*4,4мм) | m | 135,00 |
| 54 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (polipropilen PN10 ф 40*5,5мм) | m | 33,00 |
| 55 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 64,30 |
| 56 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (polipropilen PN16 ф20*2.8)((ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (350м:100*150=525м) | m | 525,00 |
| 57 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul d20mm(polipropilen PN10 ф 25*3,5мм(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (125м:100*150=187,5м) | m | 187,50 |
| 58 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (polipropilen PN10 ф 32*4,4мм)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (135м:100*150=202.5м) | m | 202,50 |
| 59 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (polipropilen PN10 ф 40*5,5мм)(ФИТИНГИ)- (150%-ОТ СТОИМОСТИ ТРУБ) (33м:100*150=49,5м) | m | 49,50 |
| 60 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Izolare conductelor ф20x2,8-ПЭП) | m | 350,00 |
| 61 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Izolare conductelor ф25x3,5-ПЭП) | m | 125,00 |
| 62 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Izolare conductelor ф32x4,4-ПЭП) | m | 135,00 |
| 63 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (Izolare conductelor ф40x5.5-ПЭП) | m | 33,00 |
| 64 | Pret de piata | Fixsarea coloanerol de apa din PP ф20мм | buc | 43,00 |
| 65 | Pret de piata | Fixsarea coloanerol de apa din PP ф25мм | buc | 4,00 |
| 66 | Pret de piata | Fixsarea coloanerol de apa din PP ф32мм | buc | 39,00 |
| 67 | Pret de piata | Fixsarea coloanerol de apa din PP ф40мм | buc | 5,00 |
| 68 | SC11B1 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin (Полотенцесушитель из нержавейки) | buc | 28,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Canalizare menajer-fecaloida (sistema C1) |  |  |
| 69 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (polipropilen | m | 120,00 |
| 70 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | 320,00 |
| 71 | SC04B К=1,2 к з-те | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie cu set montare bateree PPR ф20x1/2"") ( marimea lavoar 400x600mm ) | buc | 54,00 |
| 72 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru lavoar din bronz cu greutatea de 1,2 kg ) | buc | 54,00 |
| 73 | SC08A | Vas pentru closet, complet echipat, cu functie de BIDE, din portelan sanitar etc. ( cu functie dubla WC+ bide ), asezat pe pardoseala, diam. 100mm ( cu dimensiuni : L=500mm, latimea=350mm, adincimea=110mm ) | buc | 48,00 |
| 74 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton ( batarie pentru cadа-dus din bronz, cu greutatea de 1,2kg) | buc | 28,00 |
| 75 | SC05B | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Cliventa de bucatarie cu sifon, marime 500x600mm ) | buc | 28,00 |
| 76 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Baterie amestecatore pentru cliveta, din bronz cu greutatea 1,2 kg ) | buc | 28,00 |
| 77 | SE19A | Conectarea masinei de spalat pahare, cu perii, avind capacitatea de 300 pahare/ora si greutate de 14 kg,, fixata pe masa cu suruburi.(Подключение стиральной машины)(с учетом сифона и вентиля) | buc | 38,00 |
| 78 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Trap din PP 50 мм) | buc | 86,00 |
| 79 | SB28B К=1,2 к з-те | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm(Trap din PP 100 мм) | buc | 28,00 |
| 80 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Mufe antiincendiare pentru tuburi ф110мм | buc | 53,00 |
| 81 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Fizsarea coloanelor de canalizare) | buc | 24,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontare |  |  |
| 82 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Demontare tevi din otel ф50) | m | 30,00 |
| 83 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"(Demontare tevi din otel ф76) | m | 15,00 |
| 84 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"(Demontare tevi din otel Ф15 -ф25) | m | 54,00 |
| 85 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Demontare tevi de canalizare din fonta ф50 мм ) | m | 75,00 |
| 86 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Demontare tevi de canalizare din fonta ф100 мм ) | m | 12,00 |
| 87 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 25,00 |
| 88 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного) | buc | 15,00 |
| 89 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Demontare clivente de bucaterie) | buc | 10,00 |
| 90 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности) | buc | 6,00 |
| 91 | TRI1AA06C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3(Погрузка строймксора вручную) | t | 2,35 |
| 92 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,35 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari montarea. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Сonducta de apapotabila (rece)(sistema AO) |  |  |
| 93 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 94 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Regulator de presiune cu lansa din fonta ф65мм) | buc | 1,00 |
| 95 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Монтаж манометра) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Сonducta de apapotabila (rece)(sistema AO) |  |  |
| 96 | Pret de piata | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 50 mm (Contor pentru apa rece tip combinate ф50x15) | buc | 1,00 |
| 97 | Pret de piata | Regulator de presiune cu lansa din fonta ф65мм | buc | 1,00 |
| 98 | Pret de piata | Mанометр | buc | 1,00 |