Caiet de sarcini modificat

Iluminat electric exterior IEE
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie a retelei electrice  					
		Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj					
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente					
1	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	165,000			
 2	TsD18A
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor(nisip)	m3	66,000			
 3	
	Nisip 	m3	66,000			
 4	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	132,000			
 5	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa  (B 25) 	m3	1,800			
 6	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	440,000			
 7	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,400			
 8	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri 110mm	1 km	0,293			
 9	
	Teava din polietilena diam. 110mm	m	296,000			
 10	218
	Caramida	buc	4 924,00			
      		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	22,50 %				
		Transportul materialelor	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
11	RpEN05A
	Montarea pilonilor 6ASO62-156F(4)	buc	18,000			
 12	
	Pilon din otel zincat 6ASO62-156F(4)	buc	18,000			
 13	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,800			
 14	
	Cablu BBГ3х1,5мм2	m	180,00			
 15	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,000			
 16	
	Intrerupator automat BA47-29-1p 3A, B	buc	18,000			
 17	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	5,500			
 18	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	5,500			
 19	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	5,590			
 20	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,780			
 21	
	Cablu АBБбШв 3х16	m	290,000			
 22	
	Cablu АBБбШв 5х16	m	780,000			
 23	
	Cablu КВБбШВ 5х2,5	m	35,000			
 24	
	Cablu ВВГнг-LS 5x2.5	m	10,000			
 25	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	5,500			
 26	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	5,500			
 27	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	22,000			
 28	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	18,000			
 29	08-02-363-2
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	2,000			
 30	
	Consola pentru corp de iluminat cu un brat BKG-1-1.5-1	buc	18,000			
 31	
	Consola pentru corp de iluminat cu doua brate BKG-1-1.5-2	buc	2,000			
 32	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme	buc	36,000			
 33	
	Cutie У996У2 , 221х200х101	buc	18,000			
 34	
	Cutie КЗН32У2	buc	18,000			
 35	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	22,50 %				
		Transportul materialelor	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Utilaj					
36	
	Corp de iluminat LED105W	buc	22,000			
 37	
	Dulap de comanda ЯУО9601-35-74-У3	buc	1,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %				
 
	Total:					
	Total deviz: