«Manometre»

(denumirea concursului)

LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| Nr | Denumire | Marca, tip, echivalent | Un. de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Manometru | RM 50- 18 NPT, (-1 – 18) bar, (oțel inoxidabil) | buc | 22 |
| 2 | Manometru | RM 50- 25 NPT, (-1 –25) bar, (oțel inoxidabil) | buc | 16 |
| 3 | Manometru | RM 50- 315 NPT, (0 –315) bar, (oțel inoxidabil) | buc | 42 |
| 4 | Manometru | RM 50- 5 NPT, (-1 – 5) bar, (oțel inoxidabil) | buc | 20 |
| 5 | Manometru | MTPSd -100-OM2 (0-10 kgf/cm² clasa de precizie 1,5) M20×1.5 | buc | 26 |
| 6 | Manometru | ТМ-320P.00 (0-10 MPa) clasa de precizie 1,5 D=63 mm G1/4 | buc | 9 |
| 7 | Manometru | digital 0-700bar 80mm 1/4" Bsp Ip 65 Granit | buc | 3 |
| 8 | Manometru | ТМ-320P.00 (0-25 MPa) clasa de precizie 1,5 D=63mm G1/4 | buc | 2 |
| 9 | Manometru | ТМ-320Р.00 (0-1 MPa) clasa de precizie 1,5 D=63mm G1/4 | buc | 6 |
| 10 | Manometru | ДМ 05100 (0-10 MPa) clasa de precizie 1,5 D=100mm М20х1,5 | buc | 4 |
| 11 | Manometru | tehnic (0 - 16 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G 1/2 axial | buc | 18 |
| 12 | Manometru | tehnic (0-16bar) clasa de precizie 1,5 diametru la 100mm G ½ | buc | 13 |
| 13 | Manometru | tehnic (0 - 100 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½ | buc | 40 |
| 14 | Manometru | tehnic (0 - 2,5 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½ | buc | 10 |
| 15 | Manometru | tehnic (0 - 100 mbar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½ | buc | 16 |
| 16 | Manometru | tehnic (0 - 100 mbar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm G ½ axial | buc | 3 |
| 17 | Manometru | (0 - 10 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100mm M14×1,5 | buc | 11 |
| 18 | Manometru | tehnic (0 - 100 mbar) clasa de precizie 1,6 diametru la 50mm M14×1,5 | buc | 8 |
| 19 | Manometru | tehnic (0 - 10 kgf/cm²) clasa de precizie 1,5 diametru la 100mm M20×1,5 | buc | 10 |

Notă:

Coloana nr. 3 „Marcă, tip, echivalent” - sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.

* Manometrele menționate mai sus trebuie să fie conforme cu HOTĂRÂRE GUVERNUL Nr. 408 din 16-06-2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare