“APROB”

Președintele grupului de lucru pentru

Achiziții Publice

___________  Pavlov Iurie

Caiet de sarcină pentru achiziționarea serviciilor de spălare hidropneumatică a rețelei de canalizare externă

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 (servicii de spălare) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Spălare sup presiune înaltă cu jet de apă a țevilor de canalizare exterrne din PVC,ceramică, asbest, fontă cu diametrele 110mm,160mm, 200mm și 315 mm. | m. | 800 | Spălare sup presiune înaltă cu jet de apă a țevilor de canalizare externe din PVC,ceramică, asbest, fontă cu diametrele 110mm,160mm, 200mm și 315 mm Curățarea manuală cu sîrmă oțelită a magistralei de canalizare etc. |  |
| 2 |  | Curățarea manuală a fîntînilor de canalizare. | buc. | 5 | Înlăturarea nămolului. Tăierea rădăcinilor Înlăturarea obiectelor (pietre, sticle, articole textile, etc.) |  |
|  |  | SUMA TOTALĂ |  |  |  | 76 800,00 lei |

NOTĂ!!! Serviciile de spălare a rețelelor de canalizare vor fi efectuate pe parcursul anului 2022. Agentul economic se obligă să prezinte informație complexă despre utilajul din dotare ce urmează a fi folosit in procesul de lucru (parametrii, țara de origine etc.).

Elaborat: Șef S.A.C.R.I.T.: Coșcodan Alexandru  ___________________

Verificat: Șef S.I.D.T.: Sorocean Anatolii  ___________________

Coordonat: Șef Serviciul economic: Corsan Radu  ___________________