Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Articole textile utilizate în procesul tipografic |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aparatelor de uz casnic (electrocasnice) |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Lămpă de birou |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Lampă de birou 10W |  |  |  | Lampă de birou/de masă Model de referinţă: Horoz EBRU, sau echivalent. Putere: 10W, Led+CL; Tensiune: 220- 240 V; Cablu de alimentare: minim1,1 m; Tip alimentare: reţea electrică; Tip material carcasă: plastic/metal; Material plafon: plastic; Temperatura de strălucire: minim 6000K; Buton: pornire/oprire; - Braţ: reglabil; - Baza: stabilă; Stil: hi-tech; Braţul este dotat cu 3 sisteme de fixare a poziţiei; Înălţimea optimă: minim 430 mm; Numărul sursei de iluminare: 1; Lampa este prevăzută cu braț și cap reglabil, astfel permite ajustarea înălțimii și orientarea luminii în funcție de necesitate, cu lungime de minim 361 mm și maxim 150 mm. Culoarea lampei: albă sau neagră; Garanţie: minim 12 luni din data livrării. |  |  |
| 1.2 Lampă de birou 3W |  |  |  | Lampă de birou/de masă Model de referinţă: Platinet PDL1930B sau echivalent Puterea: 3W; Tensiune: 220 V; Cablu de alimentare: minim1,1 m; Durata medie de viaţă (h): 30 000h; Tip alimentare: reţea electrică; Tip material: Plastic; Temperatura de strălucire: 3000 K; Numărul sursei de iluminare: 1 Led integrat; Buton de pornire/oprire; Dimensiuni: 370 x 127 mm ±10mm. Baza lămpii este dotată cu un sistem de încărcare fără fir a telefoanelor mobile. Culoarea lampiei: alb sau negru; Garanţie: minim 12 luni din data livrării. |  |  |
| Lotul nr. 2 Aspirator și accesorii pentru aspirator |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Aspirator cu acumulator |  |  |  | Aspirator cu acumulator pentru aspirare umedă și uscată. Dimensiuni: 418x251x278mm±10mm; Greutatea: 4-5kg; Tensiune (V): minim 18; Tip alimentare: Acumulatoare; Tip Acumulatoare: 2 bucăţi (Li-Ion) cu capacitatea de 6Ah. Puterea de aspirare: treapta 1. minim 50W, treapta 2. minim 20W; Funcții de aspirare: una de aspirare și alta de suflare; Tip colector: Container 7-8L; Tip furtun: Flexibil 28 mm și Rotativ 360ᵒ; Număr de duze: 2 buc.; Material carcasa: Plastic; Nr. treptelor de aspirare: 2; Durata de încărcare a acumulatorului: maxim 60 min; Accesorii: încărcător, 2 acumulatoare, 2 filtre, furtun de aspirare, duză largă, duză crăpături și curea pe umăr. Garanţie: minim 12 luni din data livrării. Model de referință: Makita DVC750LZX1, sau echivalent. |  |  |
| 2.2 Aspirator |  |  |  | Aspirator cu container; Putere: W 2200; Putere de absorbție: minim 400 W; Tensiune (V): 220 - 240; Sursa de alimentare: Rețea; Tip colector: Container; Tip furtun: Rotativ 360ᵒ; Capacitate colector: minim 3 L; Număr de duze: 2 buc.; Material țeavă: Oțel inoxidabil; Tip tub: telescopic; Tip filtru: Lavabil; Material carcasa: Plastic; Tip curăţire: uscată; Lungimea cablului: minim 5m; Garanţie: minim 12 luni din data livrării. |  |  |
| Lotul nr. 3 Prelungitor 5m |  |  |  | Prelungitor cu 5 prize Lungimea cablului: 5m; Tipul cablului: 3x1 sau 3x1.5; Poziţionarea prizelor: poziţia 45˚; Întrerupător bipolar iluminat cu comutator de suprasarcină (deconectare automată); Corp neinflamabil cu protecţie pentru copii; firele şi plăcile de contact sunt fabricate dintr-un aliaj de cupru. Garanţie: minim 12 luni din data livrării. |  |  |
| Lotul nr. 4 Lupă cu suport și iluminare |  |  |  | Putere: minim 10W; Tensiune: 220- 240 V; Cablu de alimentare: minim1,2 m; Tip alimentare: reţea electrică; Tip material carcasă: plastic/metal; Material plafon; plastic; Buton: pornire/oprire; Tip lentilă: minim X5 maxim 8X; Lungimea brațului pivotat: minim 22cm maxim 25cm, braț telescopic, reglabil la 180°/135°; - Baza: stabilă; Înălţimea optimă: 70 cm ±5cm; Numărul sursei de iluminare: 1; - Lampa este prevăzută cu braț și cap reglabil, astfel permite ajustarea înălțimii și orientarea luminii în funcție de necesitate, lentila de sticlă poate fi reglată la 220° în sus și in jos și la 350° rotativa. Cele doua brațe oscilante pot fi extensibile, au 3 butoane și 4 arcuri pentru a menține brațul stabil. - Culoare: albă sau neagră, cu excepția lupei care rămâne transparentă Garanţie: minim 12 luni din data livrării. |  |  |
| Lotul nr. 5 Dezumidificator |  |  |  | Destinație: Dezumidificarea aerului (evacuarea condensului din încăperii); Capacitate de drenaj: l/24h 30; Capacitate maximă de evacuare: 191 m³/h; Suprafața maximală: 90 m²; Capacitatea rezervorului de acumulare a condensului: minim 3 L; Sursa de alimentare: Rețea; Tensiune (V): 220 - 240; Dimensiuni: Înălţime, 500 mm ±10mm Lăţime, 386 mm ±10mm Adâncime, 260 mm±5mm Material carcasă: Plastic; Trepte de viteză: treapta 1 – min 107 m³/h; treapta 1 – min 140 m³/h; treapta 1 – min 160 m³/h; Lungimea cablu de alimentare: minim 1,6 m; Numărul de roți: 4 bucăți; Panou de control: Display Garanţie: minim 12 luni din data livrării. |  |  |
| Lotul nr. 6 Telecomandă multifuncțională |  |  |  | Telecomandă pentru proiector. Alimentare: 1 x AAA; Interfață: USB 2.0; Raza de operare a telecomenzii: minim 20 m; Raza de operare a laserului: minim 200 m; Culoarea laserului: roșu; Sisteme de operare: Windows, Android, Mac OS și Linux; Material carcasa: Plastic; Funcții de operare: hyperlink, defilare în sus/ în jos, ecran întors, Control volum, indicator laser; Această telecomandă vine cu un receptor USB care poate fi utilizată la orice dispozitiv; Garanţie: minim 12 luni din data livrării. |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Articole textile utilizate în procesul tipografic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unita tea de măsu ră | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39700000-9 | Lotul nr. 1 Lămpă de birou |  |  |  |  |  |  | Livrarea bunurilor va fi efectuată în decurs de 30 (treizeci) de zile lucrătoare din data semnării contractului. Locul livrării: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42. | MD97VI00000 2224212555MDL |
|  | 1.1 Lampă de birou 10W | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Lampă de birou 3W | buc | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Aspirator și accesorii pentru aspirator |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Aspirator cu acumulator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Aspirator | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 3 Prelungitor 5m | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 4 Lupă cu suport și iluminare | buc | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 5 Dezumidificator | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 6 Telecomandă multifuncțională | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: _______________________________