| Reparatia capitala a incaperilor laboratorului biochimic IMSP SCM "Gheorghe Paladi " din Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3695-2-1-5

Deviz-oferta № 3695-2-1-5

Conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Conditioner split-sitema firma "GREE" Qx=5,3 кВт, Qт=5.6кВт in k-t : вloc exterior GWH18AGB-K6DNA1E/0/ bloc interior GWH18AGB-K6DNA1E/1 (K-1) | к-т | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Conditioner split-sitema firma "GREE" Qx=2.65 кВт, Qт=2.85кВт in k-t : вloc exterior GWH09AGA-K6DNA1C/0 / bloc interior GWH09GA-K6DNA1C /1 (K-2- K11) | к-т | 10,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 3 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 10,00 |  |  |
| 4 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari | buc | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Conducta de lichid d=1/4" | m | 46,00 |  |  |
| 6 |  | Conducta de gaz d=3/8" | m | 46,00 |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat Cheltuieli de transport Cheltuieli de depozitare Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |  |  |
| 7 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 1/4",Armoflex gr.19mm | m | 46,00 |  |  |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 3/8",Armoflex gr.19mm | m | 46,00 |  |  |
| 9 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm (PP 32 d16 (drenaj) | m | 14,50 |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat Cheltuieli de transport Cheltuieli de depozitare Cheltuieli de regie |  |  |  |  |