ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor electrice

prin procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: cnamup.achizitii@ambulanta.md / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md (documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP)

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr./ lot | Denumirea bunurilor Cod CPV: 31681410-0 | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tub led 9W | buc | 750 | Tub led 9W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium 4.8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminium | 43750,00 |
| 2 | Bec led 11W | buc | 150 | Bec led 11W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1078 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni. | 5000,00 |
| 3 | Bec led 14W | buc | 100 | Bec led 14W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1521 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni | 3750,00 |
| 4 | Bec led 30W | buc | 50 | Bec led 30W, Soclu E27, Lumina albă rece 6000K 3000Lm., tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=210 Model T100, Dimensiune:185*96mm, cu termenul de garanție 36luni | 2708,00 |
| 5 | Corp de iluminat led exterior | buc | 15 | Corp de iluminat led exterior Puterea 12W, culoarea lumnii 6000K, fluxul luminos 900 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior , înaltimea 22 | 2500,00 |
| 6 | Panel LED | buc | 15 | Panel LED, incastrat in tavan, 48W, tensiune de alimentare: 85-265V, 4000K, 4320Lm, IP20,marime: 596*596mm, iluminare din 4 parți, disfuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel putin 36 luni. | 2708,00 |
| 7 | Contor electronic Monofazat | buc | 3 | Contor electronic Monofazat 5/60A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Premier Energy și Red Nord) | 2750,00 |
| 8 | Contor electronic Trifazat | buc | 3 | Contor electronic Trifazat 5/120A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Premier Energy și Red Nord) | 6250,00 |
| 9 | Priză industrială | buc | 40 | Priză industrială 1P+N+PE monofazată + fișă mobilă, Externă, grad de protecție IP65 | 13333,00 |
| 10 | Întrerupător automat | buc | 12 | Întrerupător automat 1P 16A(B) BA 47-63 | 350,00 |
| 11 | Întrerupător automat | buc | 6 | Întrerupător automat 3P 20A(C) BA 47-63 | 250,00 |
| 12 | Întrerupător automat | buc | 6 | Întrerupător automat 3P 25A(C) BA 47-63 | 250,00 |
| 13 | Furcă euro | buc | 50 | Furcă euro 2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug | 833,00 |
| 14 | Set surubelnite | buc | 3 | Set surubelnite cu manere ergonomice din doua componente, anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V- 4 x drepte: (0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm)- 3 x phillips: PH1 x 75mm, PH2 x 80mm, PZ 2 x 100mm | 875,00 |
| 15 | Cleste combinat | buc | 3 | Cleste combinat, cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 180mm | 750,00 |
| 16 | Cleste taetor | buc | 3 | Cleste taetor,cu manere ergonomice din doua componente, anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 160mm | 625,00 |
| 17 | Cleste cu vârf ascutit | buc | 3 | Cleste cu virf ascutit, cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel , 200mm | 625,00 |
| 18 | Scara multifuncțională | buc | 3 | Scara multifuncțională Cordă 4*4, Dimensiune 1.25/4.7m, tip material: aluminiu | 9250,00 |
| 19 | Bandă de izolat din PVC | buc | 15 | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albă | 188,00 |
| 20 | Bandă de izolat din PVC | buc | 15 | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea roșie | 188,00 |
| 21 | Bandă de izolat din PVC | buc | 15 | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albastră | 188,00 |
| 22 | Bandă de izolat din PVC | buc | 15 | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea neagră | 188,00 |
| 23 | Manusi imersate | buc | 20 | Manusi imersate Latex cu 5 degete galben /verde marimea 10 | 188,00 |
| Total valoarea estimate fără TVA: | 97497,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: la necesitate, pe parcursul anului 2023 în depozitul IMSP CNAMUP str. A. Doga, 21, mun. Chișinău.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligati vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 2 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 3 | Numărul de înregistrare din ,,Lista producătorilor” | Numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45 din HG Nr. 212 din 07-03-2018 pentru aprobarea Regulamentului privin deșeurile de echipamente electrice și electronice, original sau copie, confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 4 | Notă: | Ofertantul va prezenta mostrele produselor ofertate pentru examinare în decurs de 3 zile din momentul deschiderii ofertelor | DA |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț și corespunderea cerințelor solicitate.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP

- pe: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Alte informații relevante: nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  			Anatol FORTUNA