Anexa nr. 1

|  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fluid K, ambalaj 300ml, steril perforabile | flac. | 100 | Aspect: Fluid cu nuanță slab gălbuie, fără precipitat si particule vizibile. Aplicații cheie: • Testarea sterilității preparatelor farmaceutice • Ph. Eur. 2.6.1 Ambalaj: flacoane de 300 ml cu capac cu filet și sept. Certificat de conformitate. |
|  | Fluid D, ambalaj 300ml ,steril perforabile | flac | 100 | Aspect: Fluid cu aspect limpede și incolor pâna la slab gălbui, fără precipitat si particule vizibile. • Testarea sterilității preparatelor farmaceutice |
|  | Supliment de Beta lactamază II sterilă | flac | 6 | Conform Ph. Eur. 2.6.1. Sterilitatea. Cu certificat de calitate pe lot. Cu Cephalosporinase cu activitatea ≥ 50 units, care poate inactiva o gamă largă de antibiotice cum ar fi cefalosporinele din prima, a doua, a treia și a patra generație și Penemele. |
|  | Tioglicolat Flud mediu,ambalaj 100ml steril | flac | 200 | Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate |
|  | Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml steril | flac | 200 | Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate |
|  | Tryptic Soy Agar (TSA) | kg | 2 | Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate |
|  | Tryptone soya broth (TSB) | kg | 3 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Sabouraud Dextrose Agar (SDA) | kg | 4 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Sabouraud Dextrose Agar cu Chlranphenicol | kg | 0,1 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Sabouraud Dextrose Broth Medium | kg | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | MacConkey Broth | kg | 3 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | MacConkey Agar | kg | 2 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | EE Broth-Mossel | kg | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Violet Red Bile Glucose Agar(VRBG) | kg | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Mannitol Salt Agar (MSA) | kg | 2 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Cetrimide Agar Base(AM)(as per IP) | kg | 1 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Rappaport Vassiliadis Soy Broth (RVS) | kg | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | - Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Ag | kg | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Reinforced medium pentru Clorstridii | kg | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Iron Sulphite agar | kg | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Columbia Agar Base | kg | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Kligler Iron Agar | kg | 0,1 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | MRS agar | kg | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Nutrient broth | kg | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Nutrient agar | kg | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Buffere Sodium Chloride-Peptone Soution pH 7.0 | kg | 8 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Na2HPO4 Sodium phosphate dibasic | kg | 2 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | KH2PO4 dihidrogenophosphat de potasiu | kg | 2 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Sodium Chloride NaCl | kg | 3 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Sodium thiosulfate pentahydrate | kg | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Buffer, Reference Standard, pH 4.00 ± 0.01 la 25°C | L | 0,5 | Bufer standard de referință, pH 4.00 ± 0.01 la 25°C cu volumul de 0,5 L. Cu certificate de calitate de la producător pe lot. Cu termen de valabilitate minim 12 luni. |
|  | Buffer, Reference Standard, pH 7.00±0.02 pH la 25°C. | L | 0,5 | Bufer standard de referință, pH 7.00 ± 0.02 la 25°C cu volumul de 0,5 L. Cu certificate de calitate de la producător pe lot. Cu termen de valabilitate minim 12 luni. |
|  | Buffer, Reference Standard, pH 10.01±0.02 pH la 25°C | L | 0,5 | Bufer standard de referință, pH 10.01 ± 0.02 la 25°C cu volumul de 0,5 L. Cu certificate de calitate de la producător pe lot. Cu termen de valabilitate minim 12 luni. |
|  | Plasma de iepure | cutie (10 flac) | 1 | Conform Ph Eur. 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Antibiotic Assay Medium A | kg | 0,5 | Conform Ph Eur. 2.7.2 Certificat de conformitate |
|  | Mediul B (Pentru dozare AB) | kg | 0,5 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate. |
|  | Antibiotic Assay Medium E | kg | 1 | Conform Ph Eur. 2.7.2 Certificat de conformitate |
|  | Antibiotic Assay Medium F | kg | 3 | Conform Ph Eur. 2.7.2 Certificat de conformitate |
|  | Antibiotic Agar Nr.1 | kg | 0,5 | Conform Ph Eur. 2.7.2 Certificat de conformitate |
|  | 82897 Vitamin B12 Assay Medium | flac | 100 | Aspect: Fluid cu aspect limpede și incolor pâna la slab gălbui, fără precipitat si particule vizibile. • Testarea sterilității preparatelor farmaceutice • Ph. Eur. 2.6.1 Ambalaj: flacoane de 300 ml cu capac cu filet și sept. Certificat de conformitate |
|  | Peptone,Bacteriological | kg | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12, Certificat de conformitate. |
|  | Agar | kg. | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12, cu componența: lecithin-7g, L-histidin-10g, sodium thiosulfate-5g ,polysorbat 80 -50g . Certificat de conformitate. |
|  | R2A Medium | kg | 0,5 | Lighid vîscos,non-ionic,utilizat in mediile de cultura microbiologice. . Certificat de conformitate,termin de valabilitate min.2 ani |
|  | Nutrient Broth | g | 100 | Assay ≥ 99 , cu ceretificat de calitate pe lot,ambalat in sticla sub forma de pudra |
|  | Solutie neutranizantă | Flac 100 ml | 36 | Conform Ph Eur.2.6.12, cu componența: lecithin-7g, L-histidin-10g, sodium thiosulfate-5g ,polysorbat 80 -50g . Certificat de conformitate |
|  | L-Histidină | Flac 100 mg | 2 | Conform Ph Eur. 2.6.1 ;2.6.13; 2.6.12; Certificat de conformitate |
|  | Soya bean Lecithin | g | 100 | Conform Ph Eur.2.6.12, cu N 1196400 și N CAS 8030-76-0 Certificat de conformitate. |
|  | Tween 80 | l | 1 | Conform Ph Eur. 2.6.1 ;2.6.13; 2.6.12; Certificat de conformitate |
|  | Izopropryl Myristate 98% | l | 1 | Conform Ph Eur. 2.6.1 ;2.6.13; 2.6.12; Certificat de conformitate |
|  | Glicerol Hi-LR | l | 0,5 | Conform Ph Eur. 2.6.1 ;2.6.13; 2.6.12; Certificat de conformitate |
|  | Dimetilformamid | L | 30 | N,N-Dimethylformamide, Cu certificate de calitate de la producător pe lot. |
|  | LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml | flac | 50 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, cu sensibilitatea λ=0,03 UI/ml. Cu certificat de calitate pe lot |
|  | LAL reactiv, 5,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml | flac | 40 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, cu sensibilitatea λ=0,03 UI/ml. Ambalate căte 12 flc Cu certificat de calitate pe lot |
|  | Standard endotoxine CSE 5 ml | buc | 5 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, liofilizat, flacon de 5 ml, cu termen de valabilitate min. 18 luni, Cu certificat de calitate pe lot |
|  | Apa LAL apirogena | buc | 12 | Conform Ph.Eur. 2.6.14, 50 ml/f.l cite 12 flacoane in cutie. Cu certificat de calitate pe lot |
|  | Apa LAL apirogena | buc | 24 | Conform Ph.Eur. 2.6.14, 100 ml/f.l câte 12 flacoane in cutie. Cu certificat de calitate pe lot |
|  | 0,5M MgSO4 in 1,0M tris buffer solution(tris {hydroxymethil} aminomethane), endotoxin, free -1 cutie (6 flacoane) | flac | 6 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14 în cutii sterile, apirogene, sigilate, analog tip: Top-Line Filter-Tips, pentru micropipeta marca BRAND. Cu certificate de calitate pe lot |
|  | 0,25M Tris base solution( tris {hydroxymethil} aminomethane, endotoxin, free | flac | 6 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14 în cutii sterile, apirogene, sigilate, analog tip: Top-Line Filter-Tips, pentru micropipeta marca BRAND. Cu certificate de calitate pe lot |
|  | Eprubete apirogene,10 mm in diametru | buc | 3000 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
|  | Eprubete apirogene,13 mm in diametru | buc | 3000 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene. Certificat de calitate pe lot |
|  | Vârfuri de unică folosință sterile, apirogene:100-1000µl | buc | 1000 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14 în cutii sterile, apirogene, sigilate, analog tip: Top-Line Filter-Tips, pentru micropipeta marca BRAND. Cu certificate de calitate pe lot |
|  | Vârfuri de unică folosinţă sterile, apirogene:1-200µl | buc | 1000 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14 în cutii sterile, apirogene, sigilate, analog tip: Top-Line Filter-Tips, pentru micropipeta marca BRAND. Cu certificate de calitate pe lot. T |
|  | Mycobacterium smegmatis ATCC 607 | buc | 10 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate.Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru. |
|  | Staphylococcus aureus ATCC 6538 | buc | 10 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru.. |
|  | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | buc | 10 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru. |
|  | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | buc | 10 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru. |
|  | Bacillus subtilis ATCC 6633 | buc | 10 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru. |
|  | Bacillus cereus ATCC 11778 | buc | 10 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru. |
|  | Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028 | buc | 10 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru.. |
|  | E.Coli ATCC 8739 | buc | 10 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru. |
|  | C.albicans ATCC 10231 | buc | 10 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru. |
|  | Sacharomyces cerevisae ATCC 9763 | buc | 10 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru. |
|  | Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | buc | 10 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
|  | Clostridium sporogenes ATCC 19404 | buc | 10 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
|  | Lactobacillus casei ATCC 393 | buc | 2 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru. |
|  | Lactobacillus ramnosis ATCC9595 | buc | 2 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru.. |
|  | Bifidobacterium bifidum ATCC 15696 | buc | 2 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
|  | Carduri Vitek BCL | cut | 2 | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. |
|  | Carduri Vitek YST | cut | 2 | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. |
|  | Carduri Vitek GP | cut | 3 | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. |
|  | Carduri Vitek GN | cut | 3 | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. |
|  | Carduri Vitek ANC | cut | 1 | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. |
|  | Standarde de turbiditate pentru DensiChek plus | set | 1 | Kit de standarde de turbiditate pentru DensiChek plus (Vitek 2 compact). Ambalaj standart ce contine un set de 4 standarde. Valabile minim 12 luni. Cu certificat de conformitate |
|  | Plăci cu sabouraud dexrtrose agar IRR(SDA) cu neutralizatori, gata de utilizare | Set (100 plăci | 1 | Conform Ph.Eur. pct 2.6.1, 2.6.12, pct.2.6.13 Plăcile de contact iradiate pentru utilizarea și pentru monitorizarea suprafeței și a personalului Mediul conține un amestec de peptone combinate cu piruvat de sodiu, pentru a permite dezvoltarea optimă a microorganismelor întâlnite în mediul farmaceutic. Mediul trebue să conțină, 4 agenți de neutralizare pentru inactivarea dezinfectanților reziduali, prezenți pe suprafețele care urmează să fie testate, • combinația de lecitină, polisorbat 80 și L‑histidină și tiosulfatul de sodiu, Plăci cu diametru de 90mm sau 55mm Plăcile cu mediul să fie împachetate în ambalj triplu și iradiat cite 10 plăci. Cu certificate de calitate Termenul valabil minim 6-8luni |
|  | Plăci cu agar soia triptic(TSA) IRR cu neutralizatori, gata de utilizare | Set (100 plăci) | 1 | Conform Ph.Eur. pct 2.6.1, 2.6.12, pct.2.6.13 Plăcile de contact iradiate pentru utilizarea și pentru monitorizarea suprafeței și a personalului Mediul conține un amestec de peptone combinate cu piruvat de sodiu, pentru a permite dezvoltarea optimă a microorganismelor întâlnite în mediul farmaceutic. Mediul trebue să conțină, 4 agenți de neutralizare pentru inactivarea dezinfectanților reziduali, prezenți pe suprafețele care urmează să fie testate, • combinația de lecitină, polisorbat 80 și L‑histidină și tiosulfatul de sodiu, Plăci cu diametru de 90mm sau 55mm Plăcile sterile cu mediul să fie împachetate în ambalj triplu și iradiat cite 10 plăci. Cu certificate de calitate Termenul valabil minim 6-8luni |
|  | Standarde de turbiditate pentru Biosan CKG16 McFarland Calibration | set | 1 | Kit de standarde de turbiditate pentru Biosan CKG16 McFarland Calibration Valabile minim 12 luni. Cu certificat de conformitate. |
|  | Recipiente de filtrare in set pentu controlul sterilitatii Strisart, pentru AB | cut (10buc) | 10 | Conform Ph.Eur.2.6.1, Certificat de conformitate |
|  | Recipiente de filtrare in set pentu controlul sterilitatii Strisart, pentru perfuzabile | cut (10buc) | 10 | Conform Ph.Eur.2.6.1, Certificat de conformitate |
|  | Recipiente de filtrare in set pentu controlul sterilitatii Strisart, pentru injectabile | cut (10buc) | 15 | Conform Ph.Eur.2.6.1, Certificat de conformitate |
|  | Filtre din celuloză pură de bumbac | cut (100buc) | 1 | Filtre nesterile din celuloză pură de bumbac . Discuri cu diametru 45mm Certificat de calitate |
|  | Eprubete 15x120 mm | buc | 200 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate |
|  | Cutii Petri din plastic de unică folosință,sterile cu diametru 90 mm.h=15 mm | buc | 10000 | Cu diametru 90 mm.h=15 mm, sterile, cu termen de valabilitate minim 2 ani. Certificat de calitate. |
|  | Soluție dezinfectanta pentru dezinfecția si curățirea suprafețelor | L | 10 | În containere de 1l. Concentrat. Termen minim de valabilitate 4 ani. Cu termen de valabilitate a solutiei de lucru 30 zile .Certificat de conformitate, fără aldehide și fenoli pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor din laborator,cu eficiență microbiană extinsă. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Certificat de conformitate |
|  | Psipete (pipete Pasteur) 3ml | buc | 2000 | De 3ml,sterile,de unica folosnta,ambalate individual. Certificat de conformitate |
|  | Psipete (pipete Pasteur) 5ml | bic | 2000 | De 5ml,sterile,de unica folosnta,ambalate individual Certificat de conformitate |
|  | Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi | buc | 1000 | Dimensiuna unei pungi aproximativ 250mmx 400mm; Banda adeziva fara ajutorul aparatelor profesionale de sigilare, - Rezistenta la explozie - Transparente - continutul pungilor este vizibil, - Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta; Dotate cu martor de sterilizare - culoarea se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes; Cerneala speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina materialul sterilizat. Prevazute pentru sterilizarea cu aburi. Cu certificate de conformitate |
|  | Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi | buc | 2000 | Dimensiuna unei pungi aproximativ 135mm x 280mm; Banda adeziva fara ajutorul aparatelor profesionale de sigilare, - Rezistenta la explozie - Transparente - continutul pungilor este vizibil, - Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta; Dotate cu martor de sterilizare - culoarea se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes; Cerneala speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina materialul sterilizat. Prevazute pentru sterilizarea cu aburi. Cu certificate de conformitate |
|  | Saculeţe Biohazard pentru decontaminare prin autoclavare | buc | 300 | Saci Biohazard cu dimensiunile de aproximativ 420*600 mm. Instipționate cu semnul biohazard. Rezistente la autoclavare la 134°C timp de 20 min. Certificat de conformitate |
|  | Halate de unică folosința | buc | 100 | Halate de unică folosință medicale mărimea XL, material nețesut, manjetă elactică, 25gsm, 115x140 cm Certificat de conformitate |
|  | Bonete de unică folosință | buc | 1500 | Boneta medicala cu dublu elastic marimea 21” , PP 12 g/mp2, material netesut. Cu certificat de conformitate pe lot. |
|  | Mănuși nesterile mărimea M | buc | 1000 | Pentru domeniu farmaceutic din latex pudrate. Cu termen de valabilitate minim 24 luni. Cu certificat de conformitate pe lot |
|  | Mănuși nesterile mărimea L | buc | 1000 | Pentru domeniu farmaceutic din latex pudrate. Cu termen de valabilitate minim 24 luni. Cu certificat de conformitate pe lot |
|  | Mănuși sterile în pereche, N6 din latex cu pudră | perechi | 250 | Mărimea N6 din latex cu pudră, pentru domeniu farmaceutic. Cu termen de valabilitate minim 24 luni. Cu certificat de conformitate pe lot |
|  | Mănuși sterile în perechi, N7 din latex cu pudră | perechi | 250 | Mărimea N7 din latex cu pudră, pentru domeniu farmaceutic. Cu termen de valabilitate minim 24 luni. Cu certificat de conformitate pe lot |
|  | Tampoane getabile, sterile în ambalaj individual | buc | 500 | sterile, fiecare în ambalaj individual, cu tijă de lemn, din PS de unică folosință . Certificat de conformitate |
|  | Filtre pentru sterilizarea soluțiilor | buc | 10 | Capacitatea filtrului de 500ml, membrana de filtrare tip PES(Polietersulfonă) cu imensiunea porilor: 0,8 μm + 0,2 μm. Sterile. Autoclavabile la max.134°C. Împachetare individuală sterilă. Cerificat de calitate |
|  | Tifon medical | m | 150 | Tifon medical nesteril,90cmx5m ambalate individual. Certificat de calitate. |
|  | Colba gradate din sticla cu capac filetat din plastic vol.5000 ml | buc | 1 | Autoclavabila până la 140°C, din sticlă borosilicată Cu certificate de calitate |
|  | Colbă conică de 100ml cu gâtul larg cu fund plat | buc | 40 | Sticlă termorezistentă la 180°C, din sticlă borosilicată cu certificate de calitate V100ml Cu certificate de calitate |
|  | Bumbac | buc | 100 | Ambalata cite 100g, hidrofila de uz medical . Certificat de calitate |
|  | Botosei/bahile | 10 pachete (1000buc) | 3000 | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate |
|  | Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru densitometre | buc | 100 | Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru densitometre, dimensiuni 100*16 mm compatibile cu Densitometru Biosan DEN-1B Certificat de conformitate |
|  | Eprubete din sticla | buc | 100 | Eprubete din sticla fara capac autoclavabile la 121°C și 132°C, Ø-12mm, H-120mm. Certificat de calitate |
|  | Eprubete din sticlă cu dop filetat autoclavabil, | buc | 100 | Eprubete nesterile din sticlă neutră prevăzute cu capac filetat autoclavabile la 121°C și 132°C, Ø-16mm, H-160mm. Certificat de calitate |
|  | Anse plastic de unică folosință sterile, 1 mkl | buc | 1000 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Anse plastic de unică folosință sterile, 10 mkl | buc | 500 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Anse în formă de „L” din polistiren | buc | 250 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Psipete (pipete Pasteur) 3ml | buc | 500 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Pipete de unică folosință serologice 1ml | buc | 3000 | Pipete de unică folosință serologic sterile ambulate individual .Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Pipete de unică folosință serologice 5 ml | buc | 1500 | Pipete de unică folosință serologic sterile ambulate individual .Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Pipete de unică folosință serologice 10 ml | buc | 3000 | Pipete de unică folosință serologic sterile ambulate individual .Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Măști, triple chirurgicale pe elastic | buc | 1500 | Pe elastic, 50 de bucăți per set, din fibră. Cu certificat de calitate pe lot. |
|  | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 1320C 20 min | buc | 1000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
|  | Indicator biologic Bacillus atrophaeus ATCC 9372 | fiole | 50 | Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aer (etuve) la t° 180. Concentrația sporilor în fiola 10^6 Cu certificate de calitate |
|  | Indicator biologic Geobacillus stearothermophilus ATCC 9372 | fiole | 50 | Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aburi (autoclav) la t° 121 și 134. Concentratia sporilor în fiola 10^6 Cu certificate de calitate |
|  | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1210C 20 min, interni | buc | 1000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
|  | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1150C 15 min, interni | buc | 1000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
|  | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1210C 15 min | buc | 1000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
|  | Bowie-Dick Test Pack, 121°C-132°C 20 min | buc | 50 | pentru verificarea funcționarii autoclavelor cu aburi– simulează un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014; Cu certificat de conformitate |
|  | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat 1800C 60 min interni | buc | 1000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
|  | Dezinfectant | L | 5 | În containere de 1 l. Cu substanțe active aminele și guanidine. Pentru dezinfecția suprafețelor din laborator. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Termen minim de valabilitate 24 luni. Certificat de conformitate. |
|  | Dezinfectant steril | L | 10 | STERIL p/u clasa de curatenie A În containere de 1 l. Cu substanțe active aminele și guanidine. Pentru dezinfecția suprafețelor din laborator. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Termen minim de valabilitate 24 luni. Certificat de conformitate |
|  | Soluție dezinfectantă fără alcool pentru suprafețe sensibile ale echipamentelor de laborator | L | 5 | Cu certificat de conformitate. În conformitate cu prEN 16777 timpul de contact 1 min. |
|  | Soluție dezinfectantă pentru curățarea și dezinfecția autoclavelor | L | 5 | Cu certificat de conformitate. |
|  | Gel pentru dezinfectarea și spălarea mâinilor de 1L cu pulverizator din plastic fiecare | buc | 10 | Cu certificat de conformitate. |
|  | Cerc de cauciuc p/u autoclav | buc | 2 | Cu certificat de conformitate. |
|  | Set colorare după Gram | set | 1 | Setul trebue sa includa urmatorii coloranți: 1.Gram crystal violet 1% , 2.Gram safranin solutie, 3. Gram Lugol solution stasilized, 4.Gram Decolourizer Cu termen minim de valabilitate 24 luni. Cu certificat de calitate |
|  | Filtru de aer clasa G4(428x428x290) | buc | 10 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 1 cu dimensiunile de 428x428x290. Cu certificat de calitate |
|  | Filtru de aer clasa G4 (428x489x290 | bic | 6 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 2 cu dimensiunile de (428x489x290) . Cu certificat de calitate |
|  | Filtru de aer clasa F7(428x428x290) | buc | 10 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 1 cu dimensiunile de (428x489x290) . Cu certificat de calitate |
|  | Filtru de aer clasa F7 (428x489x290) | buc | 6 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 2 cu dimensiunile de (428x489x290) Cu certificat de calitate |
|  | Suport pentru pipete cu 4 rafturi | buc | 2 | Suport pentru pipete cu 4 rafturi desingul unghular din acrilcu dmensiunile 209x90x400mm Cu certificate de calitate |
|  | Mojare din sticla | buc | 10 | Diametru 120mm,inaltimea 80mm,grosimea sticlei 5mm rezistentă la 180°,volumul 400ml. Cu certificat de calitate |
|  | Lavete | buc | 30 | Lavete microfibra , ideale pentru o curatare eficienta. Pot fi spalate la temperaturi de pana la 95 °C |
|  | Linguri din inox | buc | 2 | Linguri din inox, material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune, L= 300mm. Cu certificat de calitate. |
|  | Pensă din inox | buc | 10 | Pensă anatomică din inox, material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune, L=145mm. Cu certificate de calitate |
|  | Foarfece din inox | buc | 5 | Foarfece de laborator din inox, material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune, vârf rotund-rotund L= 160mm. Cu certificat de calitate. |
|  | Foarfece din inox | buc | 5 | Foarfece de laborator din inox, material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune, vârf rotund- ascuțit L= 160mm. Cu certificat de calitate. |
|  | Spatula din inox | buc | 6 | Spatulă cu lingură din inox, material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune, lung. 200mm. Lingura curbată la un capăt și spatulă plată la celălalt capăt. Cu certificat de calitate. |
|  | Stativ din inox penru eprubete | buc | 6 | Stativ din inox ( material inoxidabil) rezistent la substanțe chimice și la coroziune. 220x85mm, H 70mm, godeu 17mm pentru 40 eprubete Cu certificat de calitate |
|  | Stativ din plastic pentru eprubete | buc | 20 | Stativ din plastic pentru eprubete de 16 mm x 160 mm cu 10 locuri. Cu certificat de calitate |
|  | Pahare de inox 1000ml | buc | 1 | Material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune Cu certificat de calitate |
|  | Pahare berzelius de inox 500ml | buc | 5 | Material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune Cu certificat de calitate |
|  | Tave de inox berzelius | buc | 6 | Diametru 200x300mm,inaltimea 20mm.Material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune Cu certificat de calitate |
|  | Găleată de inox 10L | buc | 2 | Material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune Cu certificat de calitate |
|  | Kit pentru dozarea heparinei(Setul include următoarele componente: cu specificația respectiva enumerate în nemerele de ordine 156-164 | kit | 2 | Un set de reactivi pentru determinarea activității heparinei cu greutate moleculară mică Proiectat pentru determinarea cantitativă a activității anti-Xa și anti-IIa în medicamente și substanțe cu heparină cu greutate moleculară mică (HBPM) folosind substraturi cromogene. Kitul pentru a fi aplicată metoda este necesar să fie procurat de la un producător și să includă companentele (Standard de lucru; Solutie tampon; Bovine albumin; antritrombin III; thrombin uman; Factor Xa chromogenic substrate; Factor X Activated (Xa) from bovine plasma; Factor IIa chromogenic substrate) enumerate cu stecificația respectiva descrisa pentru fiecare substrat Un set minim pentru 50 teste. Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate a. Bovine Albumin Serum, 2 flacoane 5 gr/ flacon CAS Nr. 9048-46-8 Pharmaceutical Intermediates nr. 1002300 Conținând aproximativ 96% din proteine Pulbere de culoare albă până la galben-maroniu deschis. Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate b. Antithrombin III, 3 flacoane 1 mg/ flacon Nr din farmacopee 1007800 Heparin cofactor, Factor Xa inhibitor Activitatea trombinei este măsurată folosind tosil-Gly-Pro-Arg-pNA 500 uM ca substrat în Tris-HCI 100 mM la 25 ° C, pH 8,2. CAS Nr. 90170-80-2. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate c. Thrombin, human, 2 flacoane 20 unit/ ambalaj Liofilizat, ~ 120 unități / mg proteină (la 25 ° C cu Chromozym TH ca substrat.), pH: 8.2-9.0, Soluția reconstituită conține EDTA 20 mM. CAS Nr. 9002-04-4 Pharmaceutical Intermediates nr. 1090100. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate d. Factor Xa chromogenic substrate, 2 flacoane 25 mg/flacon, formula chimică: CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur 2.7.5. Cu certificat de calitate e. Factor X Activated (Xa) from bovine plasma, 2 flacoane 50 μg/ flacon activitate specifică ≥50 units/mg protein. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. Cu certificat de calitate f. Factor IIa chromogenic substrate, 2 flacoane 25 mg/flacon, formula chimică: H-D-Phe-Pip-Arg-pNA.2HCl. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate g. Standard de lucru LMWH Heparin sodium reference standard BRP, 2 flacoane Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate h..Tris(hydroxymethyl)aminomethane-EDTA buffer solution pH 8.4, 2 flacoane Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate i. Soluție tampon concentrată (Tris- saline buffer concentrate), 2 flacoane Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate |
|  | Plăci de microtitrare 96 godeuri U cu baza plată sterile | buc | 1000 | Plăci de microtitrare din polistiren de calitate sterile 96 godeuri U cu baza plată,volum maxim godeu 345µl de unică folosință Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate |
|  | Pipetă multicanal volum variabil | buc. | 2 | Pipetă automată cu 8canale, componente autoclavabile, 5-50µlDisplay usor de citit, numere mari, increment mic. Calibrată conform ISO 8655. Cu certificat individual de testare și cu certificat de etalonare. Garanție 24 luni. Conform metodei Ph. Eur. 2.7.5 |
|  | Pipetă multicanal volum variabil | bu | 2 | Pipetă automată cu 8canale, componente autoclavabile, 20-200µl Display usor de citit, numere mari, increment mic. Calibrată conform ISO 8655. Cu certificat individual de testare și cu certificat de etalonare. Garanție 24 luni. Conform metodei Ph. Eur. 2.7.5 Pipetă multicanal volum variabil |
|  | Eprubete tip Eppendorf sterile de uz unic,V 1,5ml | buc | 1000 | Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate |
|  | Teu din inox reglabil | buc | 2 | Teu din inox, reglabilă, cu posibilitatea de a fi autoclavată |
|  | Ochelari transparenși de protecție panoramici autoclavabili | buc | 5 | Policarbonat întărit, anti-zgâriere și lentile corecte optic Bandă pentru cap fără latex nescămoșabilă Testați să reziste la autoclavare cu o durată de 30 de minute la 121 °C/250 °F Pot fi purtați peste ochelarii de vedere Disponibil cu orificii de ventilare superioare și/sau inferioare |
|  | Role de casă Termo | buc | 20 | Role de casă Termo pentru printerul echipamentelor 15x18mm |
|  | Role de casă Termo | buc | 20 | Role de casă Termo pentru printerul echipamentelor 15x18mm |
|  | Convertitor de fregvență 18kw puterea 380v | buc | 1 | Pentru sistema de tratare a aerului HVAC 1,2 |

Conducătorul grupului de lucru:           ____________________                          Dragoș GUȚU