| Anexa nr. 1 la caietul de sarcini Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Medii nutritive cu suplimentele necesare (repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| Medii nutritive cu suplimentele necesare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Mineral oil (flacoane cite50ml) |  |  |  | SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Bulion Giolitti Cantoni cu suplimente de la acelasi producător Soluție Pottasium tellurite 1% |  |  |  | SM SR EN ISO 6888-3 Compozitia: digest enzimatic de cazeind 10,0 g; extract de carne 5,0 g; extract de drojdie 5,0 g, cloruri de litiu 25,0 g; manitol 20,0 g; cloruri de sodiu 5,0 g; glicind 1,2 g; purivat de sodiu 3,0 g; polioxietilen sorbitari mono-aleat (Tween 80) 1,0g Supliment de telurit de potasiu 1% NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Baird Parker Agar cu suplimente de la acelasi producător Supliment Emulsie cu gălbenuş de ou cu telurit de potasiu pentru Baird Parker Agar( in flacoane cîte 100 ml) |  |  |  | SM SR EN ISO 6888 Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicindă12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Supliment emulsie cu continut de oua si telurit. Flacon a cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-300C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-80C Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Bulion Infuzie creier-inimă |  |  |  | SM SR EN ISO 6888 Compozitia: digest enzimatic de fesuturi animale 10g, infuzie deshidratatd de creier de vitel 12,5g, infuzie deshidratatd de inimi de viti 5,0 g, glucoză 2,0 g, clorura de sodiu 5,0 g, fosfat disodic, anhidru (Na2HPO4) 2,5 g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-300C Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Singe de oaie defibrinat flac |  |  |  | SM EN ISO 21871; SM SR EN ISO 7932 Certificat de conformitate ( ambalaj 25 ml in flacon) Cu livrare la solicitare (periodic) pentru asigurarea termenului de valabilitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Mediu semi Frazer cu suplimente de la acelasi producător : supliment selectiv pentru mediul semi Frazer |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Compozitia semi Frazer : pepton de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g; tripton(cazeind digerat peptic 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorurl de sodiu 20,0g,chlorua de litiu 3g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul semi Frazer: Feric ammonium citrate 112.5mg. nalidixin acid 2,25 mg, acriflavine 2,8 mg. Cutii a cite 10 flacoane. Notă: Cantitatea de supliment trebuie sa corespund cu cantitatea mediului de baza solicitata, Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat l5-300C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-80C Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Mediu FRAZER: supliment selectiv pentru mediul Frazer |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Compozitia: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de carne 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35 g, esculina 1,0 g , chlorura de Litiu 3,0g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid l0 mg, acriflavine l2,5mg Notă: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 0C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-80C |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Palcam Agar PALCAM + supliment PALCAM |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Listeria Cromogen Agar (OCLA-ISO) + supliment selective (OCLA-ISO)+ supliment selective diferencial (OCLA-ISO) |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Compozitia: digest enzimatic de tesuturi animalel8,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojdii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoza 2,0g, magnesium glicerofosfat 1,0 g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorura de sodiu 5,0g, clorura de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 2,5 g, 5- bromo-4clor-3 -indolil- B-Dglucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Borcan de max 500g. Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5-g, ceftazidime l0 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-c-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat l5-30 0C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 0C Certificat de conformitate Cu livrarea la solicitarea (periodic) pentru asigurarea termen de valabilitatea |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 Reagent Haemolysin pentru microbact Listeria |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Ambalaj volum flacon -5 ml |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 Phenol Red Broth (pentru ramnoza,xiloza)+ Discuri Ramnoza+ Discuri Xiloza |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Compozitia: digest enzimatic de țesuturi animale 10g, extract din carne 1 g, clorura de sodiu 5,0g, bromcresole Purple 0,02g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 0C |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12 TSYEA Tryptone soya yeast extract agar |  |  |  | SM EN ISO 11290-1:2017 Compozitia : Enymatic digest of cazein-17g, papaic digest of soyabean meal-3g, yeast extract-6g, glucose -2,5g, sodium clorid-5g, dipotassiumhydrogen phosphate-2,5g, agar 12-18g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 DRBC agar (Dichloran Roz Bengal Cloramfenicol) |  |  |  | SM SR ISO 21527-1 Dichloran-rose bengal chloramphenicol agar (DRBC) Compozitia: enzimatic digest of animal and plant tissues 5,0 g; DGlucose 10,0 g; Potassium dihydrogenphosphate (KH2PO4) 1,0 g; magnesium sulfate (MgSO4 xH2O) 0,5 g; dichloran (2,6-dichloro-4- nitroaniline) 0,002 g; rose bengal 0,025 g; Agar 12 g to 15 g; chloramphenicol 0,l g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14 DG 18% Dicloran Glicerol agar |  |  |  | SM SR ISO 21527-2 Compozitia: casein eruimatic digest 5,0 g D-Glucose 10,0 g; potassium dihydrogenPhosPhate (KH2 PO4) 1,0 g; magnesium sulfate (MgSO4 xH 2O) 0,5 g; dichloran(2,6' dichloro-4-nitroaniline) 0,002 g; agar 12- 15g: chloramohenicol 0,1 g. Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15 Coliforme Cromogenic Agar CCA Cu conținut de Tergitol 1,5% –ca componența mediului |  |  |  | SM ISO 9308-1 Cu conținut de Tergitol 1,5% –ca componența mediului, Compozitia: Cazeină digerată enzimatic 1,0g, Extract de drojdie 2,0g, Clorura de sodiu 5,0 g, Fosfat diacid de sodiu x 2 H2O 2,2g, Fosfat acid de sodiu 2,7g, Piruvat de sodiu 1,0g, Sorbitol 1,0g, Triptofan 1,0g, Surfalactant de alcool etoxilat secundar 0,15g, 6-Cloro-3-indoxil-b-D-galactopiranozidă 0,2 g, Acid 5-Bromo-4-cloro-3-indoxil-b-D-glucuronic, sare monohidrat de ciclohexilamoniu 0,1g, Izopropil-b-D-tiogalactopiranozid 0,1g, Agar 9g-18g Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16 Reagent Nesslers |  |  |  | SM EN ISO 16266 Ambalaj flacoane cîte 50 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17 Esculin Bila Azid agar |  |  |  | SM ISO 7899-2 Compozitia:TRiptonă 17,0g, Peptonă-3,0g, Extract de drojdie 5,0g, Bila de bou, deshidratată 10,0g, Clorura de sodiu 5,0g, Esculină 1,0g, Citrat de amoniu si fier (III)0,5g, Azida de sodiu 0,15g, Agar 8g-18g. Regim autoclavarea 121 0 C 15 min.Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18 KIT pentru colorarea spori (B.cereus) |  |  |  | SM SR EN ISO 7232 Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19 Filtre pentru ape băutură diam. porilor 0,65 µm, 1 cut - 100 buc |  |  |  | GOST 30712 Diametru filtrului 50 mm Diametru porilor 0,65 µm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 20 Filtre hidrofob diametru pentru protecţia pompei cu vid |  |  |  | Filtre pentru protecția pompei tip (VACUSART) Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 21 Tava din inox 44/34 cm |  |  |  | Tava din inox lungimea 44 cm lățimea 34 cm |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22 Tuburi sterile din plastic volum 10 ml |  |  |  | Gradate, lungimea 29 cm, Diametru 1 cm, volumul 10 ml Ambalat individual Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 23 Cilindre gradate din sticlă Vol. 100 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Classa A volumul 100 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 24 Eprubete insurubabile din sticle diametru- 20 mm h100mm |  |  |  | Eprubete insurubabile din sticle diametru-15 mm h100mm cu copac din plastic |  |  |  |  |  |  |
| Lot 25 Eprubete gradate din sticlă cu dop din sticlă volum-20ml diam15mm lungimea 190mm |  |  |  | Eprubete gradate din sticlă cu dop din sticlă volum-20ml diam15mm lungimea 190mm |  |  |  |  |  |  |
| Lot 26 Şpatule din plastic diametru 2mm |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Sterile, ambalat individual diametru - 2mm Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 27 Pipete sterile Vol. 1 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 1 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 28 Pipete sterile Vol. 10 ml |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 10 ml Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 29 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 121 0C 15min |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 30 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 132 0C 20min |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 31 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 115 0C 15min |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 32 Indicator biologic Pentru controlul sterilizarea autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus |  |  |  | Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului - stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus Flacon minim 25 stripuri. Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 33 Dezinfectant - pastile |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Jaclor pastile (dezinfectant) Certificat de conformitate Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 34 Lactobacillus sakei subspecia sakei (ATCC 15521) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 35 Listeria ivanovii (ATCC 19119) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 36 Listeria monocytogenes (ATCC 7644) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 37 Salmonella enteritidis (ATCC 13076) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 38 Salmonella enterica serovar paratyphi A (ATCC 9150) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 39 Clostridium perfringens (WDCM 0007) ATCC13124 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 40 Citrobacter freundii (ATCC 43864) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 41 Mucor racemosus (ATCC42647) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 42 Escherichia coli ATCC 25922 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 43 Escherichia coli ATCC 8739 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 44 Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 45 S.aureus ATCC 25923 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil valabil minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 46 Staphylococcus aureus ATCC 6538 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 47 Staphylococcus epidermidis WDCM00036 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 48 Candida albicans ATCC 10231 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 49 Aspergilus braziliensis (ATCC 16404) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 50 Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 51 Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 52 Bacilus cereus (ATCC 11778) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 53 Saccharomyces cerevisiae (ATCC 9763) |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 54 Listeria grayi ATCC 25401 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 55 Listeria innocua ATCC 33090 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil valabil minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 56 Aspergilus restrictus ATCC42693 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 57 Bacillus subtilis Spizizeni WDCM 00070 |  |  |  | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 58 Anaerobic indicator |  |  |  | SM ISO 15213:2016 (In cutie 100buc ) Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| Lot 59 AnaeroGen |  |  |  | SM ISO 15213:2016 (In cutie 10 buc) Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |