# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Necesarul de reactive/reagenți pentru parcursul anul 2020 
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Leova

- IDNO: 1003605150283___________________________________________________

- Adresa: or. Leova str. Ștefan cel Mare, 63

- Numărul de telefon/fax: 0263 2-24-98\2-21-41

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: juristsrleova@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): institutie publica.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33696500-0 | LOTUL NR: 1 Reagenți, calibratori și material de control p/u analiz. Biochimic automat A 15 Biosystems(sistem închis)(a. 17 Ord MS nr.374), accesorii/consumabile/piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | AST/GOT set 5 fl. X 50 ml | set | 16 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. X 50ml | 5 660,4 |  |
| 2 |  | ALT/GPT set5 fl. X 50 ml | set | 16 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. X 50 ml | 5 660,4 |  |
| 3 |  | ALBUMIN set5 fl.x 50 ml | set | 2 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. X 50 ml | 310,25 |  |
| 4 |  | ALP-AMP set 5 fl.x 20 ml | set | 2 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. X 20 ml | 385.63 |  |
| 5 |  | a-AMYLASE set 5 fl.x 20 ml | set | 25 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. X 20 ml | 16 640,41 |  |
| 6 |  | BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. X 50 ml | set | 16 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. X 50 ml | 3 461,2 |  |
| 7 |  | BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. X 50 ml | set | 16 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. X 50 ml | 3 461,2 |  |
| 8 |  | CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. X 50 ml | set | 2 | Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. X 50 ml | 877,83 |  |
| 9 |  | CHOLESTEROL set 10 fl. X 50 ml | set | 8 | Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. X 50 ml | 4 116,2 |  |
| 10 |  | CREATININE set 10 fl. X 50 ml | set | 6 | Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. X 50 ml | 1 202,1 |  |
| 11 |  | GLUCOSE set 10 fl. X 50 ml | set | 10 | Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. X 50 ml | 2 003,5 |  |
| 12 |  | IRON-FERROZINE set 5 fl. X 50 ml | set | 2 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. X 50 ml | 1 093,83 |  |
| 13 |  | PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. X 50 ml | set | 2 | Ambalaj standard p/u A 15, set | 579.08 |  |
| 14 |  | TRIGLYCERIDES set 10 fl. X 50 ml | set | 2 | Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl.x 50 ml | 1 284,46 |  |
| 15 |  | UREA/BUN-UV set 5 fl. X 50 ml | set | 12 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 50 ml | 4 325.2 |  |
| 16 |  | URIC ACID set 10 fl. X 50 ml | set | 3 | Ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml | 1 748,22 |  |
| 17 |  | FOSFOR ANORGANIC set 3x24ml, 2x15ml | set | 2 | ambalaj standard p/u A 15, set 3fl x 24ml + 2fl x 15ml | 273,33 |  |
| 18 |  | MAGNEZIU set 5x16ml, 2x10ml | set | 3 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 flx15ml+2flx10ml | 360,00 |  |
| 19 |  | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. X 20 ml + standard cantitate suficientă | set | 3 | Ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml | 4 566,65 |  |
| 20 |  | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. X 20 ml+ standard cantitate suficientă | set | 3 | Ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml | 2 718,27 |  |
| 21 |  | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. X 5 ml | set | 2 | Ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml | 2 220,26 |  |
| 22 |  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 20 fl. X 5 ml | set | 0,5 | Ambalaj standard p/u A 15, set 20 fl. x 5ml | 2 230,47 |  |
| 23 |  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 20 fl. X 5 ml | set | 0,5 | Ambalaj standard p/u A 15, set 20 fl.x 5 ml | 2 230,47 |  |
| 24 |  | HEMOGLOBIN A 1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 60 ml | set | 8 | Ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 60 ml | 32 615,06 |  |
| 25 |  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml | set | 2 | Ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0,5 ml | 847,38 |  |
| 26 |  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml | set | 2 | Ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0,5 ml | 847,38 |  |
| 27 |  | Soluție concentrate de spălare fl 100 ml p/u A-15 | flacon | 2 | Fl. 100 ml | 2 159,15 |  |
| 28 |  | Soluție concentrate de system lichid fl. 1000 ml p/u A-15 | flacon | 2 | Fl. 1000 ml | 1 808,51 |  |
| 29 |  | PHOTMETRIC LAMP | buc | 1 | Timp de lucru>2000 ore | 612,98 |  |
| 30 |  | Roter de reacție p/u analizator A-15 set 10 buc | set | 15 | Specific p/u A 15 set 10 buc | 20 099,25 |  |
| 31 |  | Cuva pentru ser la analizator A-15 set 1000 buc | set | 4 | Specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc | 1 417,53 |  |
|  |  | LOTUL NR:2 Reagenți, calibratori și material de control p/u analiz. Hematologic automat “Benesfera” (system închis)(a. 17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii/consumabile/piese de schimb(a.18Ord.MS nr.374din05.05.14) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Diluent. Set 20 lit. p/u Benesfera | set | 15 | Lichid stabil, gata pentru utilixare. Ambalaj 20 lit. | 7 830,00 |  |
| 2 |  | Detectoterge. Srt 1l. pentru Benesfera | set | 20 | Lichid stabil, gata pentru utilizare. Ambalaj 1l. | 11 952,00 |  |
| 3 |  | Cimet. Set 0.5 l. pentru Benesfera | set | 20 | Lichid stabil, gata pentru utilizare. Ambalaj 0,5l | 10 620,00 |  |
| 4 |  | Material de control hematologic pentru Benesfera, 3 nivele | set | 3 | 3 nivele, 3 fl * 2,5 ml | 3 625,00 |  |
| 5 |  | Soluție de hipoclorid 0,5 % | flacon | 2 | Sol de 0,5% | 1 000,00 |  |
| 6 |  | Valve de distribuție a reagenților pentru Benesfera | Unit. | 2 | Produs de către producătorul utilajului |  |  |
| 7 |  | Cameră pentru citirea eritrocitelor pentru Benesfera | unit | 1 | Produs de către producătorul utilajului |  |  |
| 8 |  | Cameră pentru citire leucocitelor | unit | 1 | Produs de către producătorul utilajului |  |  |
|  |  | LOTUL NR:3 Reagenți, calibratori și material de control p/u analiz. CLINDIAG CA -02(a.17 Ord.MS nr.374din05.05.14), accesorii/consumabile piese de schimb(a.18 Ord.MS nr. 374 din 05.05.14). |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Tromboplastină p/u CLINDIAG-02 (Timpul protombinic după Kvic) | Set(100 teste) | 25 | Reagent liofilizat cu, CC12 și plazmă de control (plazmă-calibrator) cu activ. 10-15 sec. Și ISI nu mai mare de 1.1 fl. cu conținut pînă la 5 ml. Timp de păstrare după restabilire 14 zile | 3 150,00 |  |
| 2 |  | Fibrinogen după metoda Claus set 4 fl x 2 ml+ imidazole cantitate suficientă, pentru CLINDIAG -02 | Set | 5 | Reagent liofilizat cu plasma de control (plasma-calibrator), set. 9,5 ml, 30 teste | 4 576,08 |  |
| 3 |  | Cuve p/u CLINDIAG -02 | Buc | 4000 | Cuve pentru probe, compatibilă cu CLINDIAG -02 din polesterol, amb. Pînă la 1000 buc | 7 533,33 |  |
| 4 |  | Baghete pentru agitare p/u CLINDIAG -02 | Buc | 4000 | Baghete pentru agitare probelor compatibile cu CLINDIAG -02, ambalate pînă la 1000 buc | 1 700,00 |  |
|  |  | Toate produsele să fie producătorul utilajului. |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL NR: 4 Reagenți, calibratori și material p/u analiz. Automat MISSION U 120 (sist. închis)(a. 17 Ord.MS nr. 374 din 05.05.14), accesorii/consum./piese de schimb (a. 18 Ordin MS nr.374 din 05.05.14). |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Teste p/u urină ACON, 11 parametri. Set 100 teste | set | 130 | Set 100 teste, specific pentru analizatorul Mission U 120 | 14 625,00 |  |
| 2 |  | Material de control cu 2 nivele set 2 fl. X 10 ml. Acon. Pentru MISSION U 120 | Set | 3 | Set 2 fl. x 10 ml | 405,00 |  |
|  |  | LOTUL NR:5 Accesorii/consumabile/piese de schimb p/u echipament medical de laborator. (a.18 ord. MS nr. 374 din 05.05.14) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lampă halogenă p/u microscop binocular | buc | 5 | 20 W-6V-G 4 | 95,95 |  |
| 2 |  | Lampă p/u Stat Fax 3300 | Buc | 4 | 10W-6V-G4 | 191,91 |  |
| 3 |  | Lampă p/u hemoglobinometru Hb-20 | Buc | 2 | Specific pentru hemoglobinometru Hb-20 | 95,95 |  |
| 4 |  | Termohârtie pentru Stat Fax 4700 | Buc | 10 | Specific pentru Stat Fax 3300 | 125,00 |  |
| 5 |  | Termohîrtie pentru printer la analizatorul Mission U 120 | Buc | 20 | Specific pentru Mission U 120 | 122,25 |  |
| 6 |  | Termohârtie pentru Stat Fax 3300 | Buc | 5 | Specific pentru Stat Fax 3300 | 128.1 |  |
|  |  | LOTUL NR:6 Reageți și consumabile pentru analizatorul imunologic Stat Fax 4700. Analize imunoenzimatice. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Test-sistem pentru determinarea Hbs-Ag, cu calibrator, control pozitiv și control negative inclus | set | 10 | Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare. | 6 250,00 |  |
| 2 |  | Test- system pentru determinarea HCV- Ab. Cu calibrator, control pozitiv și negative inclus | Set | 5 | Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare. | 3 725,00 |  |
| 3 |  | Test- system pentru determinarea HAV-Ab. Cu calibrator, control pozitiv și negative inclus | Set | 1 | Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare. | 860,00 |  |
| 4 |  | Test- system pentru determinarea HBc-Ab cu calibrator, control pozitiv și negative inclus. | Set | 5 | Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare. | 3 475,00 |  |
| 5 |  | Test- system pentru determinarea hormonului fT-3 | Set | 3 | Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare. | 3 450,00 |  |
| 6 |  | Test- system pentru determinarea hormonului fT-4 | Set | 8 | Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare. | 9 200,00 |  |
| 7 |  | Test- system pentru determinares hormonului TSH | Set | 8 | Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare. | 8 560,00 |  |
| 8 |  | Test- system pentru determinarea Anti TPO | set | 3 | Set 96 teste, cu stripuri detașabile, posibilitatea de a efectua câte o analiză. Substratul și cromogenul să fie într-un flacon gata pentru utilizare. | 4 830,00 |  |
|  |  | LOTUL NR:7 Specif.standart p/u investig. Clinice generale, hemotologice. Veselă și articole de unstensilă care nu se regăsesc în (a. 3 ord. MS nr.701 din 18.10.10) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Eprubetă cu Citrat Na 0,25 ml de 3,8 % | buc | 3500 | Vol. 2,5 ml, din masă plastică cu capac, cu etichetă, în stativ cîte 50 eprubete, ambalaj pînă la 1500 buc. | 1 800,00 |  |
| 2 |  | Eprubetă din m/plastic cu tampon steril | Buc | 300 | Eprubetă cu etichetă, lungimea eprubetei și tamponului pînă la 140 mm | 388,33 |  |
| 3 |  | Minieprubetă cu K3 EDTA | Buc | 6000 | Vol. 0,5 ml, capitolul prelucrat cu K3EDTA, cu etichetă, cu fund plat, cu capac de cauciuc, cu valva sub forma de cruce, în stativ pînă la 100 buc. Pe fiecare să fie indicat termenul de valabilitate si lotul. | 10 166,66 |  |
| 4 |  | Eprubetă din sticlă pentru Stat Fax | buc | 500 | Vol. 5 ml dimensiuni 12x 75x0,6 mm, cilindrică, sticlă borosilicată, ambalaj pînă la 250 buc | 280,00 |  |
| 5 |  | Container pentru urină nesteril | Buc | 15000 | Vol. 150 ml. Din masă plastică cu etichetă și capac. | 14 816,66 |  |
| 6 |  | Pipetă serologică sterile, ambulate individual pentru colectarea sîngelui capilar | Buc | 5000 | Vol. 1ml din masă plastică, ambalaj pînă la 1000 buc. Data producerii să fie indicată pe fiecare pipetă serologică | 6 333,33 |  |
| 7 |  | Eprubete din masa plastic | Buc | 10000 | Transparentă, vol. 12ml, cu capac | 4 750,00 |  |
| 8 |  | Lancete sterile | Buc | 10000 | Ambalate individual, în cutii cîte 200 buc |  |  |
| 9 |  | Solution pack Na/K800 ml | Unit | 6 | Compatibil cu analizatorul Na/K EassyLyte | 19 800,00 |  |
|  |  | LOTUL NR:8 Reagenți pentru reacțiile izoserologice |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Țolicon Anti-A | flacon | 6 | Flacoane cu picurătoare cîte 10.0 ml | 240.00 |  |
| 2 |  | Țolicon Anti-B | Flacon | 6 | Flacoane cu picurătoare cîte 10.0 ml | 240,00 |  |
| 3 |  | Țolicon Anti-D super | Flacon | 6 | Flacoane cu picurătoare cîte 10.0 ml | 360,00 |  |
| 4 |  | Țolicon Anti – AB | Flacon | 2 | Flacoane cu picurătoare cîte 10.0 ml | 100,00 |  |
| 5 |  | Țolicon Anti Kell | Flacon | 2 | Flacoane cu picurătoare cîte 10.0 ml | 130,00 |  |
|  |  | LOTUL NR: 9 Reagenți pentru reacțiile imunologice |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Factorul reumatoid(RF-factor) | set | 5 | Set 150 teste. Reagent 8ml. Control pozitiv și negativ câte 1ml. Flacoane cu picurătoare. | 799,08 |  |
| 2 |  | Proteina C- reactive (CRP) | Set | 8 | Set 150 teste. Reagent 8ml. Control pozitiv și negativ câte 1ml. Flacoane cu picurătoare. | 1 329,00 |  |
| 3 |  | Antistreptolizina- O(ASO) | Set | 5 | Set 150 teste. Reagent 8ml. Control pozitiv și negativ câte 1ml. Flacoane cu picurătoare. | 800,00 |  |
|  |  | LOTUL NR:10 Teste |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Test diagnostic Troponina I | test | 200 | Set 20 teste |  |  |
|  |  | LOTUL NR:11 Reagenți pentru investigații clinice generale, hematologie |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Hemoglobin Drabkin | Flacon | 5 | Lichid concentrat, flacoane a cîte 50 ml |  |  |
| 2 |  | Azur-Eozină Romanovski | Flacon | 2 | Lichid gata pentru folosire. Flacon a cîte 1000 ml |  |  |
| 3 |  | Acid acetic concentrate | Flacon | 1 | Lichid. Flacon de 1 l |  |  |
| 4 |  | Acid azotic concentrate | Flacon | 1 | Lichid. Flacon de 1 l |  |  |
| 5 |  | Fenol (acid carbolic) | flacon | 1 | Cristalic. Flacon de 0,5 kg |  |  |
| 6 |  | Citrat de natriu x 5,5 H2O | flacon | 2 | Cristalic. Flacon de 0,5 kg |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_Reagenții enumerați în loturile nr. 1,2,3,4 pentru fiecare lot aparte, să fie de la aceiași producător. Ofertanții cîștigători de anumite  loturi sau poziții, direrite de cele cu care cu care s-a lucrat până la momentul încheierii Contractului, își asumă responsabilitatea și toate cheltuelile pentru reprogramarea utilajului, instruirea personalului și deservirea profilactică pe întreaga perioadă a acțiunii Contractului. Personalul tehnic, care va fi implicat în programarea și deservirea profilactică a utilajului, va deține în mod obligatoriu certificat autorizat de la producătorul utilajului, privitor la permisiunea îndeplinirii acestor lucrări.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________Nu se admite____________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați. 10 zile, la comanda cumpărătorului

- Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2020_____

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ___nu se aplică_________

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Da |
| 2 | Garanția pentru ofertă 2% | Original potrivit modelului din documentele de licitație, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 3 | Licenta de activitate | Copie confirmativă cu ștampila și semnătura participantului | Da |
| 4 | Situația financeară(ultimul Raport financiar) | Copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 5 | Certificat de înregistrare a întreprinderii și/sau decizia emis de Camera Înregistrării de Stat(Ministerul Dezvoltării Informaționale) | Copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 6 | Lista fondatorilor sau extrasul din Registrul de Stat | Copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 7 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Da |
| 8 | Specificații tehnice/Specificații de preț | Formularul F4.1 și F 4.2 Semnat electronic de către operatorul economic | Da |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public national- eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie confirmativă cu ștampila și semnătura participantului (valabilitatea certificatului conform cerințelor ) | Da |
| 10 | Declarația privind conduit etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere(F 3.4) | Original potrivit modelului din documentele de licitație, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 11 | Declarația privind situația personal a operatorului economic(F 3.5) | Original potrivit modelului din documentele de licitație, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 12 | Formularul informative despre ofertant(F 3.3), și toate documentele enumerate pa pct. 1.9 din acesta | Original potrivit modelului din documentele de licitație, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 13 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie eliberat de banca deținătoare de cont; copia-confirmată semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 14 | Certificat de calitate ISO 9001, CE sau echivalentul și sau Certificat de la Producător(pașaport ethnic al produselor) | Copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 15 | Certificat de compatibilitate a reactivilor oferiți, eliberat de către producătorul utilajului. | Copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 16 | Certificat de compatibilitate a pieselor de schimb la echipamentul medical din dotare, eliberat de către producătorul echipamentului | Copia confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz______nu se aplică____________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț minim și care corespunde cerințelor solicitate;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplica |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _____ Informația o găsiți în SIA RSAP _________________

- pe: [data] ___ Informația o găsiți în SIA RSAP _____________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: ____30 zile___________________

- Locul deschiderii ofertelor: _______ SIA RSAP ________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ____limba română___

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ___nu se aplică__________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____nu se aplică______________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică |  |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică_________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:   Andrei Malașevschi                                                 L.Ș.