	Institutia de educatie timpurie nr. 183,  str. Deleanu, 1/1, DETS Buiucani
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de raparatia acoperisului la IET 183, DETS Buiucani
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Reparatia capitala acoperisului

	
	
	

	1
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	150,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	70,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	9,0000

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	80,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	12,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	4,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	3
	IzF18B


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm 

	m2
	80,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	20,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,2400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5600

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	693,6000

	
	2664102102018
	Mortar ciment M-100
	m3
	1,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,9600

	
	
	Total
	
	
	

	4
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer 

	m2
	150,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	6,0000

	
	2413317346000
	Praimer sau anolog
	kg
	45,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0450

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat) 
Material marunt=1,0550


	m2
	150,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	109,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,5000

	
	26821326004701
	Uniflex EKP
	m2
	181,9875

	
	1120206201035
	Gaz metan in butelii
	kg
	47,4750

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	7,5000

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	1,5000

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat) 
Material marunt=1,0550


	m2
	150,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	109,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,5000

	
	26821326004702
	Uniflex EPP 
	m2
	181,9875

	
	1120206201035
	Gaz metan in butelii
	kg
	47,4750

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	7,5000

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	1,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Reparatia capitala acoperisului
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari diverse

	
	
	

	7
	TrB22C2B


	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m 

	t
	17,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,1800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,5900

	
	
	Total
	
	
	

	8
	TsH92B


	Incarcarea in auto: material demontat 

	t
	17,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	18,8700

	
	
	Total
	
	
	

	9
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	17,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	6,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	


	
	Total
	
	


	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


