| Alimentarea cu gaze naturale a gradinitei de copii situata in intravilan, nr. cad.3134205.098, s.Hartopul Mare, r-l Criuleni. Obiect №04/20 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta № 2-1-4

Centrala termica autonoma. Automatizare (marca АIT/АAGI.SU1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |
| 1 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Термоманометр) | buc | 5,00 |  |  |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр ) | buc | 10,00 |  |  |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр ДМ2010Сг) | buc | 5,00 |  |  |
| 4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Напоромер НМП-100) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Датчик-реле напора ДЕ-57-6) | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Сигнализатор уровня РОС-301) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (Сигнализатор загазованности) | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (Сейсмический сенсор) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (GSM-модуль с антенной, с блоком питания) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Оборудование для управления котлами фирмы "Thermona": |  |  |  |  |
| 10 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Регулятор РТ 59Х ) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Датчик наружной температуры Q 01) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Накладной датчик температуры с кабелем So 10001) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (GSM-модуль для управления через мобильный телефон, комплектно с антенной, блоком питания ~220В, с кабелем 1,5м GSM-GST 1) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Внешний модуль сигнализации неисправности, с кабелем 1,5м, MS 2 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Интерфейс IU) | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Коннектор) | 1 conector | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Электроаппаратура |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-532-5 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 6 | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Ручная кнопка) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare (Оповещатель светозвуковой, наружный) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Трубопроводная арматура |  |  |  |  |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( Кран проходной пробковый, 11Б12бк) | buc | 3,00 |  |  |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Кран трехходовой муфтовый Ду15, 14М1-16 ) | buc | 20,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Кабели и провода |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,36 |  |  |
| 23 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 |  |  |
| 24 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,66 |  |  |
| 25 |  | Cablu КВВГнг-LS сеч.2х1,0 мм2 | m | 10,00 |  |  |
| 26 |  | Cablu КВВГнг-LS сеч.4х1,0 мм2 | m | 93,00 |  |  |
| 27 |  | Cablu КВВГнг-LS сеч.5х1,0 мм2 | m | 5,00 |  |  |
| 28 |  | Cablu КВВГнг-LS сеч.7х1,0 мм2 | m | 3,00 |  |  |
| 29 |  | Cablu КВВГнг-LS сеч.10х1,0 мм2 | m | 6,00 |  |  |
| 30 |  | Cablu КВВГЭнг-LS сеч.2х0,75 мм2 | m | 5,00 |  |  |
| 31 | 08-02-158-7 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 14 (Заделка для кабеля ) | buc | 56,00 |  |  |
| 32 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,05 |  |  |
| 33 |  | Кабель информационный, сечение 4х2х0,35мм2 LAPP-LIV-TR | m | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Импульсивные проводки |  |  |  |  |
| 34 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel | 100 m | 0,115 |  |  |
| 35 |  | Труба стальная электросварная Д=10х1,2мм ГОСТ10704-91 | m | 1,50 |  |  |
| 36 |  | Труба стальная электросварная Д=18х1,2мм ГОСТ10704-91 | m | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Монтажные материалы |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime pina la 40 mm | 100 m | 0,12 |  |  |
| 38 |  | Canal din PVC ( Мини-канал ТМК 1020) | m | 12,00 |  |  |
| 39 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,12 |  |  |
| 40 |  | (ИЭК) Лоток проволочный, исп.1, 85х300х3000мм CLWG10-085-300-3 | m | 12,00 |  |  |
| 41 |  | (ИЭК) Разделительная перегородка, исп.1, h 80, длина 2000мм CLP1F-080-2 | m | 12,00 |  |  |
| 42 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,20 |  |  |
| 43 |  | Труба ПВХ Д=16мм гофро СTG20-16-K41-100I | m | 20,00 |  |  |
| 44 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,003 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Прачечная/ система ГСВ |  |  |  |  |
| 45 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Термоcтат) | buc | 2,00 |  |  |
| 46 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Термоманометр) | buc | 5,00 |  |  |
| 47 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр ) | buc | 4,00 |  |  |
| 48 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Датчик-реле потока лепестковое, ДР-ПП-09-20) | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,07 |  |  |
| 50 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,03 |  |  |
| 51 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 52 |  | Cablu КВВГнг-LS сеч.4х1,0 мм2 | m | 20,00 |  |  |
| 53 | 08-02-158-7 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 14 (Заделка для кабеля ) | buc | 8,00 |  |  |
| 54 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Кран трехходовой муфтовый Ду15, 14М1-16 ) | buc | 9,00 |  |  |
| 55 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime pina la 40 mm | 100 m | 0,07 |  |  |
| 56 |  | Canal din PVC ( Мини-канал ТМК 1020) | m | 7,00 |  |  |
| 57 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,03 |  |  |
| 58 |  | Труба ПВХ Д=16мм гофро СTG20-16-K41-100I | m | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Сheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Приборы и средства автоматизации. |  |  |  |  |
| 59 | Pretul firmei | Термоманометр, диапазон измерения 0...120С | buc | 4,00 |  |  |
| 60 | Pretul firmei | Термоманометр, диапазон измерения -30...50С | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pretul firmei | Манометр, диапазон измерения 0...0,4МПа | buc | 9,00 |  |  |
| 62 | Pretul firmei | Манометр, диапазон измерения 0...0,6МПа | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul firmei | Манометр cигнализирующий ДМ 2010Сг | buc | 5,00 |  |  |
| 64 | Pretul firmei | Напоромер мембранный, НМП-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul firmei | Датчик - реле напора, пределы уставок 0,6...6,0кПа, ДЕ-57-6 | buc | 2,00 |  |  |
| 66 | Pretul firmei | Сигнализатор уровня, исполнение 1, с тремя датчиками уровня, РОС-301 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pretul firmei | Сигнализатор загазованности по метану, с ИПБ 220В, "Страж S10 A3K" | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul firmei | Сигнализатор загазованности по угарному газу, с ИПБ, "Страж S30 A3K" | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Сейсмический сенсор, SEISMIC M16 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul firmei | GSM-модуль с антенной, с блоком питания, 2DI, 2DO, 1AI, -6-12В Ke-GSM25 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Оборудование для управления котлами фирмы "Thermona": |  |  |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Регулятор каскадный и температуры, коммуникация по протоколу OpenTherm РТ 59Х Арт. 43506 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Датчик наружной температуры Q 01 Арт. 40579.1 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Накладной датчик температуры с кабелем So 10001 Арт. 23657 | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul firmei | GSM-модуль для управления через мобильный телефон, комплектно с антенной, блоком питания, с кабелем 1,5м GSM-GST 1 Арт. 43460 | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pretul firmei | Внешний модуль сигнализации неисправности, с кабелем 1,5м, MS 2 Арт. 43570 | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Pretul firmei | Интерфейс IU 05 Арт. 40922 | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Pretul firmei | Интерфейс IU 04.10 Арт. 40068 | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Наконечник BS 95/7 Арт. 21650 | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Pretul firmei | Коннектор TUV Арт. 21645 | buc | 3,00 |  |  |
| 80 | Pretul firmei | Коннектор 2,54 Арт. 21540 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Электроаппаратура |  |  |  |  |
| 81 | Pretul firmei | Пост управления, ПКУ15-21-231-54У2 | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | Pretul firmei | Ручная кнопка аварийная, в корпусе с защитным стеклом, 1рк, 220В, IP65 OA1-WO1-D-01-230 | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Pretul firmei | Оповещатель светозвуковой, наружный, Циклоп-3 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Прачечная/ система ГСВ |  |  |  |  |
| 84 | Pretul firmei | Термостат поверхностный, пределы измерения 0...90*С | buc | 2,00 |  |  |
| 85 | Pretul firmei | Термоманометр, диапазон измерения 0...120С | buc | 4,00 |  |  |
| 86 | Pretul firmei | Термоманометр, диапазон измерения -30...50С | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | Pretul firmei | Манометр, диапазон измерения 0...0,4МПа | buc | 1,00 |  |  |
| 88 | Pretul firmei | Манометр, диапазон измерения 0...0,6МПа | buc | 3,00 |  |  |
| 89 | Pretul firmei | Датчик-реле потока лепестковое, 220В ДР-ПП-09-20 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |