| Anexa nr. 22 la Documentația standard la OMF nr.115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor medicale anul 2026 COP |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Monitoare de pacient, inclusiv cu module de temperatură, presiune arterială neinvazivă (NIBP) şi invazivă (IBP), SPO2 şi ECG; Conform caietului de sarcini atașat. Dispozitive de anestezie; Conform caietului de sarcini atașat. Dispozitive de resp. Artificială; Conform caietului de sarcini atașat. Dispozitive de electrochirurgie; Conform caietului de sarcini atașat. Dispozitive de resuscitare; Conform caietului de sarcini atașat. Electrocardiografe, (ap.Holter); Conform caietului de sarcini atașat. Pompe de infuzie, seringă; Conform caietului de sarcini atașat. Dispozitive ultrasonografie; Conform caietului de sarcini atașat. Analizatoare de toate tipurile, inclusiv biochimice; Conform caietului de sarcini atașat. Sterilizatoare cu aer uscat şi sterilizatoare cu aburi (autoclave); Conform caietului de sarcini atașat. Termostat; Conform caietului de sarcini atașat. Frigider de laborator; Conform caietului de sarcini atașat. Baie de apa; Conform caietului de sarcini atașat. Decongelator de plasma; Conform caietului de sarcini atașat. Dispozitive de fizioterapie; Conform caietului de sarcini atașat. Microscop; Conform caietului de sarcini atașat. Pulsoximetre; Conform caietului de sarcini atașat. Dispozitive de masurare a presiunii arteriale (tonometre mecanice); Conform caietului de sarcini atașat. Dispozitive de masurare a presiunii arteriale (tonometre automate); Conform caietului de sarcini atașat. Set de lentile de testare oftalmologica (266); Conform caietului de sarcini atașat. Psihrometru; Conform caietului de sarcini atașat. Dozatoare mecanice şi electronice de laborator; Conform caietului de sarcini atașat. Cântar Clasa III; Conform caietului de sarcini atașat. Balanta analitica Clasa II; Conform caietului de sarcini atașat. Etalonare set greutati Clasa M1; Conform caietului de sarcini atașat. Termometre sticla; Conform caietului de sarcini atașat. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |