WinСмета2000

| Ingradirea perimetrului terenului debarcaderului SPF Costesti a directiei regionale Nord a IGPF a MAI or. Costesti r-l Riscani | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 177 611,11 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie-montaj |  |  |  |  |  |
| 1 | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din metal montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu beton, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения , по металлическим столбам, на расстоянии 2,5 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей gr.=4mm, со столбами 50x50x4 h=2.5 |  | m | 297,000 | 303,769 | 90 219,390 |
| 2 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tarе |  | m3 | 8,000 | 121,662 | 973,300 |
| 3 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  | m3 | 8,000 | 24,794 | 198,350 |
| 4 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) |  | m3 | 8,000 | 1 217,666 | 9 741,330 |
| 5 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal. ворота из европанелей . оцинкованные gr=4mm 2.5x2.05 m (LxH), в обрамлении из метал. профиля 50x50x4, на метал. столбах 80x80x5 2шт |  | m2 | 10,000 | 710,324 | 7 103,240 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie-montaj |  |  |  | 108 235,610 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 23 117,050 |

|  | Прямые затраты | lei |  |  | 108 235,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale | 22,50 % |  |  | 5 201,34 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 113 436,95 |
|  | C. de transport | 10,00 % |  |  | 8 511,86 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 121 948,81 |
|  | Cheltueli de regie | 14,50 % |  |  | 17 682,57 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 139 631,38 |
|  | B. de deviz | 6,00 % |  |  | 8 377,88 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 148 009,26 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 29 601,85 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 177 611,11 |
|  | Incluziv salariu |  |  |  | 23 117,05 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |