| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: “materiale de construcție și articole conexe ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fir |  |  | electric PVS 5x4, flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciţi, izolaţie şi manta din PVC. |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupator |  |  | - Întrerupator UZO 4P 32А/100mA (tip AC) |  |  |  |  |  |
|  | Lavoar |  |  | - Din metal, emaliată 500x500mm, echipată cu sifon și elemente de fixare |  |  |  |  |  |
|  | Electrozi |  |  | - pentru sudat, d3.2mm pentru curent alternativ 1-minim 110-maxim 135A (1cut-4,5kg) |  |  |  |  |  |
|  | Robinet |  |  | - Din alama cu ventil d.15 FFmm(1/2”) |  |  |  |  |  |
|  | Plită |  |  | - Din fontă, cu 2 ochi, cu mărime de 70x40cm |  |  |  |  |  |
|  | Plită |  |  | - Din fontă, cu 1 ochi, cu mărime de 40x40 |  |  |  |  |  |
|  | Vopsea |  |  | Email alchidic de culoare gri 2,7 kg/1buc, lucios pentru metal, lemn si beton, poate fi folosit atat la lucrarile din exterior cat si la lucrarile din interior. - Echivalentul Palitra Начало формы |  |  |  |  |  |
|  | Cuie |  |  | - Pentru construcții 3x70mm |  |  |  |  |  |
|  | Cuie |  |  | - Pentru construcții 3x50mm |  |  |  |  |  |
|  | Cuie |  |  | - Pentru construcții 3x30mm |  |  |  |  |  |
|  | Diluant |  |  | - 0,9l-1buc |  |  |  |  |  |
|  | Şpaclu |  |  | - Pentru fasade cu miner de plastic 10 cm |  |  |  |  |  |
|  | Şpaclu |  |  | - Pentru fasade cu miner de plastic 20 cm |  |  |  |  |  |
|  | Şpaclu |  |  | - Pentru fasade cu miner de plastic 40cm |  |  |  |  |  |
|  | Plasa abrazivă |  |  | - Plasă abrazivă K 220, pentru prelucrarea tencuielii (1set-10buc) |  |  |  |  |  |
|  | Pigment |  |  | Ultramarin albastru, pentru var - (1pach-150gr) |  |  |  |  |  |
|  | Profil de ghidaj |  |  | - W10 mmx2,5m, material oțel zincat. |  |  |  |  |  |
|  | Spumă |  |  | - Poliuretanică de montaj, rezinstentă la temperaturi mari.Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor. |  |  |  |  |  |
|  | Perie |  |  | - De sîrmă, cu mîner din plastic |  |  |  |  |  |
|  | Pistol |  |  | - Pentru spumă |  |  |  |  |  |
|  | Pistol |  |  | - Pentru silicon |  |  |  |  |  |
|  | Ruletă |  |  | - Cu fixare,25 mm de 10m |  |  |  |  |  |
|  | Pensulă |  |  | Pensula pentru vopsit, cu maner din PVC, confectionată din par mixt. Recomandată pentru aplicarea oricarui tip de amorsa, grund, vopsea lavabila sau email, cu dimensiune de 2 cm. |  |  |  |  |  |
|  | Pensulă |  |  | - Pensula pentru vopsit, cu maner din PVC, confectionată din par mixt. Recomandată pentru aplicarea oricarui tip de amorsa, grund, vopsea lavabila sau email, cu dimensiune de 5cm |  |  |  |  |  |
|  | Pensulă |  |  | - Pensula pentru vopsit, cu maner din PVC, confectionată din par mixt. Recomandată pentru aplicarea oricarui tip de amorsa, grund, vopsea lavabila sau email, cu dimensiune de 7 cm. |  |  |  |  |  |
|  | Perie |  |  | - Pentru var cu miner din plastic 40x140mm |  |  |  |  |  |
|  | Sticlă sodică lichidă |  |  | - Sticlă sodică lichidă, ambuteliat în a cîte 6,2 kg |  |  |  |  |  |
|  | Coler |  |  | - Vopsea concentrată ,, coler” de 100ml, culoare albastră |  |  |  |  |  |
|  | Mufă |  |  | - Mufă PPR Ø 20 |  |  |  |  |  |
|  | Cot |  |  | - Cot PP-R Ø 20mm x 900 |  |  |  |  |  |
|  | Cot |  |  | - Cot PP Ø110 900 |  |  |  |  |  |
|  | Cot |  |  | - Cot PP Ø110 450 |  |  |  |  |  |
|  | Cot |  |  | Cot PP Ø50 450 |  |  |  |  |  |
|  | Cot |  |  | Cot PP Ø50 900 |  |  |  |  |  |
|  | Mufă |  |  | Mufă PP Ø 110 |  |  |  |  |  |
|  | Mufă |  |  | Mufă PP Ø 50 |  |  |  |  |  |
| - Total lot nr1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lotul nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jgheab(uluc) |  |  | - Produs zincat pe ambele părți. Cu o grosime de 0,60mm și diametrul 125mm. Element de bază al sistemului conceput pentru redirecționarea apei de pe acoperiș în burlan. - 1buc-3m |  |  |  |  |  |
|  | Cîrlig |  |  | - compact, zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm. |  |  |  |  |  |
|  | Brățară(jgheab) |  |  | - zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm. |  |  |  |  |  |
|  | Capac (jgheab) |  |  | zincat pe ambele părți. Oferă o permanentă fixare, ermetizare și rigidizare a jgheabului. Se montează la capătul jgheabului pentru a nu permite evacuarea apei. - Diametrul de 125mm. |  |  |  |  |  |
|  | Guler (jgheab) |  |  | - zincat pe ambele părți. Elementul de bază la îmbinarea jgheabului și burlanului. Ușor de montat pe jgheab, fără găurire suplimentară |  |  |  |  |  |
|  | Cot burlan |  |  | - zincat pe ambele părți. Element de îmbinare între guler jgheab și burlan. Util pentru schimbarea direcției de scurgere a apei prin burlan. |  |  |  |  |  |
|  | Burlan țeavă |  |  | zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab şi o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. - (1buc-3m) |  |  |  |  |  |
|  | Burlan țeavă |  |  | - zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab şi o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare.(1buc-2m) |  |  |  |  |  |
|  | Burlan țeavă |  |  | - zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab şi o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. - (1buc-1m) |  |  |  |  |  |
|  | Brățară burlan |  |  | - zincat pe ambele părți. Fixează burlanul de fațada clădirii cu sistem de închidere de tip „click„ |  |  |  |  |  |
| - Total lot nr2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lot nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Nisip |  |  | - Spălat cernut de rîu 0,0-3,0mm |  |  |  |  |  |
| - Total lot nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lot nr.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geam din termopan (PVC) |  |  | - Geam din mase plastice, cu dimensiuni de 1120mmx1450mm. Culoarea PVC alb. Sensul de deschidere în partea dreapta. Anexa nr.1 |  |  |  |  |  |
|  | Geam din termopan (PVC) |  |  | - Geam din mase plastice, cu dimensiuni de 960mmx800mm. Culoarea PVC alb. Sensul de deschidere în partea dreapta. Anexa nr.2 |  |  |  |  |  |
|  | Geam din termopan (PVC) |  |  | Geam din mase plastice, cu dimensiuni de 1260mmx800mm. Culoarea PVC alb. Sensul de deschidere în partea dreapta. - Anexa nr.3 |  |  |  |  |  |
|  | Geam din termopan (PVC) |  |  | - Geam din mase plastice, cu dimensiuni de 1850mmx1000mm. Culoarea PVC alb. Fără deschidere. - Anexanr.4 |  |  |  |  |  |
|  | Ușă din termopan (PVC) |  |  | - Uși la construcții din mase plastice cu dimensiuni 2005x650mm. Culoarea PVC alb.Simplă cu prag. - Sensul de deschidere în partea dreapta. - Anexa nr.5 |  |  |  |  |  |
|  | Ușă din termopan (PVC) |  |  | - Uși la construcții din mase plastice cu dimensiuni 2005x850mm. Culoarea PVC alb.Simplă cu prag. - Sensul de deschidere în partea: - stînga-1 bucăți; - dreapta-2 bucăți. - Anexa nr.6 |  |  |  |  |  |
|  | Ușă din termopan (PVC) |  |  | - Uși la construcții din mase plastice cu dimensiuni 980x1890mm. Culoarea PVC alb.Simplă cu prag. - Sensul de deschidere în partea dreaptă. Anexa nr.7 |  |  |  |  |  |
|  | Mînere |  |  | - Pentru geam PVC, culoare alba. |  |  |  |  |  |
| - Total Lot nr.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lot nr.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sticlă pentru geam termopan (PVC) |  |  | - Sticlă termopan cu o cameră cu dimensiuni 1260mmx510mm. - Caracteristici: - două sticle separate printr-un baghet de distanță. Grosimea baghetului este de 24mm, iar grosimea fiecărei sticle este de 4 mm |  |  |  |  |  |
|  | Sticlă pentru geam termopan (PVC) |  |  | - Sticlă termopan cu o cameră cu dimensiuni 1155mmx410mm. - Caracteristici: - două sticle separate printr-un baghet de distanță. Grosimea baghetului este de 24mm, iar grosimea fiecărei sticle este de 4 mm |  |  |  |  |  |
| - Total lot nr.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP din_________. Obiectul de achiziției: “materiale de construcție și articole conexe ”. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lot nr.1. 44100000-1; Fir; m; 95. 44100000-1; Întrerupator; buc; 5. 44100000-1; Lavoar; buc; 5. 44100000-1; Electrozi; cut; 5. 44100000-1; Robinet; buc; 20. 44100000-1; Plită; buc; 1. 44100000-1; Plită; buc; 1. 44100000-1; Vopsea; buc; 5. 44100000-1; Cuie; kg; 10. 44100000-1; Cuie; kg; 10. 44100000-1; Cuie; kg; 10. 44100000-1; Diluant; buc; 30. 44100000-1; Şpaclu; buc; 20. 44100000-1; Şpaclu; buc; 20. 44100000-1; Şpaclu; buc; 20. 44100000-1; Plasa abrazivă; set; 10. 44100000-1; Pigment; pach; 50. 44100000-1; Profil de ghidaj; buc; 50. 44100000-1; Spumă; buc; 10. 44100000-1; Perie; buc; 10. 44100000-1; Pistol; buc; 1. 44100000-1; Pistol; buc; 1. 44100000-1; Ruletă; buc; 5. 44100000-1; Pensulă; buc; 20. 44100000-1; Pensulă; buc; 20. 44100000-1; Pensulă; buc; 20. 44100000-1; Perie; buc; 30. 44100000-1; Sticlă sodică lichidă; buc; 10. 44100000-1; Coler; buc; 20. 44100000-1; Mufă; buc; 50. 44100000-1; Cot; buc; 50. 44100000-1; Cot; buc; 20. 44100000-1; Cot; buc; 10. 44100000-1; Cot; buc; 20. 44100000-1; Cot; buc; 20. 44100000-1; Mufă; buc; 30. 44100000-1; Mufă; buc; 20. Total lot nr.1. Lot nr.2. 44112500-3; Jgheab(uluc); buc; 45. 44112500-3; Cîrlig; buc; 126. 44112500-3; Brățară(jgheab); buc; 45. 44112500-3; Capac (jgheab); buc; 6. 44112500-3; Guler (jgheab); buc; 12. 44112500-3; Cot burlan; buc; 36. 44112500-3; Burlan țeavă; buc; 3. 44112500-3; Burlan țeavă; buc; 6. 44112500-3; Burlan țeavă; buc; 12. 44112500-3; Brățară burlan; buc; 48. Total lot nr.2. Lot nr.3. 14211000-3; nisip; t; 50. Total lot nr.3. Lot nr.4. 44221000-5; Geam din termopan (PVC); buc; 3. 44221000-5; Geam din termopan (PVC); buc; 1. 44221000-5; Geam din termopan (PVC); buc; 1. 44221000-5; Geam din termopan (PVC); buc; 1. 44221000-5; Ușă din termopan (PVC); buc; 17. 44221000-5; Ușă din termopan (PVC); buc; 3. 44221000-5; Ușă din termopan (PVC); buc; 1. 44221000-5; Mînere; buc; 20. Total lot nr.4. Lot nr.5. 44221000-5; Sticlă pentru geam termopan (PVC); buc; 5. 44221000-5; Sticlă pentru geam termopan (PVC); buc; 5. Total lot nr.5. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |