CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea serviciilor de modernizare a sistemului de iluminat din Sala Istorică, cu furnizarea și montarea corpurilor de iluminat LED înlocuirea și punerea în funcțiune a corpurilor de iluminat cu tehnologie LED 
Obiectiv: Aparatul Președintelui Republicii Moldova;
Locație: Etaj 11, Perimetrul Sălii Istorice
Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154
1. Obiectul achiziției

Obiectul contractului îl constituie executarea serviciilor de modernizare a sistemului de iluminat din Sala Istorică, prin furnizarea, demontarea, montarea, conectarea, verificarea și punerea în funcțiune a corpurilor de iluminat LED, precum și executarea tuturor operațiunilor necesare pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și eficiență energetică.
Prestatorul va asigura toate materialele, consumabilele, echipamentele, utilajele, transportul și personalul necesar executării complete a contractului.

2. Scopul achiziției

Prin realizarea contractului se urmărește:

· modernizarea sistemului de iluminat existent;

· reducerea consumului de energie electrică;

· îmbunătățirea calității iluminatului în Sala Istorică;

· înlocuirea surselor de iluminat uzate cu echipamente LED eficiente energetic;

· verificarea și readucerea în stare de funcționare a instalației electrice aferente.
3. Cerințe generale față de executor:
- cerință obligatorie privind efectuarea unei vizite în teren înainte de depunerea ofertei.
	N/o
	Criteriile de calificare și de selecție
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului 
	Obligativitatea

	1. 
	Experiență de minim 5 ani pentru lucrări de instalare/montare a cablajelor și iluminat
	Prezentarea copiilor contractelor încheiate.
	Obligatoriu

	2. 
	Declarație privind personalul calificat propus pentru executarea instalațiilor electrice.
	Completat și semnat electronic de către reprezentantului legal al Participantului 
Cu anexare copiilor certificatelor de atestare profesională. 
	Obligatoriu

	3. 
	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
	Completat și semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului 
	Obligatoriu

	4. 
	Declarație privind respectarea normativelor de securitate și sănătate în munca
	Declarație pe propria răspundere, copia ordinului de instruire completat și semnat electronic 
	Obligatoriu


4. Cerințe privind executarea contractului

Executorul:

· va respecta Regulamentul privind exploatarea instalațiilor electrice;

· va utiliza materiale certificate și conforme standardelor aplicabile;

· va evacua toate deșeurile rezultate din lucrări;

· va remedia, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare produsă în timpul executării contractului.
· va respecta toate normele tehnice și regulile de securitate electrică;

· va proteja finisajele și elementele decorative existente în Sala Istorică;
· răspunde pentru eventualele deteriorări produse pe durata executării contractului;

· va utiliza numai materiale și echipamente certificate.
5. Specificațiile tehnice:
	N/o
	Denumirea serviciilor
	Specificarea tehnică deplină solicitată
	Cantitatea

(bucăți)

	1
	Tub LED
	· Tub LED T8; 

· putere 18 W; 

· lungime 1200 mm; 

· temperatură culoare 6000 K; 

· tehnologie SMD 2835; 

· dispersor OPAL; 

· capete rotative; 

· alimentare 220–240 V; 

· indice de redare a culorilor (CRI) ≥80; 

· grad de protecție IP20 sau superior; 

· durată de viață minimă 30 000 ore; 

· garanție minimă 24 luni.
	1216

	
	Servicii de înlocuire a corpurilor de iluminat cu tuburi LED
	· Executorul va realiza următoarele activități:
Demontarea corpurilor de iluminat existente.

· Verificarea instalației electrice existente.

· Identificarea eventualelor defecțiuni ale circuitelor electrice.

· Elaborarea unei schițe tehnice privind amplasarea și conectarea corpurilor de iluminat.

· Montarea noilor corpuri de iluminat.

· Executarea tuturor conexiunilor electrice necesare.

· Efectuarea măsurărilor electrice și verificarea parametrilor de funcționare.

· Punerea în funcțiune și reglarea sistemului de iluminat.

· Testarea funcționării tuturor circuitelor.

· Instruirea reprezentantului Beneficiarului privind exploatarea sistemului.
	1216


6. La finalizarea lucrărilor, Executorul va prezenta:

· proces-verbal de executare a lucrărilor;

· proces-verbal de punere în funcțiune;

· schița tehnică actualizată a instalației;

· certificatele de conformitate ale corpurilor de iluminat;
· certificat de garanție.
Executorul va acorda certificate de garanție:

· minimum 24 luni pentru corpurile de iluminat;

· minimum 24 luni pentru lucrările executate.

Termenul de executare:
Termenul maxim de executare:

30 zile calendaristice de la semnarea contractului sau de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
